СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГРАММА

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  МУРОМСКОМ  РАЙОНЕ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ	6

Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУРОМСКОГО РАЙОНА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	17

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	21

Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	24

Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	26

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	29

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУРОМСКОГО РАЙОНА	25

1.1. Характеристика Муромского района	30

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	32

1.3. Прогноз развития промышленности	38

1.4. Прогноз развития застройки	42

1.5. Прогноз изменения доходов населения	43

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	46

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	47

3.1. Характеристика системы водоснабжения	47

3.2  Характеристика системы водоотведения	53

3.3 Характеристика состояния системы электроснабжения	55

3.4 Характеристика системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)	58

3.5 Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	60

3.6 Жизнеобеспечение и развитие инфраструктуры	62

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	63

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	64

5.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг	64

5.2. Показатели качества коммунальных ресурсов	70

5.3. Показатели надежности систем ресурсоснабжения	71

5.4. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе	72

РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА	72

РАЗДЕЛ 7 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА	81

РАЗДЕЛ 8  ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА	102

РАЗДЕЛ 9 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЙОНА	127

РАЗДЕЛ 10 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	132

11 ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	137

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	151

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	148

ПРОГРАММА

комплексного развития системы

коммунальной  инфраструктуры

Муромского района Владимирской области

на 2017 – 2020 годы

с перспективой до 2028 года

г.Муром

2017г.

# Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Муромского района Владимирской области на 2017-2020 г.г. с перспективой до 2028г.

| 1. Наименование программы: | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Муромского района Владимирской области на 2017-2020 г.г. с перспективой до 2028г. |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | 2.1 Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004г. Федеральная целевая программа «Жилище» (в ред. постановления Правительства РФ от 31.12.2005г. №865). 2.2. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2.3.В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 17.03.2011г. 2.4 Договор № 11 от 31.03.2017г. |
| 3. Заказчик программы | Администрация Муромского района Владимирской области |
| 4. Разработчик программы | ООО «Энергостройпроект», г.Муром. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 01 августа 2017г. № 0000027 |
| 5. Цель программы | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Муромского района: - организация максимально достоверного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов; - организация информационной открытости реализации Программы. - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания Муромского района. - обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности. |
| 6. Задачи программы | 6.1.Реконструкция и модернизация объектов энергетики, сокращение затрат на производство энергоресурсов; 6.2.Внедрение автоматизированных систем контроля и учёта тепловой и электрической энергии; 6.3. Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 6.4. Привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства. 6.5. Снижение затрат (себестоимости) на производство, транспорт и реализацию предоставляемых услуг. 6.6. Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами. 6.7. Снижение сверхнормативного износа оборудования объектов коммунальной инфраструктуры. 6.8. Модернизация объектов путем внедрения нового ресурсо- и энергосберегающего оборудования и технологий. 6.9. Разработка и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования. 6.10. Привлечение средств внебюджетных источников. 6.11. Улучшение экологической обстановки. 6.12. Обеспечение инженерной инфраструктурой вновь строящихся и ремонтирующихся объектов. |
| 7. Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | 7.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг - доля расходов на коммунальные расходы в общем совокупном доходе семьи – до 8,6%; - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 85% и выше. - уровень получателей субсидий на оплату коммунальных услуг – 15% и ниже. 7.2 качество коммунальных услуг: - холодное водоснабжение – давление воды к жилым домам в точке водоразбора – 0,03МПа-0,4МПа; Горячее водоснабжение – температура воды не ниже 60°С; Электроснабжение – напряжение 220-380В, отклонение напряжения у приемников эл.энергии ±5 % Газоснабжение – давление газа 0,0012-0,003МПа 7.3 Показатели степени охвата приборами учета: бюджетные организации -100% многоквартирные дома – 80% прочие потребители – 70% к расчетному сроку. 7.4 Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: - 2020 год - не менее 15 процентов. Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в рамках реализации ГЧП: - 2016 год – 1-2 процента; - к 2020году – 15 процентов. |
| 8. Сроки и этапы реализации программы | 8.1 Срок реализации программы: 2017 – 2020 годы: первый этап – 2017- 2020 г.г. второй этап – 2021-2028г.г. |
| 9. Объемы и источники финансирования | 9.1 Общий объем финансирования программы за счет всех источников – 556838,276тыс.руб в том числе: областной бюджет – 445470,6208 тыс.руб. (80%) местный бюджет – 83525,7414 тыс.руб. (15%) средства инвесторов – 16705,14828 тыс.руб. (3%) средства населения - 11136,76552тыс.руб. (2%) |
| 10. Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | 10.1 Снижение затрат (себестоимости) производства энергоресурсов по: - теплоснабжению на 20 %; - водоснабжению на 10 % . 10.2 Снижение уровня физического износа оборудования по: - теплоснабжению до 15 %; - водоснабжению до 30 % . 10.3 Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения. 10.4 Снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных. 10.5 Снижение непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня. 10.6 Улучшение экологической обстановки Муромского района Владимирской области, в связи с уменьшением количества выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу. 10.7 Создание условий для участия частного бизнеса в реализации проектов модернизации и управления коммунальным комплексом Муромского района Владимирской области. |
| 11. Органы, координирующие и контролирующие выполнение программы | 11.1 Координирующую деятельность по реализации программы осуществляет Администрация Муромского района Владимирской области. |
| 12. Руководитель программы | Зам.Главы по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) |

# Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУРОМСКОМ  РАЙОНЕ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Территория Муромского района размещена в юго-восточной части Владимирской области. Административный центр муниципального образования – г.Муром (не входит в состав района). В состав Муромского района входят два муниципальных образования: Ковардицкое и Борисоглебское.

Муниципальное образование Ковардицкое расположено в западной и южной части Муромского района. Административным центром является село Ковардицы, расположенное на расстоянии 7км на северо-запад от районного центра - г.Мурома. Площадь МО Ковардицкое составляет 37682,2га.

МО Ковардицкое граничит:

- на севере – с МО Борисоглебским и Новлянским;

- на востоке – с МО город Муром и Нижегородской областью;

- на юге – с Меленковским районом;

- на западе – с МО Малышевское.

Современная система расселения на территории поселения формирует исторически сложившиеся земли 50-ти населенных пунктов: 6 сел, 1 поселка, 1 разъезда, 1 станции и 41 деревни, прилегающих к ним земель общего пользования, рекреационных земель, земель для развития поселения.

Населенные пункты равномерно распределены по всей территории МО с удаленностью от центра образования села Ковардицы от 2 до 18км.

Численность постоянно проживающего населения на 2017г. составляет 9760 человека.

Жилой фонд муниципального образования Ковардицкое представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. В крупных населенных пунктах МО Ковардицкое расположены общественные здания: 6 средних общеобразовательных школ, 6 дошкольных образовательных учреждений (детский сад), 14 учреждений амбулаторно-поликлинической сети, 10 учреждений ДК, здание администрации, интернат, приют, 27 магазинов, 7 отделений связи.

Протяженность автомобильных дорог составляет 707,65 км. из них 83,25 км  составляют автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, 49,5км автомобильные дороги местного значения, прочие дороги – 462,1км. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 112,8км.

Муниципальное образование Борисоглебское расположено в северной и восточной части Муромского района. Административным центром является село Борисоглеб, расположенное на правом берегу р.Ушна в 18км на север от г.Муром.

Площадь МО Борисоглебское составляет 59313,7га.

Муниципальное образование Борисоглебское граничит:

- на севере – с муниципальным образованием Чертковское Селивановского района, муниципальным образованием Паустовское Вязниковского района и муниципальным образованием Фоминское Гороховецкого района;

- на востоке – с Нижегородской областью;

- на юге – с муниципальным образованием округ Муром;

- на западе – с муниципальным образованием Новлянское сельское поселение Селивановского района;

- на юго-западе – с муниципальным образованием Ковардицкое Муромского района.

Современная система расселения на территории поселения формирует исторически сложившиеся земли 8 сел и 32 деревень, прилегающих к ним земель общего пользования, рекреационных земель, земель для развития поселения.

Населенные сконцентрированы в центральной, западной и северо-восточной частях поселения с удаленностью от центра образования села Борисоглеб от 0 до 36км.

Численность постоянно проживающего населения на 01.07.2017г. составляет 6265 человек.

Протяженность автомобильных дорог составляет 964,40 км., из них 63,0 км  составляют автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, 72,9 км автомобильные дороги местного значения, прочие дороги – 719,5км. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 109,1км.

2.1 Краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации ТБО, газоснабжения)

Коммунальную инфраструктуру Муромского района обеспечивает:

- централизованное электроснабжение населения и организаций (филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Владимирэнерго» );

- централизованное водоснабжение населения и организаций:

МУП «Ока» обеспечивает водоснабжение  в населенных пунктах пос. Зименки, д.Межищи, д.Зарослово, д.Климово, с. Лазарево, д. Климово, д. Мордвиново, д. Федорково, д. Савково, с.Булатниково, с.Старые Котлицы, д.Иваньково, д.Михайлово, д.Пестенькино, с.Панфилово, ст.Безлесная, д.Мишино, д.Кривицы,  д.Петраково, с.Борисоглеб, с.Молотицы, д.Саванчаково, д.Волнино, д. Алешунино, с.Борисово, с.Чаадаево, с.Татарово, д.Прудищи, д.Талызино.

Централизованное водоснабжение с.Ковардицы обеспечивает АО ПЗ  «Нива»,

д. Степаньково - ООО «Преображение».

- теплоснабжение населения, проживающего в многоквартирных домах – индивидуальное; теплоснабжение объектов социальной сферы – котельные на газе и твердом топливе.  Теплоснабжающие организации района – «Теплогаз Владимир», МУП МТС «Окская», МУП «Ока» (в с. Ковардицы).

- децентрализованное снабжение населения и организаций  сжиженным баллонным газом  («Юта-Автогаз»);

- централизованное  газоснабжение населения и организаций («Газпром Межрегионгаз Владимир»);

- централизованное водоотведение для населения в пос.Зименки, с.Панфилово, с.Булатниково, д.Савково, с. Молотицы  (МУП «Ока»);

- вывоз твердых бытовых отходов на санкционированное место размещения (ООО «Управляющая компания «Теплосервис»», частные предприниматели и организации на договорной основе).

Таким образом, систему предоставления коммунальных услуг можно характеризовать как низкоцентрализованную, со среднеразвитой инфраструктурой для транспортировки коммунальных ресурсов.

2.1.1 Краткий анализ существующего состояния

системы газоснабжения

\

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Газоснабжение Муромского района осуществляет «Газпром межрегионгаз Владимир» природным и сжиженным газом.

Сжиженный газ используется, в основном в качестве топлива для приготовления пищи и горячей воды населению.

По данным «Газпром межрегионгаз Владимир» предусмотрена федеральная программа газификации природным газом Муромского района.

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Степень газификации природным газом Муромского района составляет 49 %: из 93 населенных пунктов 46 газифицированы, потребление газового топлива составляет 30,9млн.м3\год, из них 1,2млн.м3 топлива приходится на отопительные котельные.  В настоящее время ведется строительство или уже построены межпоселковые газопроводы на территории МО Борисоглебское к с.Борисоглеб, с.Молотицы, д.Петраково,с.Борисово,с.Чаадаево, д.Степаньково, д.Волнино, д.Санниково, д.Жемчужное д.Черемисово, д.Кривицы, д. Стар.Ратово, д. Нов.Ратово

В газифицированных населенных пунктах газ поступает от существующих ГРП, ШРП (природный газ Q=  низкого давления 0,002МПа, высокого давления - 0,6МПа).

Природный газ поступает к крупным  потребителям (предприятия, котельные) по газопроводам высокого и среднего давления через головные газорегуляторные пункты (ГРП), на которых давление газа снижается до 0,3 МПа. Для снижения давления (до 3000 Па) и передачи газа в распределительную сеть низкого давления (к населению, мелким предприятиям и организациям) газ проходит через ГРП и ШРП.

Согласно схеме газоснабжения и газификации Муромского района предусматривается строительство газовой сети поселений, с доведением охвата газоснабжения жилого фонда к расчетному сроку до 50% населенных пунктов.

Качество поставляемых ресурсов

Природный газ с содержанием метана 98% по объему, с низшей теплотворной способностью Qр = 34 МДж/м3 (7950 ккал/м3) используется для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения.

Надежность работы системы

Газораспределительная система характеризуется стабильной работой, аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них. Своевременно производятся ремонтные работы, перекладываются новые сети.

Воздействие на окружающую среду

Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность людей, являются пожары и аварии на сетях газоснабжения. Локализация последствий аварий производится бригадой аварийно-диспетчерской службы (АДС)  филиала г. Муром АО «Газпром газораспределение Владимир», работающей круглосуточно.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Удельные капиталовложения на строительство 1км межпоселкового газопровода, уличных газовых сетей и сооружений составляют 2 млн.200тыс руб., а на 1 дом с оборудованием для сельских населенных пунктов – от 15 до 100 тыс.руб. в зависимости от устанавливаемого оборудования.

2.1.2 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Теплоснабжение населенных пунктов осуществляется от отопительных котельных, а также от поквартирных генераторов тепла.

Теплоснабжение осуществляется от котельных, расположенных в с. Панфилово, д. Макаровка, с. Булатниково, пос. Зименки, д. Пестенькино, д. Савково, с. Ковардицы, д. Иваньково, с. Лазарево, с. Борисоглеб, д. Прудищи, д. Степаньково, п. Кондраково, с. Молотицы, с. Чаадаево, д. Алешунино, д. Талызино, д.Межищи.

Сведения по объектам теплоснабжения Муромского района представлены в таблице 1

Таблица 1

Сведения по объектам теплоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Отапливаемые объекты | Вид топлива | Наличие резервного эл.снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.Панфилово | котельная | Дом культуры, администрация, ФАП | газ | нет |
| 2 | с.Панфилово | котельная | школа | газ | нет |
| 3 | д.Макаровка | котельная | Дом культуры | газ | нет |
| 4 | с.Булатниково | котельная | Детский сад | газ | генератор |
| 5 | с.Булатниково | котельная | Школа, приют | газ | генератор |
| 6 | с.Булатниково | электрокотел | Дом культуры | эл.энергия | нет |
| 7 | п.Зименки | котельная | Школа, детский сад, ДК | газ | генератор |
| 8 | д.Пестенькино | котельная | Школа, амбулатория, приют | газ | генератор |
| 9 | д.Савково | котельная | Детский сад, школа | газ | генератор |
| 10 | с.Ковардицы | котельная | Школа, ДК | газ | генератор |
| 11 | д.Иваньково | котельная | школа | газ | нет |
| 12 | с.Лазарево | котельная | Дом культуры | газ | нет |
| 13 | д. Стригино | котельная | Дом культуры | уголь | нет |
| 14 | д. Кривицы | котельная | Дом культуры | уголь | нет |
| 15 | с. Борисоглеб | котельная | Школа | газ | нет |
| 16 | с. Борисоглеб | котельная | ДК, детский сад | газ | нет |
| 17 | с. Борисоглеб | котельная | амбулатория | газ | нет |
| 18 | д.Прудищи | котельная | ДК | газ | нет |
| 19 | д.Прудищи | котельная | Детский сад, школа | газ | нет |
| 20 | д. Степаньково | котельная | ДК, школа, детский сад | газ | нет |
| 21 | п. Кондраково | котельная | ДК | газ | нет |
| 22 | с. Молотицы | котельная | Школа, детский сад | газ | нет |
| 23 | с. Чаадаево | котельная | ДК | газ | нет |
| 24 | с. Чаадаево | котельная | ФАП | газ | нет |
| 25 | д. Талызино | котельная | школа | газ | нет |
| 26 | д. Талызино | котельная | ФАП | газ | нет |
| 27 | д.Алешунино | котельная | школа | уголь | нет |
| 28 | д.Петраково | котельная | ДК | газ | нет |
| 29 | д.Петраково | котельная | ФАП | газ | нет |
| 30 | д.Межищи | котельная |  |  |  |

В качестве топлива котельные используют природный газ, уголь.

В пос.Зименки, пос.Кондраково, с.Борисоглеб, с.Молотицы, д.Чаадаево осуществляется частичная централизация теплоснабжения, в остальных – теплоснабжение осуществляется децентрализовано от автономных источников тепла на природном газе, твердом топливе и электрообогреве.

При определении расчетных тепловых нагрузок приняты следующие климатические данные: - расчетная наружная температура воздуха  -30°С;

- продолжительность отопительного периода – 214 суток.

Годовой расход газа  по Муромскому району  представлен в таблице 2.

Таблица 2

Годовой расход природного газа, млн. м3/год

| № п/п | Наименование потребителей | Население и коммунально-бытовые потребители | Отопительные котельные | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существующее положение, млн.м3/год |
| 1 | Муромский район | 20,23 | 1,2 | 21,43 |

Годовой баланс тепла по Муромскому району представлен в таблице 3.

Таблица 3

Годовой баланс тепла, Гкал/год

| № п/п | Расходы и источники тепла | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расход тепла всего: | 278814 |
| 2 | Покрытие теплопотребности: |  |
|  | - от отопительных котельных | 33714 |
|  | - от поквартирных генераторов тепла | 245100 |

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

Мощность существующих котельных представлена в таблице 4

Таблица 4

Мощность котельных

| № п/п | Наименование населенного пункта | Вид обогрева | Котельные существующие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Булатниково | Индивидуальный + 2 котельные | 1,2 Гкал/час |
| 2 | пос. Зименки | Индивидуальный + котельная | 8,32 Гкал/час |
| 3 | с. Ковардицы | Индивидуальный + котельная | 1,72 Гкал/час |
| 4 | д. Межищи | Индивидуальный + котельная | 0,4 Гкал/час |
| 5 | с. Панфилово | Индивидуальный +2 котельные | 0,7 Гкал/час |
| 6 | д. Пестенькино | Индивидуальный + котельная | 0,929 Гкал/час |
| 7 | д. Савково | Индивидуальный + котельная | 0,557 Гкал/час |
| 8 | д. Макаровка | Индивидуальный + котельная |  |
| 9 | д. Иваньково | Индивидуальный + котельная |  |
| 10 | с. Лазарево | Индивидуальный + котельная |  |
| 11 | д. Стригино | Индивидуальный + котельная |  |
| 12 | д.Кривицы | Индивидуальный + котельная |  |
| 13 | с.Борисоглеб | Индивидуальный+3котельные | 0,2619 Гкал/час |
| 14 | д.Прудищи | Индивидуальный+2котельные | 0,1114 Гкал/час |
| 15 | д.Степаньково | Индивидуальный + котельная | 0,43 Гкал/час |
| 16 | п.Кондраково | Индивидуальный + котельная | 0,095 Гкал/час |
| 17 | с.Молотицы | Индивидуальный + котельная | 0,648 Гкал/час |
| 18 | с. Чаадаево | Индивидуальный + 2 котельная | 0,258 Гкал/час |
| 19 | д. Талызино | Индивидуальный + котельная | 0,107 Гкал/час |
| 20 | д. Польцо | Индивидуальный + котельная |  |
| 21 | д. Алешунино | Индивидуальный + котельная | 0,0172 Гкал/час |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Топливные ресурсы представлены в основном природным и сжиженным газами, а также электричеством, дровами, углем.

Расход топлива по Муромскому району поселение представлен в таблице 5.

Таблица 5

Расход топлива по Муромскому району, тыс.тонн условного топлива в год

| № п/п | Наименование потребителей | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Муромский район | 66251,0 |

Надежность работы системы

Система характеризуется стабильной работой, аварийных участков сети нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы теплопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Воздействие на окружающую среду

Тепловая сеть является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Технические и технологические проблемы в системе

- сверхнормативные потери ресурсов (тепловой энергии).

2.1.3 Краткий анализ существующего состояния

системы водоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Обслуживание источников водоснабжения (арт.скважин), внутреннего водоснабжения централизованного водоснабжения  в многоквартирных домах, общественных зданиях и промышленных предприятиях производит МУП «Ока». В с.Ковардицы ценрализованное водоснабжение обеспечивает АО ПЗ «Нива», в д.Степаньково водоснабжение осуществляет ресурсоснабжающая организация ООО «Преображение».

Скважины в д.Мишино находятся на балансе МО Ковардицкое и на обслуживании МУП «Ока». Скважины в с.Польцо находятся на балансе  МО Борисоглебское и на самообслуживании.

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории МО в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

В неканализованных домах жители пользуются водоразборными колонками. Внутренним водопроводом обеспечиваются многоквартирные дома, общественные здания, животноводческие и промышленные предприятия.

Водоснабжение малых неперспективных населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

Схема водоснабжения

Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. В населенных пунктах МО водоснабжение предусматривается от самостоятельных систем водоснабжения, которые проектируются по следующим схемам:

- Водозабор из артскважин с расходом до 300м3/сут.:

а) артскважины, оборудованные погружными насосами;

б) регулирующие емкости (водонапорные башни);

в) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

Для подземных источников водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.02-84 (СП 31.13330.2012) предусматривается организация зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Радиус зоны первого пояса санитарной охраны для скважин принят 30м. Территория первого пояса по периметру ограждается и озеленяется.

Положение границ второго и третьего поясов определяется расчетом в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Наружное противопожарное водоснабжение

Расход воды на наружное пожаротушение составляет:

- для населенных пунктов с числом жителей до 1тыс.чел. – 5 л/с; свыше 1тыс.чел.–10 л.

В перспективных населенных пунктах с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с возможно использование для целей наружного пожаротушения существующих водоемов с устройством пирса на два автомобиля для подъезда пожарной техники. При этом объем пруда должен быть равен 3-х часовой продолжительности  тушения пожара: 5 л/с × 3600×3 / 1000=54м3. Пруд должен иметь объем с учетом промерзания в зимнее время и испарения воды в летнее время.

В случае отсутствия естественных водоемов необходимо строительство пожарных резервуаров. Количество резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды  на пожаротушение.  Пожарные резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м.

При нахождении в населенном пункте промышленных предприятий и общественных зданий с расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более, необходимо устройство кольцевых сетей с гидрантами. Пожарные гидранты располагаются вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5м от края проезжей части, но не ближе 5м от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение здания не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием.

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

На территории муниципального образования Ковардицкое зарегистрировано 33 скважины, ориентировочная мощность которых 9970 м3/сут., из них используются 1089,03 м3/сут. На территории МО Борисоглебское зарегистрировано 22 скважины, ориентировочная мощность которых 10368,0м3/сут.

Общая потребность в воде определена согласно усредненным нормам хозяйственно-питьевого водопотребления, которые составлены в соответствии со СНиП 2.04.02-84 (СП 31.13330.2012) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от численности населенного пункта и степени благоустройства застройки. Удельное водопотребление для жителей благоустроенной застройки составляет 190л/сут., для жителей неблагоустроенной застройки – 50-30л/сут.

Доля поставки ресурса по приборам учета

В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 6.

Таблица 6

Таблица расходов воды по Муромскому району

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. питьев. |
| Сельская местность | 2508,07 | 2508,07 |

Зоны действия источников ресурсов

Сведения по объектам водоснабжения  Муромского района см. в п.3.1 Обосновывающих материалов.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

Запасы подземных артезианских вод обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении Муромского района.

Качество поставляемых ресурсов

Анализ качества воды из артезианских скважин осуществляется лабораторией МУП «Водопровод и канализация», а из шахтных колодцев - администрацией муниципальных образований Муромского района.

Качество воды всех водоисточников, обеспечивающих водой питьевого качества, отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В с. Ковардицы водопровод, находящийся на балансе АО ПЗ «Нива», обеспечивает население технической водой.

Надежность работы системы

Работа систем и оборудования водозаборных скважин полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Техническое обслуживание сводится к периодическому осмотру и контролю режимов работы оборудования и по необходимости наладке средств управления в процессе эксплуатации.

Воздействие на окружающую среду

Водопровод является экологически чистым сооружением – ввод его в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Ответственность за охрану подземных вод от истощения и загрязнения промышленными и бытовыми водами возлагается на администрацию или предприятие, владеющее скважиной. На владельцев скважин возлагается ответственность за соблюдение режима зоны санитарной охраны и за проведение санитарно-защитных мероприятий в зоне санитарной охраны.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тариф МУП «Ока» на водоснабжение с 01.07.2017 составляет 45,87 руб. (Постановление ДЦТ №41/38 от 01.12.2016г.).

Тариф ООО «Преображение»  - 23,72 руб. (Постановление ДЦТ №41/36 от 01.12.2016г.).

Тариф АО ПЗ «НИВА» - 18,96 руб. (Постановление ДЦТ №41/37 от 01.12.2016г.).

Технические и технологические проблемы в системе

Санитарно-техническое состояние сельских водозаборов неудовлетворительное, т.к. не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. Во всех водозаборах зоны строгого режима (30м) не выгорожены и не озеленены.

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери водных ресурсов. (См. разд «Обосновывающие материалы»).

2.1.4 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Обслуживание централизованной системы канализации производит МУП «Ока».

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Централизованная система канализации имеется  в пос.Зименки, пос.Кондраково и с.Молотицы, с.Булатниково, с.Панфилово, д.Савково.

Станции биологической очистки имеются в с.Молотицы, пос. Зименки, пос. Кондраково. Сточные воды от жилой застройки отводятся по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения полной биологической очистки.

Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

Схемы водоотведения разработаны с учетом существующих объектов коммунальной инфраструктуры (сетей и сооружений).

Сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях  в зависимости от количества и их состава.  Выпуск очищенных сточных вод рекомендуется в овраги, ручьи, ближайшие бассейны рек.

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления. Расходы сточных вод по потребителям приведены в таблице 7.

Таблица 7

Сводная таблица водоотведения по Муромскому району

| Наименование | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Всего | Бытовые |
| Сельская местность | 1353,18 | 1353,18 |

Зоны действия источников ресурсов Надежность работы системы

Работа системы канализации не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Техническое обслуживание сводится к периодическому осмотру и контролю режимов работы оборудования и по необходимости наладке средств управления в процессе эксплуатации. Большой износ существующих канализационных сетей требует их замены и реконструкции.

Воздействие на окружающую среду

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Однако из-за большого износа сетей канализации и перегрузки станций биологической очистки возможно попадание неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в водоемы.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тариф за водоотведение МУП «Ока» составляет 114,25 руб. (Постановление ДЦТ №41/38 от 01.12.2016г.)

Технические и технологические проблемы в системе

-износ существующих сетей канализации составляет 80-90%.

2.1.5 Краткий анализ существующего состояния системы

электроснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Централизованное электроснабжение населения и организаций муниципального образования Ковардицкое сельское поселение осуществляет филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Владимирэнерго».

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Электроснабжение муниципальных образований Ковардицкое и Борисоглебское осуществляется от ПС «Кривицы/35/10».

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

Балансы мощности и другие характеристики см. Раздел Обосновывающих материалов.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тариф на электроснабжение ПАО «Владимирэнергосбыт» составляет с 01.07.2017г. – 7,62 руб – для бюджетных потребителей; 8,01  руб – для населения  (Согласно справки ПАО Энергосбыт от 19.01.2017 №02-02/02-219).

Технические и технологические проблемы в системе

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери энергоресурсов.

2.1.6 Краткий анализ существующего состояния системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Поскольку на территории Муромского района  отсутствуют специализированные организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов, эта проблема решается путем непосредственного осуществления администрацией муниципального образования функции по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов от жилого сектора населенных пунктов. Администрация муниципальных образований Ковардицкое и Борисоглебское заключает договора с частными предпринимателями и организациями, которые осуществляют периодический вывоз твердых бытовых отходов от жилищного фонда путем непосредственного объезда улиц населенных пунктов и сбора мусора непосредственно от домовладений.

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

В процессе жизнедеятельности населения, работы промышленных предприятий и различных организаций образуются твердые и жидкие бытовые отходы, промышленные отходы различных классов опасности.

Отходами 1 класса опасности являются ртутные лампы, отработанные люминесцентные ртутьсодержащие трубки и брак (отработанные люминесцентные лампы).

Отходами 2 класса являются шлак плавки цветных металлов, отходы, содержащие свинец.

Отходы 3 класса опасности - масла отработанные и отходы переработки сельскохозяйственной продукции.

Отходы 4 класса опасности-отходы животноводства, отходы деревообработки, осадок иловый очистки сооружений.

Отходы 5 класса опасности - отходы содержания животных и птиц, отходы обработки и переработки древесины, стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп), прочие коммунальные отходы (твердые бытовые отходы).

В соответствии с техническим заданием на разработку генеральной схемы очистки территории Владимирской области от отходов производства и потребления, Муромский район относится к 4-ой группе муниципальных образований по размещению ТБО. Вывоз твердых бытовых отходов данной группы запланирован на  Меленковский полигон.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 (СП 42.13330.2011) «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма отходов на одного жителя принята равной 300кг в год с учетом общественных зданий.

На сегодняшний момент на территории Муромского района отсутствуют санкционированные места захоронения отходов. Отходы, собираемые с территории поселения, вывозятся для захоронения на Муромскую городскую свалку. Все имеющиеся стихийные свалки подлежат обязательной ликвидации.

Специализированные предприятия, занимающиеся переработкой твердых бытовых отходов, отсутствуют.

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

Норма образования отходов на одного жителя на территории Муромского района не установлена. При разработке генеральной схемы очистки территории Муромского района от отходов производства и потребления расчет образования расходов производился исходя из нормы образования отходов – 1,62м3/год на 1 жителя.

Воздействие на окружающую среду

Продолжающееся загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми отходами производства и бессистемный подход к решению проблем обращения с отходами приводит к развитию следующих негативных тенденций:

-увеличение земельных площадей, занятых на санкционированными местами размещения отходов;

-загрязнение подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха продуктами разложения отходов;

-рост потенциальной опасности загрязнения окружающей среды токсичными отходами производства;

-существенно снижает показатели жизни населения региона.

Для поселения наиболее актуальна проблема обращения с твердыми отходами.

Отработанные аккумуляторы, фильтры жидкого топлива, масла отработанные и др. не подлежат размещению на свалках и полигонах, о чем жители района уведомлены.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Сбор платежей за вывоз ТБО с населения производится частными предпринимателями и организациями, осуществляющими вывоз ТБО (ООО Управляющая компания «Теплосервис»). Финансирование работ по сбору и вывозу ТБО (несанкционированные свалки) осуществляется из средств бюджета поселения.

Технические и технологические проблемы в системе

Анализ ситуации показывает, что снижается санитарное состояние, вызванное загрязнением территорий отходами производства и потребления, происходит возрастающее накопление отходов, поэтому экологические проблемы, обусловленные влиянием отходов являются приоритетными.

В настоящее время во Владимирской области сбором, транспортировкой и утилизацией отходов 1 класса опасности, таких как люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы, материалов, загрязненных ртутью, занимается ООО «Инжиниринг»(г.Владимир). Все работы производятся по установленным государственным стандартам и на основе действующего законодательства. Однако из-за отсутствия денежных средств не все сдают их на демеркуризацию, а просто накапливают.

Имеется необходимость замены контейнеров на модернизированные с крышками и на колесиках и увеличение количества контейнерных площадок в населенных пунктах.

# Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития Муромского района

Перечень перспективных показателей включает:

Динамика численности населения

В данном разделе используются данные социально-экономического развития муниципального образования по состоянию на 01.07.2017г.

Населенные пункты имеют значительные различия как по численности населения, так и по уровню производственного и социально-культурного потенциала.

Согласно данным  2017г. общая численность населения Муромского района составляет 16025 чел, из них муниципального образования Ковардицкое - 9760 человека,  муниципальное образование Борисоглебское - 6265 человек.

Сведения о численности населения по населенным пунктам см. п.1.2 «Обосновывающие материалы».

При рассмотрении изменения численности населения по годам имеется четкая тенденция к общему уменьшению численности постоянного населения. По итогам 2017 года естественная убыль населения составила 1167 человек, на ее величину оказывает влияние низкая рождаемость и высокая смертность.

Одной из причин изменения численности постоянного населения является выезд за пределы района и области трудоспособного населения с целью трудоустройства и  получения более высокого дохода в Московской, Нижегородской областях.	Демографические процессы последних лет также повлияли на возрастную структуру населения.

Мероприятиями социально-экономического развития поселения, в частности, реализацией  жилищной политики на расчетный срок, планируется общее увеличение численности населения. Численность населения на расчетный срок и миграционные потоки см. «Обосновывающиех материалы».

Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, динамика частной жилой застройки

Расчет необходимых объемов нового жилищного строительства исходит из того, что с развитием новых производств и туристической инфраструктуры, уровень благосостояния местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности строительства нового жилья.

В Муромском районе на период до 2028г. предполагается сохранение доминирующей роли частного жилищного фонда в объеме нового жилищного строительства.

Таблица 8

Объемы нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок (2028г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищный фонд сельского поселения, ВСЕГО | м2 | 416549 | 512890 | 682605 |
| 2 | Убыль жилищного фонда | м2 | - | 18672,99 | 40378,76 |
| 3 | Объемы жилищного фонда | м2 | - | 96341 | 169715 |
| 4 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 | 49,0 | 55,0 | 66,0 |

Стоит отметить рост объемов нового жилищного строительства на 60,71%, который объясняется общим увеличением численности населения и увеличением средней жилищной обеспеченности на 8,5м2 на человека.

Площади бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы, с выделением этапов.

Муромский район имеет развитую систему социального и культурно-бытового обслуживания. В связи с этим строительство новых объектов социального обслуживания не требуется. Район может эффективно обслуживаться существующими реконструируемыми объектами.

Таблица 9

Социально-культурное обслуживание

| Наименование | Ед.изм | Нормативное значение по областным нормативам | Существующее количество | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные образовательные учреждения | Мест / 1000 чел. | 60 / 1000 | 22 | 95 | 104 |
| Общеобразовательные школы | Мест / 1000 чел. | 220 / 1000 | 358 | 411 | 499 |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть | шт | По заданию | 26 | 26 | 26 |
| Пожарное депо (Ковардицкое с.п.) | расчет | 20 минутная доступность | - | 3 | 5 |

Примечание:  количество мест на 1000 жителей по существующему положению считается по количеству учащихся на данный момент, а проектное решение по проектной вместимости учебных заведений.

Согласно расчетам, приведенным в проекте генерального плана муниципального образования Ковардицкое на расчетный срок необходимо расширение действующего детского сада минимум на 12 мест в с.Ковардицы и организация групп дошкольного образования на местах в населенных пунктах с малой плотностью населения с обязательной выдачей лицензии на осуществление данного вида деятельности.

Промышленность представлена средним и малым бизнесом, а также предприятия сельского хозяйства.

На территории Муромского района расположены:

- предприятия по переработке древесины (с.Ковардицы, д.Макаровка, с.Булатниково, пос.Зименки, д.Мишино, д.Зарослово, с.Панфилово, д.Лазарево, с.Стригино, с.Молотицы, с.Борисово, д.Ожигово, д.Вареж, д.Санниково,д.Степаньково, с.Татарово, с.Чаадаево);

- механические мастерские (с.Ковардицы, д.Пестенькино, д.Савково, с.Булатниково, пос.Зименки);

-животноводческие фермы (с.Ковардицы, д.Макаровка, д.Пестенькино, с.Булатниково, д.Савково, д.Кривицы, д.Грибково, пос.Зименки, с.Борисоглеб, с.Борисово, с.Молотицы, д.Петраково, с.Польцо, д.Прудищи, д.Степаньково, с.Чаадаево);

- склады ГСМ (с.Ковардицы, пос.Зименки, д.Пестенькино, с.Борисоглеб, пос.Кондраково, д.Прудищи, с.Польцо, д.Степаньково);

- места хранения сельхозтехники (с.Чаадаево, с.Польцо, д.Степаньково)

- коммунально-складские территории (пос.Зименки, д.Лесниково, д.Загряжское);

- производство обуви (д.Макаровка, п. Кондраково);

- производство мебели (д.Кривицы, д.Черемисино, с.Панфилово);

- производство инертных газов (д.Иваньково);

- металлообработка (с.Панфилово);

- овощехранилище (д.Старое Ратово).

- автозаправочная станция (д.Прудищи);

- пергаментное производство (д.Петраково);

- производство скобяных изделий (с.Борисоглеб);

- производство хлебобулочных изделий (с.Молотицы);

- добыча щебня (с.Борисоглеб);

- охотничья база (д.Ольгино).

Предполагается сохранение и развитие сельскохозяйственной специализации поселения.

Предусматривается строительство следующих объектов:

- свиноферма (д.Бердищево);

- птицефабрика (д.Грибково);

- овцеферма (д.Загряжское);

- фермерское хозяйство (д.Пестенькино);

- подворье женского монастыря (д.Мишино);

- предприятие по переработке с/х продукции (д.Саксино, д.Загряжское, д.Пополутово);

- агропромышленный комплекс (д.Пестенькино).

-  зон рекреации - баз отдыха (п.Кондраково, д.Глебовка, д.Вареж, д.Сосницы, д.Пробуждение, д.Саванчаково);

- оздоровительные комплексы (д.Красный Бор);

- база горнолыжного спорта (д.Ольгино);

- звероферма (с.Татарово);

- животноводческая ферма (д.Степаньково);

- грибоварня (д.Пенза);

- овцеферма (д.Нула);

- рыболовное хозяйство (с.Молотицы, с.Борисово)

- предприятие по переработке с/х продукции (д.Степаньково).

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Электроснабжение.

Существующие мощности объектов энергетики имеют достаточный запас мощности для удовлетворения потребности всех потребителей электроэнергии .

В связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий  на период до 2017 года и на перспективу до 2028 года, планируется увеличение потребления электроэнергии по сравнению с уровнем 2016 года.

Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов осуществляется от отопительных котельных, а также от поквартирных генераторов тепла. Теплоснабжение осуществляется от котельных в с.Панфилово, с.Ковардицы, д.Межищи,д. Макаровка, с.Булатниково, пос.Зименки, д.Пестенькино, д.Савково, д.Иваньково, с.Лазарево,  д. Стригино, д.Кривицы, с.Борисоглеб, д.Прудищи, д.Степаньково, п.Кондраково, с. Молотицы, с. Чаадаево, д. Талызино, с. Польцо, д. Алешунино.

На 2016г. отпуск тепловой энергии в тепловую сеть составил 278814 Гкал/год, в том числе 41444 Гкал/год – жилищно-коммунальное хозяйство, 236168 Гкал/год –поквартирные генераторы.

Годовой расход тепла на первую очередь составит 361144 Гкал/год, на расчетный срок – 424206 Гкал/год.

Увеличение присоединяемой нагрузки объясняется  газификацией района и переводом существующих котельных на газовое топливо ы.

Установленная мощность котельного оборудования на котельных достаточна для обеспечения теплом всех потребителей. Необходимо проводить реконструкцию и модернизацию существующих котельных и тепловых сетей. Увеличение нагрузки на существующие котельные не предполагается. Планируется перевод некоторых объектов социальной сферы на автономное отопление.

Холодное водоснабжение и водоотведение

На территории Муромского района  имеется 55 скважин, мощность которых составляет 2038 м3/сут. Существующая система водоснабжения района не обеспечивает его потребности в воде, особенно в летний период. Потребуется увеличение мощностей по реконструкции существующих и строительству новых водопроводных сетей. В настоящее время водопотребление составляет 2508,07 м3/сут. В связи с развитием муниципального образования на первую очередь водопотребление составит 3288,82 м3/сут., на расчетный срок – 4341,83 м3/сут.

Так как в сёлах района отсутствует канализационные системы, а количество сточных вод будет увеличиваться, необходимо осуществить строительство очистных сооружений в крупных населённых пунктах района.

Объем водоотведения составляет:

- в настоящее время – 1715,33 м3/сут.,

- на первую очередь – 2472,92 м3/сут.; в том числе 5,25 м3/сут. – учреждения отдыха;

- на расчетный срок – 2986,37 м3/сут.; в том числе 23,25 м3/сут. – учреждения отдыха.

Газоснабжение

Спрос на сжиженный газ будет уменьшаться по мере подключения сёл района к природному газу в ходе реализации программы газификации Муромского района Владимирской области.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере поселения за последние 3 года.

Увеличение потребления газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи с газификацией региона и  строительством жилых домов с индивидуальным отоплением.

В настоящее время на население и коммунально-бытовых потребителей Муромского района  приходится  20,9 млн.м3/год природного газа. На расчетный период газопотребление на коммунально-бытовые нужды составит 27,03млн. м3/год.

В соответствии с распоряжением Губернатора Владимирской области №33-рг от 20.03.2017г. утверждена программа газификации с целью повышения уровня газификации области. Предусматривается строительство новых и реконструкция существующих газовых сетей. Программа утверждена ПАо «Газпром» и финансируется за счет средств ПАО «Газпром».

Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов

В перспективе предполагается увеличение объемов образующихся твёрдых бытовых отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения и усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов. В связи с этим необходимо наладить централизованный сбор ТБО во всех населенных пунктах района.

По решению Администрации Владимирской  области согласно  территориальной схемы обращения с отходами (1 очередь до 2019г., 2 очередь до 2026г.) планируемые объекты по обращению с отходами в т.ч. ТКО на территории Владимирской области:

- Реконструкция полигона ТКО «Муром» мощностью 100000 тонн, площадью 23,5 га, находящегося в районе существующей свалки у д. Малый Приклон Меленковского района;

- Строительство объекта МСК «Муром» - предприятия по глубокой переработке полимеров мощностью 4000 тнн, площадью 1,0 га.

Постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области от 28.09.2016 № 02/01-132 утверждена «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Владимирской области».

В муниципальном образовании Ковардицкое 17 населенных пунктов, охваченных бестарным методом вывоза твердых коммунальных отходов.. Общее количество установленных контейнеров – 8 штук (по данным от 21.12.2016г.) В муниципальном образовании Борисоглебское 6 из 14 населенных пунктов, охваченных бестарным методом вывоза твердых коммунальных отходов.

Деятельность в сфере обращения с отходами на территории Муромского района планирует осуществлять ООО «Региональный системный оператор» в соответствии с распоряжением Губернатора области от 27.01.2016 № 18-р.

С целью обеспечения чистоты, порядка и благоустройства разработаны  «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Борисоглебское, надлежащему содержанию расположенных на них объектах» и «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Ковардицкое, надлежащему содержанию расположенных на них объектах» № 44 от 25.05.2017г

# Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

В муниципальном образовании установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Показатели по доступности для населения коммунальных услуг представлены в разделе 5.1 Обосновывающих материалов.

4.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 5.2 Обосновывающих материалов.

4.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и представлены в разделе 5.3 Обосновывающих материалов.

4.4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 10. Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 5.4 Обосновывающих материалов.

Таблица 10

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |

4.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, представлены в разделе 5.5 Обосновывающих материалов.

# Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

В данную Программу включены инвестиционные проекты по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2017-2028годы.

Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

Предлагаемая программа состоит из 2-х разделов:

- реконструкция и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения.

- развитие системы теплоснабжения для обеспечения возможности подключения объектов нового строительства.

5.3. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры поселения.

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены мероприятия по новому строительству и реконструкции на 2017-2020 годы, в том числе:

строительство распределительных газопроводов д. Новое Ратово, д. Старое Ратово, д.Черемисино, д. Кривицы, д. Жемчужино, д. Вареж, д. Польцо, село Благовещенское, д. Глебовка, д. Волнино.

5.5. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

Постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области от 28.09.2016 № 02/01-132 утверждена «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Владимирской области».

В МО Борисоглебское 6 из 14 населенных пунктов, охваченных бестарным методом вывоза твердых коммунальных отходов.

Деятельность в сфере обращения с отходами на территории Муромского района планирует осуществлять ООО «Региональный системный оператор» в соответствии с распоряжением Губернатора области от 27.01.2016 № 18-р.

По решению Администрации Владимирской  области согласно  территориальной схемы обращения с отходами (1 очередь до 2019г., 2 очередь до 2026г.) планируемые объекты по обращению с отходами в т.ч. ТКО на территории Владимирской области:

- Реконструкция полигона ТКО «Муром» мощностью 100000 тонн, площадью 23,5 га, находящегося в районе существующей свалки у д. Малый Приклон Меленковского района;

- Строительство объекта МСК «Муром» - предприятия по глубокой переработке полимеров мощностью 4000 тнн, площадью 1,0 га.

# Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит – 556838,276 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов приводится в таблице 11.

Таблица 11

План

комплексного развития инфраструктуры

Муромского района, модернизации и  строительства

объектов системы водоснабжения и водоотведения

| № | Наименование объекта | ориентир. стоимость млн. руб. | год реализации | источник финан- сирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Наружные водопроводные сети с.Ковардицы - Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети с.Ковардицы» - СМР «Наружные водопроводные сети с.Ковардицы» | 2,9 38,0 | 2016-2017 2018 -2019 | бюджет, население по программе |
| 2 | Наружные водопроводные сети п.Кондраково - Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети п.Кондраково» - СМР «Наружные водопроводные сети п.Кондраково» | 2,5 31,0 | 2020 2021 - 2022 | бюджет, население по программе |
| 3 | Наружные водопроводные сети с.Панфилово - Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети с.Панфилово» - СМР «Наружные водопроводные сети с.Панфилово» | 2,9 36,0 | 2023 2024 - 2025 | бюджет, население по программе |
| 4 | Наружные водопроводные сети д.Прудищи - Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети д.Прудищи» - СМР «Наружные водопроводные сети д.Прудищи» | 2,1 28,0 | 2026 2027- 2028 | бюджет, население по программе |
| 5 | Наружные водопроводные сети д.Савково - Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети д.Савково» - СМР «Наружные водопроводные сети д.Савково» | 2,1 28,0 | 2029 2030 - 2031 | бюджет, население по программе |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1 | Очистные сооружения и канализационная система п.Зименки - Разработка ПСД «Очистные сооружения и канализационная система п.Зименки» - СМР «Очистные сооружения и канализационная система п.Зименки» | 2,3 ____ | 2017 – 2018 2019 - 2020 | бюджет по программе |
| 2 | Канализационный коллектор с.Молотицы - Разработка ПСД «Канализационный коллектор с.Молотицы» - СМР «Канализационный коллектор с.Молотицы» | 2,3 ____ | 2021 2023 | бюджет, население по программе |
| 3 | Очистные сооружения и канализационная система с.Булатниково - Разработка ПСД «Очистные сооружения и канализационная система с.Булатниково» - СМР «Очистные сооружения и канализационная система с.Булатниково» | 2,5 ____ | 2025 2027 - 2028 | бюджет, население по программе |
| 4 | Очистные сооружения и канализационная система д.Савково - Разработка ПСД «Очистные сооружения и канализационная система д.Савково» - СМР «Очистные сооружения и канализационная система с.Булатниково» | 2,1 ___ | 2029 2030 - 2031 | бюджет, население по программе |

Электроснабжение

| 1 | Реконструкция ТП |  |  | по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Строительство КТП ( шт.) |  |  | по программе |
|  | ИТОГО | 63425 |  |  |
| Газоснабжение |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов д.Старое Ратово | 12 070 |  | по программе |
| 2 | Строительство распределительных газопроводов д.Новое Ратово | 5 100 |  | по программе |
| 3 | Строительство распределительных газопроводов д.Жемчужино | 13 550 |  | по программе |
| 4 | Строительство распределительных газопроводов д.Кривицы | 5 100 |  | по программе |
| 5 | Строительство распределительных газопроводов д.Черемисино | 5 600 |  | по программе |
| 6 | Строительство распределительных газопроводов д.Вареж, с. Польцо, с. Благовещенское, д. Глебовка, с. Волнино | 108620 |  | по программе |
|  | ИТОГО | 150040 |  |  |
| Теплоснабжение |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей с заменой существующей надземной и подземной прокладки на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции в | 49250,33 | - | 49250,33 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей с заменой существующей надземной и подземной прокладки на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции в с. Борисоглеб, д. Степаньково, д. Прудищи, с. Молотицы, с. Чаадаево, д. Алешунино. | 68373,106 | - | 68373,106 |
|  | ИТОГО | 117623,436 | - | 117623,436 |
| Утилизация и захоронение ТБО |
| 1 | Модернизация контейнерного парка | 20619,88 | - | 20619,88 |
|  | ИТОГО | 20619,88 | - | 20619,88 |
| ВСЕГО | 558508,316 |  | 558508,316 |

На 2017 г. прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 12

Тарифы коммунального комплекса с 1.01.2017 года

| № | Наименование организации | с 1.01.2017 по 30.06.2017 | с 1.07.2017 по 31.12.2017 | Информация о тарифном решении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО «Племенной завод «НИВА» | 18,56 (НДС не облагается) | 18,96 (НДС не облагается) | Постановление ДЦТ № 41/37 от 01.12.2016 |
| 2. | МУП Ковардицкого сельского поселения «ОКА» (водоснабжение) | 45,67 (НДС не облагается) | 45,87 (НДС не облагается) | Постановление ДЦТ № 41/38 от 01.12.2016 |
| 3. | МУП Ковардицкого сельского поселения «ОКА» (водоотведение) | 109,58 (НДС не облагается) | 114,25 (НДС не облагается) | Постановление ДЦТ № 41/38 от 01.12.2016 |
| 4. | ООО «Преображение» (водоснабжение) | 22,75 (с НДС ) | 23,72 (с НДС) | Постановление ДЦТ № 41/36 от 01.12.2016 |
| 5. | МУП Ковардицкого сельского поселения «ОКА» (теплоэнергия) Передача тепловой энергии(транспортировка) | 5857,21 (НДС не облагается) 722,74 | 6115,15 (НДС не облагается) 743,61 | Постановление ДЦТ № 47/30 от 25.11.2015 Постановление ДЦТ № 41/40 от 01.12.2016 |
| 6. | МУП МТС «ОКСКАЯ» (теплоэнергия) транспортировка | 2162,82 (НДС не облагается) 827,56 | 2271,50 (НДС не облагается) 1056,40 | Постановление ДЦТ № 41/41 от 01.12.2016 Постановление ДЦТ № 41/42 от 01.12.2016 |
| 7. | «Теплогаз Владимир» | 3789,85 (с учетом НДС) | 3898,05 (с учетом НДС) | Постановление ДЦТ № 41/43 от 01.12.2016 |
| 8. | МУП «Водопровод и канализация» о.Муром - водоснабжение водоотведение | 20,01 (с учетом НДС) 13,50(с учетом НДС) | 21,89 (с учетом НДС) 15,62 (с учетом НДС | Постановление ДЦТ № 48/86 от 27.11.2015 |
| 6. | ООО ВладимирТеплогаз(МУП «Тепловые сети») | 2504,15 | 2620,96 | Постановление ДЦТ № 28/1 от 23.09.2016 |
| 7. | Электроэнергия ПАО Владимирэнергосбыт (для бюджетных потребителей) Для населения | 7,62 8,01 | 7,62 8,01 | Стоимость согласо спавки ОО ПО Энергосбыт |
| 8. | Сжиженный газ, реализуемый в баллонах, за 1 кг (с доставкой до потребителя)ЮТА-АВТОГАЗ | 31,97 | 31,97 | Постановление ДЦТ от 26.12.2016№ 50/5 |
| 9. | Меленковский ФОТ Твердое топливо | 6035,24 | 6183,55 | Декларация от 08.06.2016 № 13/11 |

# Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. Утверждение Программы, а также внесение в неё любых изменений осуществляет Администрация Муромского района.

7.2. Муниципальным  заказчиком Программы является Администрация Муромского района.

7.3. Муниципальный заказчик программы:

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит  предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы на очередной финансовой год;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы из местного бюджета и других источников финансирования;

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы.

7.4. Исполнителями Программы являются Администрация муниципального образования Ковардицкое и Администрация муниципального оборазования Борисоглебское, организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и  в сфере обращения ТБО.

7.5. Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

7.6. Ежегодно Исполнители Программы представляют в Администрацию Муромского района сведения о реализации Программы.

7.7. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Муромского района.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВАРДИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## 1.1. Характеристика Муромского района

Муромский район – муниципальное образование на юго-востоке Владимирской области. Административный центр – г. Муром.

Численность постоянно проживающего населения в Муромском районе на 2017г. составляет 16025 человек.

Муромский район включает в себя 2 муниципальных образования: Ковардицкое и Борисоглебске.

МО Ковардицкое расположено в западной и южной части Муромского района. Административным центром является село Ковардицы, расположенное на расстоянии 7км на северо-запад от  г.Мурома.

Площадь МО Ковардицкое составляет 37682,2га.

Муниципальное образование Ковардицкое расположено на землях СПК «Булатниково», СПК «Объединение», ГУП ПЗ «Зименки», ЗАО ПЗ «Нива», СПК «Колос», СПК «Стригинский», СПК «Муромский», СПК «Панфиловский», СПК «Плодовый», Чаадаевского, муромского участкового лесничеств территориального отдела департамента лесного хозяйства Владимирской области «Селивановское лесничество», занимает 35,99% от суммированной площади района и округа.

Современная система расселения на территории поселения формирует исторически сложившиеся земли 50-ти населенных пунктов: 6 сел, 1 поселка, 1 разъезда, 1 станции и 41 деревни, прилегающих к ним земель общего пользования, рекреационных земель, земель для развития МО.

Населенные пункты равномерно распределены по всей территории МО с удаленностью от центра МО , села Ковардицы, от 2 до 18км.

Численность постоянно проживающего населения на 2017г. составляет 9760 человек.

Сельское хозяйство является важнейшим сектором экономики Муромского района. Сельскохозяйственные предприятия на территории муниципального образования Ковардицкое специализируется на выращивании кормовых, зерновых культур, картофеля и овощей, а также молочно-мясном животноводстве. Доля  личных подсобных  и крестьянских (фермерских) хозяйств занимает свою нишу в производстве отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Коммунально-складские территории расположены в д.Савково, д.Лесниково, пос.Зименки, с.Булатниково, д.Саксино, с.Ковардицы, д.Зарослово, д.Пестенькино, д.Макаровка, д.Иваньково, д.Грибково, д.Кривицы, д.Старое Ратово, д.Мишино, д.Загряжское, с.Панфилово.

Малый бизнес в основном присутствует в торговле.

Протяженность автомобильных дорог составляет 707,65 км. из них 83,25 км  составляют автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, 49,5км автомобильные дороги местного значения, прочие дороги – 462,1км. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 112,8км. Протяженность линий общественного транспорта 47,33км.

МО Борисоглебское расположено в северной части Муромского района. Административным центром является село Борисоглеб, расположенное на правом берегу р.Ушны, на расстоянии 18км на север  г.Мурома.

Площадь МО Борисоглебское составляет 59313,7га.

Муниципальное образование Борисоглебское граничит:

- на севере – с муниципальными образованиями Чертковское сельское поселение Селивановского района,  Паустовское сельское поселение Вязниковского района и Фоминское сельское поселение Гороховецкого района;

- на востоке – с Нижегородской областью;

- на юге – с муниципальным образованием округ Муром;

- на западе – с муниципальным образованием Новлянское сельское поселение Селивановского района;

- на юго-западе – с муниципальным образованием Ковардицкое Муромского района.

МО Борисоглебское расположено на землях АО «Красная звезда», СПК «Приокский им.Кравца», СПК «Объединение», ГУП ПЗ «Зименки», СПК «Нива», СПК «Мир», СПК «Борьба», СПК им.Коминтерна, СПК «Прудищинский», СПК «Плодовый», СПК рыбхоз «Молотицы», ООО «Мечта», ООО «Земледелец», СПК «Сергиево-Горский» (Вязниковского района), СА «Фоминский» (Гороховецкого района), СПК «Селивановский» (Селивановского района), Чаадаевского, Муромского, Красногорбатского, Зареченского участковых лесничеств Территориального отдела департамента лесного хозяйства Владимирской области «Селивановское лесничество», Фоминского участкового лесничества Территориального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области «Гороховецкое лесничество».

Современная система расселения на территории поселения формирует исторически сложившиеся земли 8 сел и 32 деревень, прилегающих к ним земель общего пользования, рекреационных земель, земель для развития поселения.

Населенные сконцентрированы в центральной, западной и северо-восточной частях поселения с удаленностью от центра МО села Борисоглеб от 0 до 36км.

Численность постоянно проживающего населения МО Борисоглебское на 2017г. составляет 6265 человек.

Жилой фонд МО Борисоглебское представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. В крупных населенных пунктах муниципального образования Борисоглебское расположены общественные здания: 10 средних общеобразовательных школ, 6 дошкольных образовательных учреждений (детский сад), 13 учреждений амбулаторно-поликлинической сети, 1 больница, 14 учреждений ДК, здание администрации, баня, 28 магазинов, 10 отделений связи, 12 сельскохозяйственных предприятий, завод резиновой обуви, хлебозавод, рыболовное хозяйство.

Сельскохозяйственные предприятия на территории муниципального образования Борисоглебское специализируется на выращивании кормовых, зерновых культур, картофеля и овощей, а также молочно-мясном животноводстве. Доля  личных подсобных  и крестьянских (фермерских) хозяйств занимает свою нишу в производстве отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Коммунально-складские территории расположены в с.Чаадаево, с.Молотицы, д.Степаньково, д.Прудищи, пос.Кондраково, с.Борисоглеб, с.Боровицы. Малый бизнес в основном присутствует в торговле.

Протяженность автомобильных дорог составляет 964,40 км., из них 63,0 км  составляют автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, 72,9 км автомобильные дороги местного значения, прочие дороги – 719,5км. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 109,1км.

В муниципальных образованиях разработаны и утверждены Генеральные планы муниципальных образований Борисоглебское и Ковардицкое Муромского района, Правила землепользования и застройки.

Решение стоящих перед поселениями задач осуществляется путем программного планирования. Такой подход позволяет максимально использовать имеющиеся преимущества для получения комплексного социального эффекта и поддержания высокой активности всего населения, консолидации власти, бизнеса, всего местного сообщества.

Программы, реализуемые на территории поселений, направлены на развитие различных отраслей экономики и всех основных сфер жизни населения: образования, здравоохранения, культуры и спорта, молодежной и социальной политики, на охрану общественного порядка.

## 1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Согласно итогам социально-экономического развития на территории Муромского района находятся 90 населенных пунктов, в которых проживает по состоянию на 2017 год 16025 человек (в т.ч. 1031 временно проживающие 1 год и более).

Населенные пункты равномерно распределены по всей территории поселении и

имеют значительные различия как по численности населения, так и по уровню производственного и социально-культурного потенциала. Расстояние между населенными пунктами составляет от 0 до 5км.

Таблица 13

Сведения о численности постоянного населения Муромского района

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Число постоянного населения, человек/ без численности дачников-сезонников |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе |
|  |  |  |  | Зарегистриро-ванных по месту жительства / постоянно | Временно проживающих 1 год и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Афанасово | 75 | 134 | 130 | 4 |
| 2 | Бабурино | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Безлесная | 14 | 20 | 20 | 0 |
| 4 | Бердищево | 9 | 16 | 14 | 2 |
| 5 | Березовка | 18 | 30 | 19 | 11 |
| 6 | Большое Юрьево | 11 | 21 | 18 | 3 |
| 7 | Булатниково | 342 | 768 | 728 | 40 |
| 8 | Валово | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Грибково | 30 | 55 | 45 | 10 |
| 10 | Дмитриевка | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 11 | Жемчужино | 23 | 45 | 37 | 8 |
| 12 | Загряжское | 71 | 140 | 122 | 18 |
| 13 | Зарослово | 13 | 25 | 19 | 6 |
| 14 | Зименки | 370 | 995 | 993 | 2 |
| 15 | Иваньково | 83 | 136 | 125 | 11 |
| 16 | Катышево | 4 | 8 | 6 | 2 |
| 17 | Климово | 27 | 37 | 34 | 3 |
| 18 | Ковардицы | 562 | 1427 | 1307 | 120 |
| 19 | Кольдино | 42 | 63 | 62 | 1 |
| 20 | Коржавино | 32 | 56 | 53 | 3 |
| 21 | Кривицы | 78 | 178 | 150 | 28 |
| 22 | Лазарево | 130 | 238 | 207 | 31 |
| 23 | Лесниково | 47 | 112 | 91 | 21 |
| 24 | Макаровка | 156 | 439 | 437 | 2 |
| 25 | Малое Юрьево | 5 | 9 | 6 | 3 |
| 26 | Межищи | 103 | 233 | 229 | 4 |
| 27 | Михайлово | 18 | 30 | 26 | 4 |
| 28 | Михалево | 127 | 206 | 198 | 8 |
| 29 | Мишино | 120 | 253 | 208 | 45 |
| 30 | Мордвиново | 51 | 95 | 89 | 6 |
| 31 | Новое Ратово | 26 | 46 | 38 | 8 |
| 32 | Новоселки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Новые Котлицы | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 34 | Окулово | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 35 | Охеево | 14 | 15 | 12 | 3 |
| 36 | Панфилово | 578 | 1662 | 1535 | 127 |
| 37 | Пестенькино | 310 | 817 | 780 | 37 |
| 38 | Пополутово | 15 | 23 | 12 | 11 |
| 39 | Разъезд 15км | 5 | 10 | 9 | 1 |
| 40 | Рамежки | 18 | 29 | 28 | 1 |
| 41 | Савково | 129 | 380 | 328 | 52 |
| 42 | Саксино | 102 | 208 | 171 | 37 |
| 43 | Сельцо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Соболево | 29 | 55 | 53 | 2 |
| 45 | Старое Ратово | 75 | 170 | 155 | 15 |
| 46 | Старые Котлицы | 23 | 52 | 41 | 11 |
| 47 | Стригино | 187 | 377 | 348 | 29 |
| 48 | Федорково | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 49 | Черемисино | 46 | 107 | 97 | 10 |
| 50 | Шишлово | 5 | 5 | 5 | 0 |
| ВСЕГО по Ковардицкому С.П. | 4146 | 9760 | 9006 | 754 |
| 1 | д.Алешунино | 26 | 51 | 46 | 5 |
| 2 | с.Благовещенское | 83 | 137 | 130 | 7 |
| 3 | с.Борисово | 311 | 454 | 434 | 20 |
| 4 | Борисоглеб | 280 | 514 | 482 | 32 |
| 5 | Боровицы | 51 | 103 | 103 | 0 |
| 6 | Борок | 17 | 26 | 24 | 2 |
| 7 | Вареж | 24 | 42 | 38 | 4 |
| 8 | Волнино | 66 | 129 | 125 | 4 |
| 9 | Глебовка | 8 | 17 | 13 | 4 |
| 10 | Дъяконово | 11 | 20 | 17 | 3 |
| 11 | Захарово | 9 | 13 | 8 | 5 |
| 12 | Игнатьево | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Кичигино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кондраково | 162 | 345 | 324 | 21 |
| 15 | Красный бор | 13 | 16 | 13 | 3 |
| 16 | Мартыново | 12 | 15 | 11 | 4 |
| 17 | Михайловка | 16 | 23 | 16 | 7 |
| 18 | Михальчугово | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 19 | Молотицы | 674 | 1104 | 1050 | 54 |
| 20 | Нула | 5 | 11 | 8 | 3 |
| 21 | Ожигово | 35 | 71 | 63 | 11 |
| 22 | Ольгино | 15 | 23 | 21 | 2 |
| 23 | Пенза | 17 | 32 | 24 | 8 |
| 24 | Петраково | 119 | 264 | 256 | 8 |
| 25 | Полесково | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 26 | Польцо | 173 | 380 | 368 | 12 |
| 27 | Пробуждение | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 28 | Прудищи | 119 | 321 | 307 | 14 |
| 29 | Рожново | 34 | 64 | 54 | 10 |
| 30 | Саванчаково | 40 | 80 | 70 | 10 |
| 31 | Санниково | 43 | 66 | 64 | 2 |
| 32 | Сафоново | 8 | 14 | 11 | 3 |
| 33 | Сосницы | 11 | 13 | 9 | 4 |
| 34 | Степаньково | 263 | 421 | 412 | 9 |
| 35 | Талызино | 71 | 164 | 147 | 17 |
| 36 | Татарово | 139 | 349 | 326 | 23 |
| 37 | Хоробрицы | 23 | 62 | 55 | 7 |
| 38 | Чаадаево | 493 | 877 | 832 | 45 |
| 39 | Шумилиха | 7 | 14 | 9 | 5 |
| 40 | Ширино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по Борисоглебскому С.П. | 3394 | 6265 | 5891 | 374 |
| ВСЕГО по Муромскому району | 7540 | 16025 | 14897 | 1128 |

Согласно данным на  2017г. общая численность населения Муромского района составила 16025 человек.

По итогам 2016 года естественная убыль населения составила 659 человек, на ее величину оказывает влияние низкая рождаемость и высокая смертность.

Также большую роль играет удаленность района от областного центра. Имеет место миграция трудоспособного населения с целью трудоустройства и  получения более высокого дохода в соседних областях, таких как Нижегородская и Московская. Демографические процессы последних лет также повлияли на возрастную структуру населения.

По предварительной оценке, демографическая  ситуация, сложившаяся в Муромском районе на 2016 год, характеризуется увеличением естественной убыли, связанным с ростом смертности и снижением рождаемости населения, о чем свидетельствуют следующие данные.

Таблица 14

|  | Январь-сентябрь 2016 года |
| --- | --- |
|  | Всего | На 1000 человек населения1 |
|  | 2016 | 2015 | прирост (+), снижение (-) | 2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 |
| Родившихся, человек | 81 | 130 | -49 | 6,8 | 10,7 | 63,6 |
| Умерших, человек | 239 | 232 | +7 | 20 | 19,1 | 104,7 |
| в том числе детей в возрасте до 1 года | 2 | - | +2 | 19,12 | - | - |
| Естественная убыль | -158 | -102 | Х | -13,2 | -8,4 | в 1,6 р. |
| Зарегистрировано: |  |  |  |  |  |  |
| браков | 48 | 88 | -40 | 4 | 7,3 | 54,8 |
| разводов | 32 | 55 | -33 | 2,7 | 4,5 | 60 |

1 Показатели помесячной оперативной отчетности приведены в перерасчете на год.

2 На 1000 родившихся.

По-прежнему  демографическая ситуация на территории района характеризуется превышением смертности над рождаемостью.

В районе ведётся работа по сохранению населения в рамках общегосударственной политики.

Мероприятиями социально-экономического развития поселения, в частности, реализацией  жилищной политики на расчетный срок, планируется общее увеличение численности населения.

Таблица 15

Расчет численности населения на расчетный срок

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед. изм. | Численность населения по генплану | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующая в пределах населенного пункта | В пределах территориального ресурса по ГП | В пределах дополнительных территорий по ГП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реализация застройки 1 уровня |
| 1 | Березовка | Чел. | 39 | 30 | 9 | - |
| 2 | Большое Юрьево | Чел. | 33 | 21 | - | 12 |
| 3 | Валово | Чел. | 5 | 5 | - | - |
| 4 | Дмитриевка | Чел. | 8 | 8 | - | - |
| 5 | Зименки | Чел. | 1188 | 995 | 59 | 134 |
| 6 | Ковардицы | Чел. | 1893 | 1472 | 67 | 354 |
| 7 | Кольдино | Чел. | 73 | 63 | 10 | - |
| 8 | Коржавино | Чел. | 80 | 56 | 8 | 16 |
| 9 | Лазарево | Чел. | 332 | 263 | - | 69 |
| 10 | Макаровка | Чел. | 528 | 439 | 18 | 71 |
| 11 | Пестенькино | Чел. | 1092 | 865 | 39 | 188 |
| 12 | Рамежки | Чел. | 41 | 29 | - | 12 |
| 13 | Саксино | Чел. | 234 | 208 | 26 | - |
| 14 | Борисово | Чел. | 607 | 504 | 17 | 86 |
| 15 | Борисоглеб | Чел. | 823 | 664 | 12 | 147 |
| 16 | Вареж | Чел. | 69 | 42 | 10 | 17 |
| 17 | Волнино | Чел. | 239 | 179 | 18 | 42 |
| 18 | Петраково | Чел. | 351 | 264 | - | 87 |
| 19 | Татарово | Чел. | 460 | 349 | 15 | 96 |
| 20 | Чаадаево | Чел. | 1123 | 1027 | - | 96 |
|  | Итого по уровню | Чел | 9218 | 7483 | 308 | 1427 |
| Реализация застройки 2 уровня |
| 21 | Афанасово | Чел. | 162 | 143 | 5 | 14 |
| 22 | Булатниково | Чел. | 939 | 770 | - | 169 |
| 23 | Жемчужино | Чел. | 57 | 45 | 4 | 8 |
| 24 | Иваньково | Чел. | 149 | 136 | 3 | 10 |
| 25 | Катышево | Чел. | 8 | 8 | - | - |
| 26 | Лесниково | Чел. | 133 | 112 | 3 | 18 |
| 27 | Малое Юрьево | Чел. | 9 | 9 | - | - |
| 28 | Михайлово | Чел. | 41 | 30 | 3 | 8 |
| 29 | Михалево | Чел. | 224 | 206 | 18 | - |
| 30 | Окулово | Чел. | 6 | 6 | - | - |
| 31 | Охеево | Чел. | 18 | 15 | 3 | - |
| 32 | Панфилово | Чел. | 1965 | 1727 | 53 | 185 |
| 33 | Пополутово | Чел. | 25 | 23 | 2 | - |
| 34 | Разъезд 15 км | Чел. | 10 | 10 | - | - |
| 35 | Савково | Чел. | 511 | 410 | 15 | 86 |
| 36 | Соболево | Чел. | 60 | 55 | 2 | 3 |
| 37 | Стригино | Чел. | 419 | 377 | 12 | 30 |
| 38 | Черемисино | Чел. | 117 | 107 | 10 | - |
| 39 | Благовещенское | Чел. | 177 | 137 | - | 40 |
| 40 | Борок | Чел. | 30 | 26 | - | 4 |
| 41 | Глебовка | Чел. | 21 | 17 | 4 | - |
| 42 | Кичигино | Чел. | 0 | 0 | - | - |
| 43 | Молотицы | Чел. | 1659 | 1304 | 46 | 309 |
| 44 | Ожигово | Чел. | 86 | 74 | 12 | - |
| 45 | Пенза | Чел. | 44 | 32 | - | 12 |
| 46 | Польцо | Чел. | 500 | 380 | 15 | 105 |
| 47 | Пробуждение | Чел. | 20 | 10 | - | 10 |
| 48 | Прудищи | Чел. | 425 | 321 | 12 | 92 |
| 49 | Рожново | Чел. | 94 | 64 | - | 30 |
| 50 | Саванчаково | Чел. | 119 | 80 | 7 | 32 |
| 51 | Санниково | Чел. | 107 | 66 | - | 41 |
| 52 | Степаньково | Чел. | 626 | 521 | 19 | 86 |
| 53 | Хоробрицы | Чел. | 74 | 62 | 12 | - |
|  | Итого по уровню | Чел. | 8835 | 7280 | 260 | 1292 |
| Реализация застройки 3 уровня |
| 54 | Бабурино | Чел. | 3 | 3 | - | - |
| 55 | Безлесная | Чел. | 21 | 20 | 1 | - |
| 56 | Бердищево | Чел. | 20 | 16 | - | 4 |
| 57 | Грибково | Чел. | 65 | 55 | 10 | - |
| 58 | Загряжское | Чел. | 153 | 140 | 3 | 10 |
| 59 | Зарослово | Чел. | 34 | 25 | 9 | - |
| 60 | Климово | Чел. | 39 | 37 | 2 | - |
| 61 | Кривицы | Чел. | 202 | 178 | - | 24 |
| 62 | Межищи | Чел. | 256 | 235 | 21 | - |
| 63 | Мишино | Чел. | 265 | 253 | - | 12 |
| 64 | Мордвиново | Чел. | 103 | 95 | 8 | - |
| 65 | Новое Ратово | Чел. | 63 | 46 | 3 | 14 |
| 66 | Новоселки | Чел. | 0 | 0 | - | - |
| 67 | Новые Котлицы | Чел. | 6 | 6 | - | - |
| 68 | Сельцо | Чел. | 0 | 0 | - | - |
| 69 | Старое Ратово | Чел. | 193 | 170 | 4 | 19 |
| 70 | Старые Котлицы | Чел. | 69 | 52 | - | 17 |
| 71 | Федорково | Чел. | 19 | 7 | - | 12 |
| 72 | Шишлово | Чел. | 5 | 5 | - | - |
| 73 | Алешунино | Чел. | 71 | 51 | 3 | 17 |
| 74 | Боровицы | Чел. | 130 | 103 | 27 | - |
| 75 | Дъяконово | Чел. | 20 | 20 | - | - |
| 76 | Захарово | Чел. | 13 | 13 | - | - |
| 77 | Игнатьево | Чел. | 5 | 5 | - | - |
| 78 | Кондраково | Чел. | 500 | 396 | 20 | 84 |
| 79 | Красный Бор | Чел. | 20 | 16 | - | 4 |
| 80 | Мартыново | Чел. | 15 | 15 | - | - |
| 81 | Михайловка | Чел. | 23 | 23 | - | - |
| 82 | Михальчугово | Чел. | 5 | 5 | - | - |
| 83 | Нула | Чел. | 11 | 11 | - | - |
| 84 | Ольгино | Чел. | 28 | 23 | 5 | - |
| 85 | Полесково | Чел. | 7 | 7 | - | - |
| 86 | Сафоново | Чел. | 20 | 14 | - | 6 |
| 87 | Сосницы | Чел. | 15 | 13 | - | 2 |
| 88 | Талызино | Чел. | 219 | 164 | 17 | 38 |
| 89 | Ширино | Чел. | 0 | 0 | - | - |
| 90 | Шумилиха | Чел. | 14 | 14 | - | - |
|  | Итого по уровню | Чел. | 2632 | 2236 | 133 | 263 |
|  | ВСЕГО по 3 уровням | Чел. | 20685 | 16999 | 701 | 2982 |

По данным таблицы видно, что на расчетный срок происходит общее увеличение численности населения на 4660 человека.

Таблица 16

Миграционные потоки

| Показатели | Ед.изм. | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| Население | Чел. | 17002 | 18836 | 20685 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы | Чел. | 9477 | 10658 | 11103 |
| Занято в отраслях экономики | Чел. | 5448 | 7010 | 8551 |
| Сальдо трудовой маятниковой миграции | Чел. | -1926 | -1555 | -955 |
| выезд | Чел. | -2044 | -1768 | -1278 |
| въезд | Чел. | 128 | 213 | 323 |

Таким образом, на расчетный срок планируется увеличение численности населения, занятого в экономике Муромского района с 49,21% до 63,79% от трудоспособного населения, а также снижение миграционных потоков с 23,25% до 11,00%. Данные тенденции обусловлены созданием на территории муниципального образования новых рабочих мест (в основном за счет создания и развития зон рекреации). Основной миграционный поток направлен в г.Муром и Нижегородскую и Московскую области.

## 1.3. Прогноз развития промышленности

Промышленность района не является основным сектором экономики. Единственное крупное предприятие - открытое акционерное общество «Кондраковский завод резиновой обуви», входящий в шестерку предприятий Российской Федерации, специализирующихся на выпуске резиновой обуви. Основные заказчики продукции данного предприятия- страны ближнего зарубежья.

Спектр применения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  широк: лесозаготовка, производство пиломатериалов, строительных конструкций и мебели; производство пластмассовых, резиновых изделий, инертных газов; предоставление услуг по ремонту автотранспорта, производство строительных работ; оптовая и розничная торговля, общественное питание; аудиторская деятельность, грузовые и транспортные перевозки.

При этом остаются свободными от субъектов малого и среднего предпринимательства такие важные отрасли как здравоохранение и ЖКХ.

Наибольшее распространение в районе получили предприятия, действующие в сфере оптовой и розничной торговли- 62%, доля оборота которых в общем объеме оборота предприятий составляет 31% , предприятия обрабатывающих производств -18%, доля их оборота - 100% и сельхозпредприятия – 20%  с долей оборота - 85%.

Доля налоговых поступлений от малого бизнеса в бюджете района составляет более 5% в сумме собственных доходов. Среднесписочная численность работников малых предприятий составила 1,5 тыс. человек и составляет 46% от общего числа занятых в экономике.

Экономическое развитие района определяет необходимость более интенсивного развития предпринимательского сектора экономики. До 2012 года действовала долгосрочная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Муромском районе на 2009-2011годы». Реализация программы помогла создать дополнительные рабочие места и способствовала повышению доходов сельского населения  и увеличению вклада  малого и среднего бизнеса в экономику района, в том числе:

-оказание бытовых услуг населению;

- транспорт и связь;

- организация сельского  туризма;

- производство товаров народного  потребления,  ремесленничество, народные   художественные промыслы;

- малые формы в производстве сельскохозяйственной продукции, семейные кооперативы по переработке и сбыту продукции;

- строительство, инвестиции в социально значимые объекты.

Сельское хозяйство является важнейшим сектором экономики Муромского района. На территории  района  развиваются   15 сельскохозяйственных предприятий   из них:  5  сельскохозяйственных производственных  кооперативов,  5  обществ  с ограниченной ответственностью, 5 закрытых акционерных  обществ; а также: 1 муниципальное унитарное предприятие,  3  работающих  крестьянских (фермерских) хозяйства (КФХ),  2 снабженческо-сбытовых кооператива, 1  районная семенная инспекция,  7705 личных   подсобных  хозяйств  (ЛПХ).

# Деятельность сельскохозяйственных предприятий направлена на выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие агропромышленного комплекса Муромского района на 2014-2020 годы».

# Основной вклад в производство продуктов питания приходится на сельскохозяйственные предприятия, главное направление которых  молочно - мясное  животноводство.

Доля  личных подсобных  и крестьянских (фермерских) хозяйств также занимает определенную нишу  в производстве   сельскохозяйственной продукции  (картофеля и овощей).

# Доля прибыльных предприятий за 7 месяцев 2017 года составила  73%   (показатель 5).

По сравнению с 2016 годом показатель снизился на 9%; доля прибыли   до  налогообложения составила 33,4 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 17,5 млн. рублей (34%). В целом по предприятиям  района   рентабельность составила 5,9% .

Наибольшая прибыль  получена  в   СПК «Муромский»  и   ООО «Мечта».

Планы развития сельскохозяйственных предприятий предусматривают сохранение  числа прибыльных предприятий на уровне 80 % от общего числа сельскохозяйственных предприятий.

# По объемам производства сельскохозяйственной продукции Муромский район занимает одно из ведущих мест среди районов Владимирской области.

# За   2016  год  сельскохозяйственными  предприятиями   собрано 13,1  тыс. тонн зерна, больше уровня прошлого года на 3,2тыс.тонн, (32%).  Самый  большой намолот  зерна  в  ООО «Борисоглебское»  -  6745  тонн.

Средняя урожайность зерновых  культур составила 22,5 цн/га, выше  уровня  2014 года  на   20%.  Наивысшая урожайность  в  ООО «Борисоглебское» - 30,2  цн/га, ООО «Преображение»  - 27,7  цн/га  и  СПК «Муромский» - 21,6 цн/ га.

Объемы  производства  картофеля и овощей  по сравнению с прошлым годом (с учетом арендованных площадей КП-9 и ФГУП «Владимирское»  у  ООО «Мечта») по картофелю и  овощам  возросли.

Всего предприятиями убрано 700 га картофеля, валовой сбор составил                     10307  тонн; овощи убраны  с площади 165  га,  собрано 4940  тонн  продукции овощных культур.

Урожайность картофеля  и  овощей  составила соответственно 147  цн/ га  и  299 цн/га.

В 2016 году внесено 865 тонн  действующего вещества минеральных удобрений, что на 34% превышает уровень прошлого года. Органических удобрений внесено 47,0 тыс. тонн.

Работы по применению средств защиты растений от вредителей и                     болезней  остаются на уровне прошлого года.  Химическая прополка  сельскохозяйственных культур проведена   на  площади  1530 га, обработка  полей  ядохимикатами  против   вредителей и болезней   -  на  площади   170 га;  протравлено  400 тонн семян зерновых культур.

Для проведения весенне-полевых работ в 2016 году засыпано  1113  тонн семян яровых зерновых культур. Под урожай будущего  года  посеяно   2758 га  озимых зерновых культур. Зябь  поднята  на площади   3500 га.

# Для общественного животноводства заготовлено 4730 тонн сена                      (103,5% от плана),  35219 тонн  сенажа (117,9%),  43245 тонн силоса  (100 %)                   и 7420 тонн зернофуража. На одну условную голову заготовлено                            41,7   центнеров кормовых единиц.  Наибольшую  кормообеспеченность  на период зимнее - стойлового содержания имеют: ООО «Борисоглебское»,                      СПК «Муромский»  и   АО «Чаадаевское».

Уверенными темпами растет производство молока и мяса. По итогам  7 месяцев  2017 года  валовое производство молока составило 16,4 тыс.тонн.  Больше уровня прошлого  года  на  762 тонны (5%). при общем поголовье крупного рогатого скота  7654  голов, в том  числе  коров  3299  голов.

Лучшие  результаты  достигнуты   коллективами:   ООО «Борисоглебское»,  «Преображение» и  СПК «Муромский»,  которые  имеют высокие показатели,  как   по  производству молока,  так и  по продуктивности  животных.

Средний  надой  молока  от  коровы за 2015 год по сельхозпредприятиям района   составил    4931 кг,   рост продуктивности   к прошлому году  - 518  кг  (12 %).

По итогам 7 месяцев 2017 года  реализовано   797  тонны  мяса  КРС  на убой в живом весе,   больше   уровня  прошлого  года  на  25 тонн  (3 %).

Наивысший процент реализации скота на убой  сохраняется  за предприятиями: ООО  «ПЗ  «Зименки»  и  «Борисоглебское».

Рост производства продукции, повышение эффективности работ  за                        9 месяцев т.г. обеспечили среднемесячную заработную плату   -  18078  рублей, что  на  19%  выше аналогичного периода прошлого года. Просроченная задолженность по заработной  плате  отсутствует.

Механизация сельского хозяйства является неотъемлемой частью отрасли растениеводства и животноводства.

За  2016 год приобретено  33 наименования  сельскохозяйственной техники на сумму  24,4 млн. рублей,  из них  3 единицы – тракторов,   19 ед. -  прицепной техники  для    использования в весенне - полевых  и уборочных работах.

Для этого были использованы  как заемные средства, так и собственные средства сельхозпредприятий.

Больше всего техники приобрели: СПК «Муромский», ООО «Борисоглебское» и  «ГК «Сельхозпродукт».

За 9 месяцев т.г. на поддержку  сельского хозяйства  в рамках реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы и муниципальной  программы  «Развития агропромышленного комплекса   Муромского района  на  2014-2017 годы»   из  федерального и  областного   бюджетов  сельхозпредприятиями  было  получено     45,0  млн.  рублей,   в том числе из федерального  35,9  млн. рублей  (80,0  %).

В основном  субсидии,  выделяемые сельскохозяйственным предприятиям, направлены    на  возмещение части процентных ставок  по кредитам,     реализацию товарного молока   и   оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.

При стабильной государственной поддержке  АПК,   предприятиями  нашего района продолжается работа по реконструкции  и технологическому переоснащению животноводческих помещений.

В  2017 году продолжается  строительство  телятника  на 250 голов в СПК «Булатниково».

Ведется реконструкция:

-  телятника  на 130 голов в  СПК «Муромский»;

- 2-х животноводческих помещений  для выращивания  молодняка КРС беспривязного содержания  по   600 голов  в  ООО «ПЗ «Зименки»;

- животноводческих помещений  для содержания 150 голов сухостойных коров и  родильного отделения на 120 голов в ООО «Борисоглебское» в  с. Ковардицы;

В ООО «Борисоглебское» завершена реконструкция и запущен в эксплуатацию  КЗС  (зерноочистительный - сушительный комплекс),  работающий на природном газе.

В соответствии с Соглашением  сотрудничества между департаментом сельского хозяйства и продовольствия области и администрацией Муромского района по реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области к 2018 году  прогнозируется произвести в хозяйствах  всех категорий:  зерновых и зернобобовых  - 15,0  тыс. тонн,  овощей    -17,2 тыс. тонн,  картофеля – 27,0          тыс. тонн,  молока -  22,7 тыс.  тонн,   мяса -   1,2  тонн.

Для достижения указанных результатов на территории района,  принимаются  все  необходимые  меры,  способствующие наращиванию производства зерна и другой продукции растениеводства,  мяса, молока и рыбы.

Реализация данной программы позволит достичь финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий,   продолжить техническое  перевооружение  отраслей  растениеводства  и животноводства  и   улучшить экономическую ситуацию в отрасли сельского хозяйства.

## 1.4. Прогноз развития застройки

Расчет необходимых объемов нового жилищного строительства исходит из того, что с развитием новых производств и туристической инфраструктуры, уровень благосостояния местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности строительства нового жилья.

В Муромском районе на период до 2028г. предполагается сохранение доминирующей роли частного жилищного фонда в объеме нового жилищного строительства.

Таблица17

Объемы нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок (2028г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищный фонд сельского поселения, ВСЕГО | м2 | 416,549,0 | 512890,0 | 682605,0 |
| 2 | Убыль жилищного фонда | м2 | - | 18672,99 | 40378,76 |
| 3 | Объемы жилищного фонда | м2 | - | 96341 | 169715 |
| 4 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 | 24,5 | 55,0 | 66,0 |

Динамику реализации жилой застройки 1-го, 2-го и 3-уровней см. таблицу13 «Расчет численности населения на расчетный срок».

В ходе реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Муромского района на 2016-2020 годы» получены следующие результаты:

1) разработана проектно-сметная документация для обеспечения инженерной и транспортной  инфраструктурой земельных участков предоставляемых (предоставленных) бесплатно семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в д. Пестенькино.

2) получено положительное заключение государственной экспертизы  проектно-сметной документации для обеспечения инженерной и транспортной  инфраструктурой земельных участков предоставляемых (предоставленных) бесплатно семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в д. Пестенькино.

3) выполнена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Инженерная и транспортная  инфраструктура земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет  в д. Пестенькино для нужд администрации Муромского района Владимирской области».

На выполнение этих мероприятий израсходовано средств местного бюджета в сумме - 461,26388 тыс. руб.

4) получено положительное заключение государственной экспертизы ранее разработанной проектно-сметной документации на строительство блокированных жилых домов в д. Булатниково. Израсходовано средств местного бюджета в сумме - 96,34464 тыс. руб.

5) две молодые семьи улучшили жилищные условия. Приобретены благоустроенные квартиры в г. Муроме. Использовано средств бюджетов всех уровней в сумме - 1298,479 тыс. руб.

6) улучшили жилищные условия 7 ветеранов и лиц, приравненных к ним. Приобретено 7 квартир в г. Муроме. Использованы средства федерального бюджета в сумме 8313,732 тыс. руб.

7) выполнен проект планировки и проект межевания территории Мо Ковардицкое.

8) внесены изменения в «Правила землепользования и застройки муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района Владимирской области»

Исполнение программы составило 10 749,19952 тыс. рублей или 99,35% от запланированных объемов финансирования (10 819,26064 тыс. рублей), в том числе:

- средства федерального бюджета – 8 678,928 тыс. рублей (100% исполнение);

- средства областного бюджета – 907,586 тыс. рублей (100% исполнение);

- средства бюджета района – 1 162,68552 тыс. рублей (94,32% исполнение)

Программа предполагает ряд подпрограмм:

## 1.«Стимулирование развития жилищного строительства».

## 2. «Социальное жилье».

## 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Муромском районе».

4. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным  жильем отдельных категорий граждан Муромского района, установленных законодательством».

5. «Обеспечение жильем многодетных семей Муромского района».

6. «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности».

Ожидаемые результаты реализации программы:

1.Увеличение  годового объема ввода жилья к 2020 году на 35,0 тыс. кв. метров;

2.Обеспечение инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям-100%;

3.Обеспечение жильем по договорам социального найма 12 семей;

4. Предоставление 5-ти молодым семьям Муромского района социальных выплат на приобретение (строительство) жилья к 2020 году;

5.Предоставление единовременных денежных выплат за счет средств федерального бюджета 8 гражданам;

6.Предоставление государственной поддержки  5 многодетным семьям.  Муниципальную программу предполагается реализовать в один этап с  2016 по 2020 годы.

##### Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Муромского района на 2016-2020 годы» признана эффективной.

## 1.5. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности.

Среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата работников  организаций (без учета субъектов малого предпринимательства)  в январе-июль 2017г. составила 17 678,7 рублей, в том числе в июле – 15600,9 рублей  и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно на 9,8% и 14,5%.

Ниже приводятся данные о среднемесячной  номинальной начисленной заработной плате  работников  организаций по видам экономической деятельности   (без учета субъектов малого предпринимательства):

Таблица 18

|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) |
| --- | --- |
|  | рублей | август 2015 в % к августу 2016 | январь- август 2017 в % к январю- августу 2016 |
|  | Июль 2017 | январь- июль 2017 |  |  |
| Всего | 15 600,9 | 17 678,7 | 114,5 | 109,8 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 19 786,6 | 19 005,8 | 101,4 | 115,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 19 786,6 | 19 005,8 | 101,4 | 115,3 |
| обрабатывающие производства | 23 016,7 | 16 699,7 | 131,8 | 107,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | …1 | …1 | 136,7 | 107,6 |
| производство машин и оборудования | …1 | …1 | 105,7 | 153,7 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | …1 | …1 | 300,6 | 115,5 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 10 334,0 | 10 898,6 | 112,0 | 118,1 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 16 860,0 | 25 836,3 | 85,7 | 119,7 |
| образование | 11 040,4 | 17 873,2 | 114,9 | 114,7 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 16 698,5 | 16 764,2 | 115,1 | 104,1 |

1Данные не публикуются в целях конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).

#### Просроченная задолженность по заработной плате (по данным,  полученным от организаций,  кроме субъектов малого предпринимательства) по состоянию на 1 июля 2017 года отсутствует.

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей. Согласно постановлению Администрации Владимирской области от 24.04.2017 № 370 величина прожиточного минимума по трудоспособному населению Владимирской области за 1 квартал 2017 г. составила 10070 руб.

В среднем на душу населения величина прожиточного минимума составила 9266 руб. и увеличилась на 0,7 % по сравнению с соответствующим периодом 2016 года (9199 руб.).

# 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению

Таблица19

Таблица расходов воды по муниципальному образованию

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Существ.положение | I-ая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сельская местность | 2508,3 | 3283,57 | 4318,58 |
| ВСЕГО | 2508,3 | 3283,57 | 4318,58 |

Таблица20

Сводная таблица водоотведения по муниципальному образованию

| Наименование | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Существ.положение | I-ая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сельская местность | 1715,33 | 2467,67 | 2963,12 |
| ВСЕГО | 1715,33 | 2467,67 | 2963,12 |

Объемы отпуска тепловой энергии планируются на прежнем уровне, при этом ожидается рост присоединенной тепловой нагрузки.

Прогноз объемов отпуска тепловой энергии и тепловых нагрузок на 2017-2020 годы указан в таблице №20.

Таблица 21

Годовой расход тепла по муниципальному образованию, Гкал/год

| № п/п | Наименование | Жилищно-коммунальное хозяйство | Поквартирные генераторы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Существующее положение |  |  |  |
| 1 | Муромский район | 33714 | 245100 | 278814 |
|  | Первая очередь |  |  |  |
| 2 | Муромский район | 86062 | 275082 | 361144 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |
| 3 | Муромский район | 78894 | 299915 | 424206 |

Таблица №22

Годовой баланс тепла

| № п\п | Расходы и источники тепла | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расход тепла, всего: | 268710 | 361144 | 424206 |
|  | Покрытие теплопотребности |  |  |  |
|  | - от отопительных котельных | 33714 | 86062 | 124273 |
|  | - от поквартирных генераторов тепла | 245100 | 275082 | 299915 |

Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на период до 2020 года и на перспективу до 2028 года увеличится.

По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Предполагается увеличение электропотребления в сельском поселении на коммунально-бытовые нагрузки:

- первая очередь – 1814кВт;

- расчетный срок – 654кВт.

Электропотребление:

-  на 2016г  - 47,173млн.кВт.ч./год, в том числе коммунально-бытовые – 9,542млн.кВт.ч/год;

- первая очередь – 7945320кВт.ч/год;

- расчетный срок – 2864529кВт.ч/год.

Для покрытия возрастающих нагрузок в перспективе первой очереди намечается строительство новых 19 КТП (общей мощностью 5190кВт) и внутрипоселковых сетей и на расчетный срок – 7КТП (1030кВт.)

За 2016 год объем потребления газа составил 24,04 млн.м3/год.

В перспективе объемы потребляемого природного газа будут увеличиваться в связи с газификацией населенных пунктов.

В перспективе развития строительство межпоселкового газопровода к д.Новое Ратово, д. Старое Ратово, д. Черемисино, д.Жемчужино, д. Кривицы.

В газифицированных населенных пунктах газ поступает от существующих ГРП и ШРП. Поэтому здесь в перспективе развитие газовых сетей и установка дополнительных ГРП и ШРП.

Таблица 23

Прогноз объемов потребления природного газа

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления природного газа – всего, млн. м3/год, в том числе: | 24,03 | 27,6 | 31,08 |
| население | 22,66 | 25,65 | 25,0 |
| отопительные котельные | 1,38 | 1,96 | 2,33 |

# 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 3.1. Характеристика системы водоснабжения

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

На территории Муромского района ресурсоснабжающей организацией является МУП «Ока» за исключением с.Ковардицы МО Ковардицкое, где аналогичной организацией является АО ПЗ «Нива», и д. Степаньково МО Борисоглебское – ООО «Преображение».

МУП «Ока» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур. Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения и водоотведения МУП «Ока» использует комплекс сложных инженерно-технических водопроводных и канализационных сооружений, сетей, которые являются муниципальной собственностью и находятся на балансе и в хозяйственном ведении МУП «Ока».

Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

- анализ эффективности и надежности источников водоснабжения

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории района в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

На территории МО Ковардицкое зарегистрированы 33 скважины, ориентировочная мощность которых 9970 м3/сут., из них используются 1089,03 м3/сут.

На территории МО Борисоглебское зарегистрированы 22 скважины, ориентировочная мощность которых 10368 м3/сут.

Водоснабжение малых неперспективных населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

Сведения об источниках и объектах водоснабжения представлены в таблице 24.

Таблица 24

Сведения по объектам водоснабжения

| № п/п | Место расположение объекта | Наименование объекта | № скважин | Кол-во водо-напор- ных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | пос.Зименки | Арт.скважина | №34550 | 1 | 25 | нет |
| 2 | д.Межищи | Арт.скважина | №1431/84 | 1 | 25 | нет |
| 3 | д.Межищи | Арт.скважина | №1573/10 | 1 | 25 | нет |
| 4 | д.Зарослово | Арт.скважина | №565/8 | 1 | 35 | нет |
| 5 | д.Климово | Арт.скважина | №1765/96 | 1 | 25 | нет |
| 6 | д.Мордвиново | Арт.скважина | №1915/102 | 1 | 25 | нет |
| 7 | д.Федорково | Арт.скважина | №1279/74 | 1 | 10 | нет |
| 8 | с.Булатниково | Арт.скважина | №1768/99 | 1 | 25 | нет |
| 9 | с.Булатниково | Арт.скважина | №1112/64 | 1 | 25 | нет |
| 10 | с.Булатниково | Арт.скважина | №159 | 1 | 25 | нет |
| 11 | с.Савково | Арт.скважина | №3668/174 | 1 | 25 | нет |
| 12 | с.Савково | Арт.скважина | №1769/100 | 1 | 35 | нет |
| 13 | с.Ст.Котлицы | Арт.скважина | №1766/97 | 1 | 25 | нет |
| 14 | д.Лазарево | Арт.скважина | №3288/164 | 1 | 25 | нет |
| 15 | д.Иваньково | Арт.скважина | №2315/120 | 1 | 25 | нет |
| 16 | д.Михайлово | Арт.скважина | №1116/68 | 1 | 25 | нет |
| 17 | д.Пестенькино | Арт.скважина | №3671/177 | 1 | 35 | нет |
| 18 | с.Панфилово | Арт.скважина | №1109/61 | 1 | 35 | нет |
| 19 | с.Панфилово | Арт.скважина | №1110/62 | 1 | 35 | нет |
| 20 | Вт.Безлесная | Арт.скважина | №1 | 1 | 25 | нет |
| 21 | ст.Безлесная | Арт.скважина | №2 |  |  | нет |
| 22 | д.Мишино | Арт.скважина | №1 | 1 | 25 | нет |
| 23 | д.Мишино | Арт.скважина | №2 | 1 | 25 | нет |
| 24 | д.Кривицы | Арт.скважина | №1 | 1 | 25 | нет |
| 25 | с.Ковардицы | Арт.скважина | №608/51 | 5 | 10 - 27,7 | нет нет |
| 26 | с.Ковардицы | Арт.скважина | №1764-95 |  |  |  |
| 27 | с.Ковардицы | Арт.скважина | №2558/136 |  |  | нет |
| 28 | с.Ковардицы | Арт.скважина | №574/17 |  |  | нет |
| 29 | с.Ковардицы | Арт.скважина | №2051/108 (резерв.) |  |  | нет |
| 30 | с.Ковардицы | Арт.скважина | №3570-178 (резерв.) |  |  | нет |
| 31 | д.Рамежки | Арт.скважина | №1 | 1 | 35 | нет |
| 32 | д.Пестенькино | Арт.скважина | №2 | 1 | 50 | нет |
| 33 | д.Пестенькино | Арт.скважина | №3 | 1 |  | нет |
| 34 | д.Алешунино | Арт.скважина | №б/н | 1 | 25 | нет |
| 35 | д.Петраково | Арт.скважина | №2168/110 | 1 | 25 | нет |
| 36 | с.Борисоглеб | Арт.скважина | №1277/72 | 1 | 35 | нет |
| 37 | д.Волнино | Арт.скважина | №2171/113 | 1 | 25 | нет |
| 38 | с.Татарово | Арт.скважина | №1 | 1 | 35 | нет |
| 39 | д.Саванчаково | Арт.скважина | №2 | 1 | 25 | нет |
| 40 | с.Молотицы | Арт.скважина | 2880/152 | 1 | 25 | нет |
| 41 | с.Молотицы | Арт.скважина | 2881/153 | 1 | 35 | нет |
| 42 | с.Молотицы | Арт.скважина | №602/45 | 1 | 25 | нет |
| 43 | с.Талызино | Арт.скважина | №605/48 | 1 | 25 | нет |
| 44 | с.Чаадаево | Арт.скважина | №2435/126 | 1 | 25 | нет |
| 45 | с.Чаадаево | Арт.скважина | №583/26 | 1 | 25 | нет |
| 46 | с.Чаадаево | Арт.скважина | №1119/71 | 1 | 25 | нет |
| 47 | с.Борисово | Арт.скважина | №2169/111 | 1 | 25 | нет |
| 48 | с.Борисово | Арт.скважина | №1425/78 | 1 | 25 | нет |
| 49 | с.Борисово | Арт.скважина | №564/7 | 1 | 25 | нет |
| 50 | д.Прудищи | Арт.скважина | №1 | 1 | 25 | нет |
| 51 | д.Степаньково | Арт.скважина | №1 | 1 | 25 | нет |
| 52 | д.Степаньково | Арт.скважина | №2 | 1 | 25 | нет |
| 53 | д.Степаньково | Арт.скважина | №3 | 1 | 25 | нет |
| 54 | с. Польцо | Арт.скважина | №1 | 1 | 50 | нет |
| 55 | с. Польцо | Арт.скважина | №2 | 1 | 100 | нет |

- анализ эффективности и надежности имеющихся сетей

В неканализованных домах жители пользуются водоразборными колонками. Внутренним водопроводом обеспечиваются многоквартирные дома, общественные здания, животноводческие и промышленные предприятия.

Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. В населенных пунктах сельского поселения водоснабжение предусматривается от самостоятельных систем водоснабжения, которые проектируются по следующим схемам:

- Водозабор из артскважин с расходом до 300м3/сут.:

а) артскважины, оборудованные погружными насосами;

б) регулирующие емкости (водонапорные башни);

в) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

Для подземных источников водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.02-84 (СП 31.13330.2012) предусматривается организация зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Радиус зоны первого пояса санитарной охраны для скважин принят 30м. Территория первого пояса по периметру ограждается и озеленяется.

Положение границ второго и третьего поясов определяется расчетом в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Наружное противопожарное водоснабжение

Расход воды на наружное пожаротушение составляет:

- для населенных пунктов с числом жителей до 1тыс.чел. – 5 л/с;

свыше 1тыс.чел. – 10 л/с.

В перспективных населенных пунктах с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с возможно использование для целей наружного пожаротушения существующих водоемов с устройством пирса на два автомобиля для подъезда пожарной техники. При этом объем пруда должен быть равен 3-х часовой продолжительности  тушения пожара: 5 л/с × 3600×3 / 1000=54м3. Пруд должен иметь объем с учетом промерзания в зимнее время и испарения воды в летнее время.

В случае отсутствия естественных водоемов необходимо строительство пожарных резервуаров. Количество резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды  на пожаротушение.  Пожарные резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м.

При нахождении в населенном пункте промышленных предприятий и общественных зданий с расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более, необходимо устройство кольцевых сетей с гидрантами. Пожарные гидранты располагаются вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5м от края проезжей части, но не ближе 5м от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение здания не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием.

Общая потребность в воде определена согласно усредненным нормам хозяйственно-питьевого водопотребления, которые составлены в соответствии со СНиП 2.04.02-84 (СП 31.13330.2013) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от численности населенного пункта и степени благоустройства застройки. Удельное водопотребление для жителей благоустроенной застройки составляет 190л/сут., для жителей неблагоустроенной застройки – 50-30л/сут.

Таблица 25

Расчет водопотребления

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст-венные нужды | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Афанасово | 4,29 | - | - | 4,29 |
| 2 | Бабурино | 0,9 | - | - | 0,9 |
| 3 | ст.Безлесная | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 4 | Бердищево | 0,48 | - | - | 0,48 |
| 5 | Березовка | 0,9 | - | - | 0,9 |
| 6 | Большое Юрьево | 0,63 | - | - | 0,63 |
| 7 | Булатниково | 94,5 | - | - | 94,5 |
| 8 | Валово | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 9 | Грибково | 1,65 | - | - | 1,65 |
| 10 | Дмитриевка | 0,24 | - | - | 0,24 |
| 11 | Жемчужино | 1,35 | - | - | 1,35 |
| 12 | Загряжское | 4,2 | - | - | 4,2 |
| 13 | Зарослово | 1,25 | - | - | 1,25 |
| 14 | Зименки | 172,53 | - | - | 172,53 |
| 15 | Иваньково | 6,8 | - | - | 6,8 |
| 16 | Катышево | 0,24 | - | - | 0,24 |
| 17 | Климово | 1,85 | - | - | 1,85 |
| 18 | Ковардицы | 139,68 | - | - | 139,68 |
| 19 | Кольдино | 1,89 | - | - | 1,89 |
| 20 | Коржавино | 1,68 | - | - | 1,68 |
| 21 | Кривицы | 22,9 | - | - | 22,9 |
| 22 | Лазарево | 41,15 | - | - | 41,15 |
| 23 | Лесниково | 3,36 | - | - | 3,36 |
| 24 | Макаровка | 51,17 | - | - | 51,17 |
| 25 | Малое Юрьево | 0,27 | - | - | 0,27 |
| 26 | Межищи | 37,23 | - | - | 37,23 |
| 27 | Михайлово | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 28 | Михалево | 10,3 | - | - | 10,3 |
| 29 | Мишино | 7,59 | - | - | 7,59 |
| 30 | Мордвиново | 4,75 | - | - | 4,75 |
| 31 | Новое Ратово | 1,38 | - | - | 1,38 |
| 32 | Новые Котлицы | 0,18 | - | - | 0,18 |
| 33 | Окулово | 0,18 | - | - | 0,18 |
| 34 | Охеево | 0,45 | - | - | 0,45 |
| 35 | Панфилово | 203,53 | - | - | 203,53 |
| 36 | Пестенькино | 148,39 | - | - | 148,39 |
| 37 | Пополутово | 0,69 | - | - | 0,69 |
| 38 | Разъезд 15км | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 39 | Рамежки | 1,45 | - | - | 1,45 |
| 40 | Савково | 55,92 | - | - | 55,92 |
| 41 | Саксино | 6,24 | - | - | 6,24 |
| 42 | Соболево | 1,65 | - | - | 1,65 |
| 43 | Старое Ратово | 5,1 | - | - | 5,1 |
| 44 | Старые Котлицы | 8,06 | - | - | 8,06 |
| 45 | Стригино | 35,51 | - | - | 35,51 |
| 46 | Федорково | 0,21 | - | - | 0,21 |
| 47 | Черемисино | 3,21 | - | - | 3,21 |
| 48 | Шишлово | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 49 | Алешунино | 2,55 | - | - | 2,55 |
| 50 | Благовещенское | 4,11 | - | - | 4,11 |
| 51 | Борисово | 88,76 | - | - | 88,76 |
| 52 | Борисоглеб | 117,2 | 60,0 | 0,57 | 177,77 |
| 53 | Боровицы | 3,09 | - | - | 3,09 |
| 54 | Боровок | 0,78 | - | - | 0,78 |
| 55 | Вареж | 2,1 | - | 12,0 | 14,1 |
| 56 | Волнино | 29,95 | - | - | 29,95 |
| 57 | Глебовка | 0,51 | - | - | 0,51 |
| 58 | Дъяконово | 0,6 | - | - | 0,6 |
| 59 | Захарово | 0,39 | - | - | 0,39 |
| 60 | Игнатьево | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 61 | Кондраково | 54,24 | - | 150,9 | 205,14 |
| 62 | Красный бор | 0,48 | - | - | 0,48 |
| 63 | Мартыново | 0,45 | - | - | 0,45 |
| 64 | Михайловка | 0,69 | - | - | 0,69 |
| 65 | Михальчугово | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 66 | Молотицы | 135,76 | 33,7 | 5,0 | 174,46 |
| 67 | Нула | 0,33 | - | - | 0,33 |
| 68 | Ожигово | 2,22 | - | - | 2,22 |
| 69 | Ольгино | 0,69 | - | - | 0,69 |
| 70 | Пенза | 0,96 | - | - | 0,96 |
| 71 | Петраково | 41,2 | 20,0 | - | 61,2 |
| 72 | Полесково | 0,21 | - | - | 0,21 |
| 73 | Польцо | 47,0 | 95,6 | - | 142,6 |
| 74 | Пробуждение | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 75 | Прудищи | 25,94 | 72,9 | - | 98,84 |
| 76 | Рожново | 1,92 | - | - | 1,92 |
| 77 | Саванчаково | 0,4 | - | - | 0,4 |
| 78 | Санниково | 3,3 | - | - | 3,3 |
| 79 | Сафоново | 0,42 | - | - | 0,42 |
| 80 | Сосницы | 0,39 | - | - | 0,39 |
| 81 | Степаньково | 56,99 | 85,2 | 9,09 | 151,28 |
| 82 | Талызино | 22,2 | - | - | 22,2 |
| 83 | Татарово | 52,31 | - | 16,0 | 68,31 |
| 84 | Хоробрицы | 1,86 | - | - | 1,86 |
| 85 | Чаадаево | 114,13 | 44,65 | - | 158,78 |
| 86 | Шумилиха | 0,42 | - | - | 0,42 |
| 87 | СНТ Рассвет | - | - | - |  |
| 88 | Оз.Большое Моцкое | - | - | - |  |
| 89 | Ур.Мальцево | - | - | - |  |
| 90 | Оз.Линюха | - | - | - |  |
| 91 | Оз.Большая Глушица | - | - | - |  |
|  | ИТОГО | 1901,96 | 412,55 | 193,56 | 2509,79 |

В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 26.

Таблица 26

Таблица расходов воды по Муромскому району

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. питьев. |
| Сельская местность | 2508,07 | 2508,07 |
| Всего по сельскому поселению | 2508,07 | 2508,07 |

Запасы подземных артезианских вод обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении сельского поселения.

Анализ качества воды из артезианских скважин осуществляется лабораторией МУП «Водопровод и канализация», а из шахтных колодцев - администрацией МО. Качество воды всех водоисточников отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Работа систем и оборудования водозаборных скважин полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Техническое обслуживание сводится к периодическому осмотру и контролю режимов работы оборудования и по необходимости наладке средств управления в процессе эксплуатации.

- воздействие на окружающую среду

Водопровод является экологически чистым сооружением – ввод его в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Ответственность за охрану подземных вод от истощения и загрязнения промышленными и бытовыми водами возлагается на администрацию или предприятие, владеющее скважиной. На владельцев скважин возлагается ответственность за соблюдение режима зоны санитарной охраны и за проведение санитарно-защитных мероприятий в зоне санитарной охраны.

- анализ показателей готовности системы ресурсоснабжения, имеющиеся проблемы и направления ее решения

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды).

- санитарно-техническое состояние сельских водозаборов неудовлетворительное, т.к. не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. В некоторых водозаборах зоны строгого режима (30м) не выгорожены и не озеленены.

## 3.2  Характеристика системы водоотведения

Обслуживание централизованной системы канализации производит МУП «Ока».

Централизованная система канализации имеется только в пос.Зименки и с. Молотицы.

Сточные воды от жилой застройки отводятся по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения полной биологической очистки.

Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

Схемы канализации решаются в увязке с существующими сетями и сооружениями. Сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях  в зависимости от количества и их состава.  Выпуск очищенных сточных вод рекомендуется в овраги, ручьи, ближайшие бассейны рек.

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления. Расходы сточных вод по потребителям приведены в таблице 27.

Таблица 27

Сводная таблица водопотребления Муромского раойна

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Всего | бытовые |
| Сельская местность | 1715,33 | 1715,33 |
| Всего по сельскому поселению | 1715,33 | 1715,33 |

Таблица 28

Расчет водоотведения Муромского района

| № п/п | Наименование потребителей | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бытовые стоки | Стоки от животноводства | Производст-венные стоки | Общее количество стоков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Булатниково | 76,0 | - | - | 76,0 |
| 2 | Ковардицы | 89,68 | - | - | 89,68 |
| 3 | Кривицы | 19,0 | - | - | 19,0 |
| 4 | Лазарево | 38,0 | - | - | 38,0 |
| 5 | Макаровка | 39,52 | - | - | 39,52 |
| 6 | Межищи | 34,58 | - | - | 34,58 |
| 7 | Панфилово | 159,03 | - | - | 159,03 |
| 8 | Пестенькино | 142,69 | - | - | 142,69 |
| 9 | Савково | 48,07 | - | - | 48,07 |
| 10 | Старые Котлицы | 7,41 | - | - | 7,41 |
| 11 | Стригино | 22,61 | - | - | 22,61 |
|  | ИТОГО | 676,59 | - | - | 676,59 |
| 1 | Алешунино | - | 0,2 | - | 0,2 |
| 2 | Благовещенское | - | - | - | - |
| 3 | Борисово | 86,26 | - | - | 86,26 |
| 4 | Борисоглеб | 114,0 | 24,0 | 0,57 | 138,57 |
| 5 | Боровицы | - | - | - | - |
| 6 | Борок | - | - | - | - |
| 7 | Вареж | - | - | 12,0 | 12,0 |
| 8 | Волнино | 28,5 | - | - | 28,5 |
| 9 | Глебовка | - | - | - | - |
| 10 | Дъяконово | - | - | - | - |
| 11 | Захарово | - | - | - | - |
| 12 | Игнатьево | - | - | - | - |
| 13 | Кондраково | 46,74 | - | 150,9 | 197,64 |
| 14 | Красный Бор | - | - | - | - |
| 15 | Мартыново | - | - | - | - |
| 16 | Михайловка | - | - | - | - |
| 17 | Михальчугово | - | - | - | - |
| 18 | Молотицы | 95,76 | 4,1 | 5,0 | 104,86 |
| 19 | Нула | - | - | - | - |
| 20 | Ожигово | - | - | - | - |
| 21 | Ольгино | - | - | - | - |
| 22 | Пенза | - | - | - | - |
| 23 | Петраково | 38,0 | 6,5 | - | 44,5 |
| 24 | Полесково | - | - | - | - |
| 25 | Польцо | 38,0 | 57,5 | - | 95,5 |
| 26 | Пробуждение | - | - | - | - |
| 27 | Прудищи | 13,44 | 42,5 | - | 55,94 |
| 28 | Рожново | - | - | - | - |
| 29 | Саванчаково | - | - | - | - |
| 30 | Санниково | - | - | - | - |
| 31 | Сафоново | - | - | - | - |
| 32 | Сосницы | - | - | - | - |
| 33 | Степаньково | 41,99 | 47,67 | 0,27 | 89,93 |
| 34 | Талызино | 19,0 | - | - | 19,0 |
| 35 | Татарово | 47,31 | - | 10,0 | 57,31 |
| 36 | Хоробрицы | - | - | - | - |
| 37 | Чаадаево | 84,13 | 24,4 | - | 108,53 |
| 38 | Шумилиха | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 653,13 | 206,87 | 178,74 | 1038,74 |

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации канализационных сетей:

- большой процент износа;

- агрессивная среда;

- разрушение колодцев;

- недостаточное количество откачивающей и пр.спецтехники.

Работа системы канализации не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Техническое обслуживание сводится к периодическому осмотру и контролю режимов работы оборудования и по необходимости наладке средств управления в процессе эксплуатации.

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

## 3.3 Характеристика состояния системы электроснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Централизованное электроснабжение населения и организаций МО Ковардицкое  осуществляет филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Владимирэнерго».

Существующая система электроснабжения муниципального образования Ковардицкое представлено в таблице №29

Таблица №29

| № п/п | Наименование ТП | № ТП | Р, кВА | Протяженность ВЛ 10 кВ | Протяженность ВЛ 0,4 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС Мордвиново 35/10 кВ | МО Ковардицкое |
|  | ВЛ 1001: |  |  | 4,75 |  |
| 1 | Мордвиново | 1 | 100 |  | 4,36 |
|  | ВЛ 1002 |  |  | 54 |  |
| 2 | Шишлово | 45 | 63 |  | 0,8 |
| 3 | Межищи | 46 | 63 |  | 6,9 |
| 4 | Межищи | 47 | 160 |  |  |
| 5 | Дъяконово | 25 | 63 |  | 2,1 |
| 6 | Бабурино | 26 | 30 |  | 1,2 |
| 7 | Н.Котлицы | 27 | 30 |  | 1,76 |
| 8 | Савково | 142 | 400 |  | 7 |
| 9 | Савково | 30 | 250 |  |  |
| 10 | Савково | 31 | 250 |  |  |
| 11 | Савково | 239 | 250 |  |  |
| 12 | Савково | 48 | 400 |  |  |
| 13 | Лесниково | 32 | 160 |  | 4,45 |
| 14 | Лесниково | 33 | 250 |  |  |
| 15 | Бердишево | 185 | 60 |  | 1,2 |
| 16 | Ст. Котлицы | 29 | 100 |  | 2,3 |
| 17 | Петраково | 35 | 160 |  | 8,75 |
| 18 | Петраково | 34 | 250 |  |  |
| 19 | Петраково | 36 | 2х400 |  |  |
|  | ВЛ 1003 |  |  | 7,6 |  |
| 20 | Булатниково (школа) | 41 | 250 |  | 10,1 |
| 21 | Булатниково (село) | 42 | 100 |  |  |
| 22 | Булатниково (село) | 43 | 250 |  |  |
| 23 | Булатниково (нов. дома) | 209 | 250 |  |  |
| 24 | Булатниково (д/сад) | 235 | 250 |  |  |
|  | ВЛ 1004 |  |  | 7,7 |  |
| 25 | Булатниково (мастерские) | 61 | 400 |  |  |
| 26 | Булатниково (котельная) | 38 | 320 |  |  |
| 27 | Булатниково (пилорама) | 39 | 400 |  |  |
| 28 | Булатниково (магазин) | 40 | 160 |  |  |
| 29 | Федорково | 37 | 63 |  | 5 |
|  | ВЛ 1005 |  |  | 8,58 |  |
| 30 | Зарослово | 50 | 100 |  | 3,8 |
| 31 | Окулово | 51 | 30 |  | 5,3 |
|  | ВЛ 1010 |  |  | 17,4 |  |
| 32 | Новоселки | 52 | 30 |  | 1,56 |
| 33 | Катышево | 53 | 100 |  | 1,9 |
| 34 | Пестенькино | 55 | 250 |  | 7,51 |
| 35 | Валово | 54 | 60 |  | 2,5 |
| 36 | Пестенькино | 56 | 250 |  | 7,51 |
| 37 | Пестенькино | 57 | 250 |  |  |
| 38 | Пестенькино | 58 | 250 |  |  |
| 39 | Пестенькино | 59 | 160 |  |  |
| 40 | Пестенькино | 156 | 400 |  |  |
| 41 | Пестенькино | 211 | 100 |  |  |
| 42 | Пестенькино | 248 | 160 |  |  |
| 43 | Пестенькино | 257 | 63 |  |  |
|  | ВЛ 1011 |  |  | 23,2 |  |
| 44 | Зименки (очистные) | 153 | 100 |  | 11,2 |
| 45 | Зименки | 224 | 63 |  |  |
| 46 | Зименки (АВМ) | 49 | 250 |  |  |
| 47 | Зименки (село) | 69 | 2*400 |  |  |
| 48 | Зименки (водозабор) | 225 | 250 |  |  |
| 49 | Зименки (школа) | 232 | 250 |  |  |
| 50 | Зименки (мастерские) | 3 | 400 |  |  |
| 51 | Зименки (ферма) | 4 | 630 |  |  |
| 52 | Афанасово (село) | 221 | 100 |  | 2,9 |
| 53 | Соболево | 6 | 50 |  | 1,1 |
| 54 | Михалево (клуб) | 8 | 250 |  | 8,4 |
| 55 | Михалево (л/д) | 216 | 63 |  |  |
| ПС Кривицы 35/10 кВ | МО Ковардицкое |
|  | ВЛ 1002 |  |  | 26,56 |  |
| 56 | Б. Мишино (село) | 77 | 250 |  | 6,42 |
| 57 | Б. Мишино (ферма) | 199 | 180 |  |  |
| 58 | Загряжское | 78 | 250 |  | 2,8 |
| 59 | Панфилово (ферма) | 83 | 160 |  | 21,9 |
| 60 | Панфилово (телятник) | 84 | 160 |  |  |
| 61 | Панфилово (село) | 194 | 250 |  |  |
| 62 | Панфилово (село) | 195 | 160 |  |  |
| 63 | Панфилово (школа) | 80 | 400 |  |  |
| 64 | Панфилово (кавказ) | 81 | 160 |  |  |
| 65 | Панфилово (контора) | 82 | 400 |  |  |
| 66 | Панфилово (хранилище) | 76 | 250 |  |  |
| 67 | Панфилово | 24 | 250 |  |  |
| 68 | Панфилово | 256 | 100 |  |  |
| 69 | Карачарово (ферма) | 124 | 250 |  | 2 |
| 70 | Карачарово (село) | 79 | 63 |  |  |
|  | ВЛ 1003 |  |  | 23 |  |
| 71 | Черемисино | 72 | 160 |  | 1,8 |
| 72 | Иваньково (п.Строителей) | 9 | 100 |  | 0,7 |
| 73 | Иваньково | 74 | 100 |  | 3,65 |
| 74 | Грибково | 75 | 160 |  | 3,8 |
| 75 | Стригино (ферма) | 96 | 60 |  | 7,2 |
| 76 | Стригино (село) | 133 | 160 |  |  |
| 77 | Стригино (с/совет) | 22 | 160 |  |  |
| 78 | Б. Юрьево | 65 | 160 |  | 2,7 |
| 79 | М. Юрьево | 64 | 100 |  | 1,33 |
| 80 | Охеево | 66 | 63 |  | 1,77 |
| 81 | Михайлово | 67 | 160 |  | 2,75 |
|  | ВЛ 1004 |  |  | 36 |  |
| 82 | Жемчужное | 73 | 63 |  | 1,3 |
| 83 | Кольдино | 184 | 250 |  | 1,7 |
| 84 | Б. Макаровка (ферма) | 17 | 2х250 |  | 7,8 |
| 85 | Б. Макаровка (село) | 18 | 250 |  |  |
| 86 | Макаровка (н. дома) | 251 | 250 |  |  |
| 87 | Нежиловка село | 7 | 250 |  | 1,58 |
| 88 | Ковардицы (свинарник) | 16 | 250 |  | 14,08 |
| 89 | Ковардицы (водокачка) | 157 | 60 |  |  |
| 90 | Ковардицы КСП | 227 | 100 |  |  |
| 91 | Ковардицы (АВМ) | 190 | 250 |  |  |
| 92 | Ковардицы (мастерские) | 44 | 400 |  |  |
| 93 | Ковардицы (село) | 15 | 160 |  |  |
| 94 | Ковардицы (село) | 14 | 250 |  |  |
| 95 | Ковардицы (новые дома) | 246 | 400 |  |  |
| 96 | Ковардицы | 197 | 100 |  |  |
| 97 | Ковардицы (ул. Вишневая) | 191 | 250 |  |  |
| 98 | Ковардицы (котеджи) | 23 | 160 |  |  |
| 99 | Лопатино (школа) | 12 | 400 |  | 7,8 |
| 100 | Лопатино (Зеленая) | 13 | 160 |  |  |
| 101 | Лопатино (АВМ) | 207 | 250 |  |  |
| 102 | Ковардицы | 234 | 250 |  |  |
| 103 | Дмитриевка | 10 | 100 |  | 0,6 |
|  | ВЛ 1006 |  |  | 6,63 |  |
| 104 | Кривицы (село) | 70 | 100 |  | 4,3 |
| 105 | Ст. Ратово | 245 | 100 |  | 1,56 |
| 106 | Н. Ратово | 71 | 100 |  | 1,8 |
|  | ВЛ 1007 |  |  | 12 |  |
| 107 | Лазарево (село) | 188 | 160 |  | 5,33 |
| 108 | Лазарево (школа) | 200 | 100 |  |  |
| 109 | Коржавино | 122 | 60 |  | 2 |
| 110 | Коржавино | 21 | 100 |  |  |

Централизованное электроснабжение муниципального образования Борисоглебское  осуществляется от ПС «Борисовская», ПС «Молотицы», ПС «Татарово» и частично от ПС «Мордвиново», находящиеся на балансе ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал«Владимирэнерго»).

Основное питание сельского населения осуществляется по энергоснабжающим сетям 10кВ. По территории поселения проходит линия ВЛ-110кВ, протяженностью 5км, ВЛ-35кВ - 31,5км, ВЛ-10кВ – 123,5км.

Электропотребление на 2015г. – 47,173млн.кВт.ч/год в том числе:

- коммунально-бытовые нагрузки – 9,542 млн.кВт.ч/год.

Проблемы:

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери энергоресурсов.

## 3.4 Характеристика системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)

Поскольку на территории Муромского раойна отсутствуют специализированные организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов, эта проблема решается путем непосредственного осуществления администрацией муниципального образования функции по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов от жилого сектора населенных пунктов. Администрация Муромский район заключает договора с частными предпринимателями и организациями, которые осуществляют периодический вывоз твердых бытовых отходов от жилищного фонда путем непосредственного объезда улиц населенных пунктов и сбора мусора непосредственно от домовладений.

В процессе жизнедеятельности населения, работы промышленных предприятий и различных организаций образуются твердые и жидкие бытовые отходы, промышленные отходы различных классов опасности.

Отходами 1 класса опасности являются ртутные лампы, отработанные люминесцентные ртутьсодержащие трубки и брак (отработанные люминесцентные лампы).

Отходами 2 класса являются шлак плавки цветных металлов, отходы, содержащие свинец.

Отходы 3 класса опасности - масла отработанные и отходы переработки сельскохозяйственной продукции.

Отходы 4 класса опасности-отходы животноводства, отходы деревообработки, осадок иловый очистки сооружений.

Отходы 5 класса опасности - отходы содержания животных и птиц, отходы обработки и переработки древесины, стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп), прочие коммунальные отходы (твердые бытовые отходы).

В соответствии с техническим заданием на разработку генеральной схемы очистки территории Владимирской области от отходов производства и потребления, Муромский район относится к 4-ой группе муниципальных образований по размещению ТБО. Вывоз твердых бытовых отходов данной группы запланирован на  Меленковский полигон.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 (СП 42.13330.2011) «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма отходов на одного жителя принята равной 300кг в год с учетом общественных зданий.

На сегодняшний момент на территории Муромского района отсутствуют санкционированные места захоронения отходов. Отходы, собираемые с территории поселения, вывозятся для захоронения на Муромскую городскую свалку. Все имеющиеся стихийные свалки подлежат обязательной ликвидации.

Специализированные предприятия, занимающиеся переработкой твердых бытовых отходов, отсутствуют.

Норма образования отходов на одного жителя на территории района– 1,62м3/год на 1 жителя.

Продолжающееся загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми отходами производства и бессистемный подход к решению проблем обращения с отходами приводит к развитию следующих негативных тенденций:

-увеличение земельных площадей, занятых насанкционированными местами размещения отходов;

-загрязнение подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха продуктами разложения отходов;

-рост потенциальной опасности загрязнения окружающей среды токсичными отходами производства;

-существенно снижает показатели жизни населения региона.

Для нашего поселения наиболее актуальна проблема обращения с твердыми отходами.

Отработанные аккумуляторы, фильтры жидкого топлива, масла отработанные и др. не подлежат размещению на свалках и полигонах, о чем жители поселения уведомлены.

Сбор платежей за вывоз ТБО с населения производится частными предпринимателями и организациями, осуществляющими вывоз ТБО. Финансирование работ по сбору и вывозу ТБО (несанкционированные свалки) осуществляется из средств бюджета поселения.

Анализ ситуации показывает, что снижается санитарное состояние, вызванное загрязнением территорий отходами производства и потребления, происходит возрастающее накопление отходов, поэтому экологические проблемы, обусловленные влиянием отходов являются приоритетными.

В настоящее время во Владимирской области сбором, транспортировкой и утилизацией отходов 1 класса опасности, таких как люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы, материалов, загрязненных ртутью, занимается ООО «Инжиниринг» (г.Владимир). Все работы производятся по установленным государственным стандартам и на основе действующего законодательства. Однако из-за отсутствия денежных средств не все сдают их на демеркуризацию, а просто накапливают.

Имеется необходимость замены контейнеров на модернизированные с крышками и на колесиках и увеличение количества контейнерных площадок в населенных пунктах.

3.5 Реализация долгосрочных целевых программ

Для создания условий приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия проживания граждан, сокращения износа основных фондов на объектах теплоснабжения, водообеспечения и водоотведения, в районе реализуются две долгосрочные целевые программы:

-«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе», по которой  установлены модули автоматической системы управления освещением жилых домов по ул. Дзержинская в с. Ковардицы, ул. Заречная в д. Саксино МО Ковардицкое, что позволит экономить 14 тыс. кВт. электроэнергии в год.

Согласно «Плану комплексного развития инфраструктуры Муромского района, модернизации и строительства объектов системы водоснабжения и водоотведения» до 2028 г. предусматривается:

- в МО Ковардицкое:

Таблица 30

| Наименование объекта | Ориентир. Стоимость, млн. руб. | Год реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружные водопроводные сети с. Ковардицы: -Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети с. Ковардицы» - СМР «Наружные водопроводные сети с. Ковардицы» | 2,9 38,0 | 2016-2017 2019-2020 | Бюджет, население по программе |
| Очистные сооружения и канализационная система п.Зименки - Разработка ПСД «Очистные сооружения и канализационная система п.Зименки» - СМР «Очистные сооружения и канализационная система п.Зименки» | 2,3 21,0 | 2020-2021 2022-2023 | Бюджет, население по программе |
| Очистные сооружения и канализационная система с. Булатниково - Разработка ПСД «Очистные сооружения и канализационная система с. Булатниково» - СМР «Очистные сооружения и канализационная система с. Булатниково» | 2,5 22,0 | 2023-2024 2026-2027 | Бюджет, население по программе |

- в МО Борисоглебское:

Таблица 31

| Наименование объекта | Ориентир. стоимость | Год реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружные водопроводные сети с. Чаадаево, Борисово: - Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети с .Чаадаево, Борисово» - СМР «Наружные водопроводные сети с .Чаадаево , Борисово» | 3,1 40,0 | 2020-2021 2022-2023 | бюджет, население, по программе |
| Наружные водопроводные сети с.Молотицы: - Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети с. Молотицы» -СМР «Наружные водопроводные сети с. Молотицы» | 3,0 38,0 | 2023-2024 2026-2027 | бюджет, население, по программе |
| Наружные водопроводные сети п. Кондраково: - Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети п. Кондраково» -СМР «Наружные водопроводные сети п. Кондраково» | 3,0 31,0 | 2027-2028 2030-2031 | бюджет, население, по программе |

Таблица 32

Ремонт автомобильных дорог Муромского района 2017г.

| Вид работ | Длина участка, км | Цена по сметам, руб. |
| --- | --- | --- |
| с. Ковардицы, ул. Физкультурная от д. 125 по д. 129 | 0,2 | 416267,00 |
| д. Макаровка, ул. Большая Макаровка от д. №1 по д. №41 | 0,9 | 2343165,00 |
| с. Петраково, ул. 13 лет октября от д. 2 по д.13 | 0,4 | 887925,00 |
| д. Степаньково, ул. Колхозная (1) от д.1 по д.16 (ямочный ремонт) | - | 897887,00 |
| д. Ст. Котлицы, ул. Слободка о д. 1 по д. 26 (ямочный ремонт) | - | 562447,00 |
| д. Волнино, ул. Молодежная (1) от д. 27 по д.70, ул. Овражная (2), от д. 1 по д.19 | 0,65 | 1465876,00 |
| с. Борисоглеб, ул. Народная (10), от д.76 по 86 | 0,15 | 344343,00 |
| «Муром-Волга» - Пенза | 0,6 | 1354516,00 |
| «Муром-Волга» - Нула | 1,72 | 4035992,00 |
| Лазарево-Жемчужино | 0,907 | 2103354,00 |
| с. Ковардицы ул. Полевая (5) от пересечения а/д Муром-Владимир до овощехранилища | 0,3 | 99696,00 |
| с. Панфилово, Проезд (40) | 0,5 | 1162655,00 |
| д. Кольдино, ул. Садовая (6) | 1,5 | 3358999,00 |
| Алешунино-Сафроново | 3,5 | 7646539,00 |

В рамках реконструкции и капитального ремонта жилищного фонда в 2017 г. выполнен ремонт кровли жилого дома по ул. Советская, д. 35 с. Панфилово на сумму 1,850 тыс. руб, из которых 85 тыс. руб – муниципальные средства.

До 2020 г. запланирован ремонт кровли жилого дома по ул. Мира, д. 8 пос. Зименки.

## 3.6 Жизнеобеспечение и развитие инфраструктуры

В целях экономии электроэнергии, порядка 14 тыс.кВт в год, и воды по программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе» установлены частотные преобразователи на объектах водоснабжения в д.Лазарево, д.Межищи.

Согласно «Плану комплексного развития инфраструктуры Муромского района, модернизации и строительства объектов системы водоснабжения и водоотведения» в Ковардицком сельском поселении предусматривается:

- разработка проектно-сметной документации и производство строительно-монтажных работ «Наружные водопроводные сети с. Ковардицы»;

- разработка проектно-сметной документации «Очистные сооружения и канализационная система п. Зименки»

В целях улучшения проживания граждан, согласно действующей в области Концепции реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проводится интенсивная  работа по созданию ТСЖ для участия в региональной адресной программе. В стадии подготовки находятся семь домов в п.Зименках, с.Панфилово, и д.Савково. Создание ТСЖ позволит получить финансовую поддержку Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и привести жилищный фонд в нормативное состояние, провести капитальный ремонт жилых домов.

Учитывая потребности развития коммунальной инфраструктуры и финансовые возможности района, запланирован рост развития инфраструктуры до 2020 года на 10 %.

Динамика развития инфраструктуры

Муромского района за 2016 год и перспективы развития на 2017-2020 г.

Таблица 33

| № п\п | Показатели инфраструктуры жилищно-коммунальной сферы | Ед. Изм. | Развитие инфраструктуры | Процент Роста % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | Жилищный фонд | ед. | 9800 | 9834 | 9878 | 9928 | 9983 | 1,5 |
|  |  | тыс.м.кв. | 643,4 | 648,7 | 654,0 | 659,3 | 665,6 | 2,6 |
| 2 | Котельные | ед. | 53 | 55 | 55 | 59 | 61 | 10,9 |
| 3 | Тепловые сети | км | 24,6 | 24,74 | 24,74 | 25,1 | 25,4 | 2,6 |
| 4 | водозаборы | ед. | 47 | 47 | 47 | 49 | 51 | 8,5 |
| 5 | Очистные сооружения водопровода | ед. |  |  |  | 2 |  |  |
| 6 | Водопроводные сети | км | 105 | 107,5 | 107,5 | 108,5 | 111,5 | 3,7 |
| 7 | Очистные сооружения канализации | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 |
| 8 | Канализацион ные сети | км | 17,9 | 18,2 | 18,2 | 18,7 | 19,1 | 4,9 |
| 9 | Электрические сети | км | 993 | 1000,4 | 1006 | 1010 | 1015 | 1,4 |
| 10 | Трансформатор- ные подстанции | ед. | 250 | 251 | 253 | 255 | 257 | 2,3 |
| 11 | Улично-дорож- ная сеть | тыс.м.кв. | 865,8 | 865,8 | 865,8 | 865,8 | 865,8 |  |
| 12 | Муниципальные автодороги | км | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 122,4 |  |
| 13 | Мостовые сооружения | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 14 | Газопроводы | км | 551 | 678,8 | 678,8 | 768 | 800 | 17,8 |
|  | Средний процент роста |  |  |  |  |  |  | 10,0 |

# 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

В поселении реализуется долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе». Данной программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических  ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:

- организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

- технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп,  для  объектов муниципальных учреждений, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии).

# 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

## 5.1.1 Критерии доступности для населения МО Ковардицкое коммунальных услуг

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  - 1,05 %.

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - 11 %.

3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги -  выше 89 %.

4. Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - 11 %.

Расчет предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги

Исходные данные:

- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума.–  11 % населения на 2016г.  Общая численность населения муниципального образования Муромский район – 16025  чел.) – 1899 человек.

Средняя заработная плата по Муромскому району – 12724,2 р.

- прожиточный минимум на душу населения на 1 квартал 2017г. – 9266руб. (согласно Постановления Администрации Владимирской области от 24.04.2017г. №370).

1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных жилых домов и жилых домов, а также наличия в них приборов учета

1.1 Расчет прогнозируемой совокупной платы граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми плитами, не оборудованных приборами учета.

пос.Зименки – 19 двухэтажных многоквартирных домов

Численность населения в этих домах – 250 человек.

Общая площадь жилых помещений  - 13680кв.м.

Таблица 34

| Виды услуг | Установлен-ные нормати-вы потребле-ния коммуна-льных услуг | Ед.измерения | Проект тарифов | Ед. измерения | Прогнозируемая плата за коммуналь-ные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 6,4 | Куб.м./чел/ мес | 36,29 | Руб/куб.м | 58,064 |
| Водоотведение | 6,4 | Куб.м./чел/ мес | 76,38 | Руб/куб.м. | 122,208 |
| Газоснабжение | 24 | Куб.м. на 1чел. | 3,47 | Руб/куб.м | 20,82 |
| Газоснабжение (Отопление) | 8,0 | Куб.м. на кв.м. | 3,47 | Руб/куб.м | 379,757 |
| Электроснабжение | 73 | кВт*ч на 1 чел. в месяц | 2,09 | Руб./кВтч. | 38,1425 |

Прогнозируемая плата граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, не оборудованных приборами учета, составит  712 тыс.руб.

1.2 Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в жилых домах с централизованным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми плитами, не оборудованных приборами учета

Общая численность населения муниципального ,проживающего в жилых домах газифицированных населенных пунктов, составляет 6360чел.

Численность населения, проживающих в населенных пунктах, обеспеченных централизованным водоснабжением, составляет 7402чел.

Отопление исходя из расчета 10кв.м. жилой площади на человека.

Таблица 35

| Виды услуг | Установленные нормативы потребления коммунальных услуг | Ед.измерения | Проект тарифов | Ед.измерения | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение | 24 | Куб.м. на 1чел. | 3,99 | Руб/куб.м | 529,661 |
| Газоснабжение (отопление) | 96,0 | Куб.м. /год | 3,99 | Руб/куб.м | 21 186,432 |
| электроснабжение | 73 | кВт*ч на 1 чел. в месяц | 2,95 | Руб./кВтч. | 1 523, 564 |
| Водоснабжение | 6,4 | Куб.м./чел/ мес | 36,29 | Руб/куб.м | 1 719, 159 |

Прогнозируемая плата граждан, проживающих в жилых домах, не оборудованных приборами учета, составит 31680,769 тыс.руб.

Прогнозируемая плата граждан, проживающих в жилых домах, не оборудованных приборами учета, составит 24958,82 тыс.руб.

Итого общая совокупная прогнозируемая плата граждан за все потребляемые услуги составляет: 619+24958,82= 25577,82тыс.р.

Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 №378, (далее – Методические указания), если значение показателя «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» составляет до 8,6%, то прогнозируемая совокупная плата граждан за коммунальные услуги считается доступной для оплаты населением.

2. Определение критериев доступности

2.1. Доля расходов на коммунальные расходы в общем совокупном доходе средней семьи

Др=25577820/ (9760х12х20359)х100%=1,07%.

Для оценки среднедушевого дохода рассчитаем коэффициент КDZR= DR/ZR, где

КDZR=20270,6/12724,2=1,6

Среднедушевой доход населения составит 1,6х12724,2=20359 руб.

3. Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 11%, что соответствует уровню доступности платы за коммунальные услуги.

4. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги

При прогнозируемом уровне доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 1,07%, уровень собираемости платежей не может быть ниже 89%, что соответствует критерию доступности.

5. Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения составит:

Дс=ЧпсхКсем/Чобщх100%

где

366х3/9760х100=11,25%

Согласно Методическим указаниям, если значение показателя «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» до 15%, то прогнозируемая совокупная плата граждан за потребляемые коммунальные услуги считается доступной для оплаты населением.

ВЫВОД: Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

## 5.1.2  Критерии доступности для населения МО Борисоглебское коммунальных услуг

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  - 1,05 %.

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - 11 %.

3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги -  выше 89 %.

4. Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - 11%.

Расчет предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги

Исходные данные:

- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума.–  11 % населения Общая численность населения муниципального образования Борисоглебское – 6265 чел.

Численность населения муниципального образования Борисоглебское с доходами ниже прожиточного минимума составляет 771чел, в том числе в пос. Кондраково – 44чел., с.Молотицы – 143чел., с.Борисоглеб – 73 чел., с.Чаадаево – 107чел.

В пос.Кондраково имеется 5 жилых 12-тиквартирных дома, в с.Молотицы – 7 12-ти квартирных домов, в с.Борисоглеб – 3 12-тиквартирных дома, с.Чаадаево – 2 12-тиквартирных дома.

- среднедушевые доходы населения по Владимирской области -  20270,6 руб. на человека в месяц (по предварительным данным на апрель 2017г.)

Средняя заработная плата по Муромскому району – 12724,2 р.

- прожиточный минимум на душу населения на 1 квартал 2017г. – 9266руб. (согласно Постановления Администрации Владимирской области от 24.04.2017г. №370).

1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных жилых домов и жилых домов, а также наличия в них приборов учета

1.1 Расчет прогнозируемой совокупной платы граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми плитами, не оборудованных приборами учета.

Пос.Кондраково – 5 двухэтажных многоквартирных домов

Численность населения в этих домах – 180 человек.

Общая площадь жилых помещений одного 12-ти квартирного дома - 720кв.м.

Таблица 36

пос.Кондраково

| Виды услуг | Установленные нормативы потребления коммунальных услуг | Ед.измерения | Проект тарифов | Ед.измерения | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 6,4 | Куб.м./чел/ мес | 36,29 | Руб/куб.м | 41,81 |
| Водоотведение | 6,4 | Куб.м./чел/ мес | 76,38 | Руб/куб.м. | 87,99 |
| Газоснабжение | 24 | Куб.м. на 1чел. | 3,47 | Руб/куб.м | 14,99 |
| Газоснабжение (Отопление) | 8,0 | Куб.м. на кв.м. | 3,47 | Руб/куб.м | 99,94 |
| Электроснабжение | 73 | кВт*ч на 1 чел. в месяц | 2,09 | Руб./кВтч. | 27,84 |
| Итого |  |  |  |  | 272,57 |

с.Молотицы – 7 двухэтажных многоквартирных домов

Численность населения в этих домах – 250 человек.

Общая площадь жилых помещений одного 12-ти квартирного дома - 720кв.м.

Таблица 37

с.Молотицы

| Виды услуг | Установленные нормативы потребления коммунальных услуг | Ед. измерения | Проект тари-фов | Ед.измере-ния | Прогнозиру-емая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 6,4 | Куб.м./чел/ мес | 36,29 | Руб/куб.м | 58,06 |
| Водоотведение | 6,4 | Куб.м./чел/ мес | 76,38 | Руб/куб.м. | 122,21 |
| Газоснабжение | 24 | Куб.м. на 1чел. | 3,47 | Руб/куб.м | 20,82 |
| Газоснабжение (Отопление) | 8,0 | Куб.м. на кв.м. | 3,47 | Руб/куб.м | 139,91 |
| Электроснаб-жение | 73 | кВт*ч на 1 чел. в месяц | 2,09 | Руб./кВтч. | 38,14 |
| Итого |  |  |  |  | 292,09 |

с.Борисоглеб – 3 двухэтажных многоквартирных дома

Численность населения в этих домах – 108 человек.

Общая площадь жилых помещений одного 12-ти квартирного дома - 720кв.м.

Таблица 38

с.Борисоглеб

| Виды услуг | Установленные нормативы потребления коммунальных услуг | Ед.измерения | Проект тарифов | Ед.измерения | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 6,4 | Куб.м./чел/ мес | 36,29 | Руб/куб.м | 16,26 |
| Водоотведение | 6,4 | Куб.м./чел/ мес | 76,38 | Руб/куб.м. | 34,22 |
| Газоснабжение | 24 | Куб.м. на 1чел. | 3,47 | Руб/куб.м | 58,3 |
| Газоснабжение (Отопление) | 8,0 | Куб.м. на кв.м. | 3,47 | Руб/куб.м | 16,48 |
| Электроснабжение | 73 | кВт*ч на 1 чел. в месяц | 2,09 | Руб./кВтч. | 10,68 |
| Итого |  |  |  |  | 135,94 |

с.Чаадаево – 2 двухэтажных многоквартирных дома

Численность населения в этих домах – 70 человек.

Общая площадь жилых помещений одного 12-ти квартирного дома - 720кв.м.

Таблица 39

с.Чаадаево

| Виды услуг | Установленные нормативы потребления коммунальных услуг | Ед.измерения | Проект тарифов | Ед.измерения | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 6,4 | Куб.м./чел/ мес | 36,29 | Руб/куб.м | 16,26 |
| Водоотведение | 6,4 | Куб.м./чел/ мес | 76,38 | Руб/куб.м. | 34,22 |
| Газоснабжение | 24 | Куб.м. на 1чел. | 3,47 | Руб/куб.м | 58,3 |
| Газоснабжение (Отопление) | 8,0 | Куб.м. на кв.м. | 3,47 | Руб/куб.м | 39,38 |
| Электроснабжение | 73 | кВт*ч на 1 чел. в месяц | 2,09 | Руб./кВтч. | 10,68 |
| Итого |  |  |  |  | 158,84 |

Итого, прогнозируемая плата граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, не оборудованных приборами учета, составит 859,44  тыс.руб.

1.2 Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в жилых домах с централизованным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми плитами, не оборудованных приборами учета

Численность населения муниципального образования Борисоглебское, проживающего в жилых домах газифицированных населенных пунктов, составляет  1672 чел.

Численность населения, проживающих в населенных пунктах, обеспеченных централизованным водоснабжением, составляет 3261чел.

Отопление исходя из расчета 10кв.м. жилой площади на человека. В газифицированных населенных пунктов насчитывается 1014 домовладений

Общая численность постоянного населения муниципального образования Борисоглебское 6265 чел.

Таблица 40

| Виды услуг | Установленные нормативы потребления коммунальных услуг | Ед.измерения | Проект тарифов | Ед. измерения | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение | 24 | Куб.м. на 1чел. | 3,47 | Руб/куб.м | 139,244 |
| Газоснабжение (отопление) | 96,0 | Куб.м. /год | 3,47 | Руб/куб.м | 5569,766 |
| электроснабжение | 73 | кВт*ч на 1 чел. в месяц | 2,09 | Руб./кВтч. | 255,097 |
| Водоснабжение | 6,4 | Куб.м./чел/ мес | 36,29 | Руб/куб.м | 757,387 |

Прогнозируемая плата граждан, проживающих в жилых домах, не оборудованных приборами учета, составит 6721,494 тыс.руб.

Итого общая совокупная прогнозируемая плата граждан за все потребляемые услуги составляет: 859,44+6721,494= 7580,934тыс.р.

Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 №378, (далее – Методические указания), если значение показателя «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» составляет до 8,6%, то прогнозируемая совокупная плата граждан за коммунальные услуги считается доступной для оплаты населением.

2. Определение критериев доступности

2.1. Доля расходов на коммунальные расходы в общем совокупном доходе средней семьи

Др=7580934/ (6265х12х20359)х100%=0,5%.

Для оценки среднедушевого дохода рассчитаем коэффициент КDZR= DR/ZR, где

КDZR=20270,6/12724,2=1,6

Среднедушевой доход населения составит 1,6х12724,2=20359руб.

3. Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 11%, что соответствует уровню доступности платы за коммунальные услуги.

4. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги

При прогнозируемом уровне доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 0,6%, уровень собираемости платежей не может быть ниже 89%, что соответствует критерию доступности.

5. Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения составит:

Дс=ЧпсхКсем/Чобщх100%

где

366х2/6265х100=11,7%

Согласно Методическим указаниям, если значение показателя «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» до 15%, то прогнозируемая совокупная плата граждан за потребляемые коммунальные услуги считается доступной для оплаты населением.

ВЫВОД: Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

## 5.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице.

Таблица 41

Показатели качества коммунальных ресурсов

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем |

## 5.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По состоянию на 2017 г данные по охвату потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов представлены в таблице

Таблица 42

|  | Газоснабжение | Холодное водоснабжение | Электрическая энергия | Тепло-энергия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | Имеется частично | Имеется частично | имеется | имеется |
| Многоквартирные жилые дома | Имеется частично | Имеется частично | имеется | имеется |
| Прочие потребители | Имеется | Имеется частично | имеется | имеется |

## 5.4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Таблица 43

Показатели надежности систем водоотведения

| № п/п | Населенные пункты | Протяженность, м | Год ввода | Устранение засоров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3мес.2014г. | 2015г. | 2016г. | 7 мес. 2017г. |
| 1 | с.Булатниково | 1520 | 1983 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 2 | пос. Зименки | 6305 | 1981 | 4 | 11 | 15 | 9 |
| 3 | д.Савково | 450 | 1988 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | с.Панфилово | 800 | 1977 | 3 | 10 | 13 | 12 |
| 5 | с.Молотицы | 4570 | 1987 | 6 | 6 | 26 | 7 |

Износ сетей составляет 89%.

Таблица 44

Показатели надежности систем водоснабжения (износ систем)

| № п/п | Сети водоснабжения | Год ввода | Протяжен-ность, м | Остаточная стоимость | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Мордвиново | 1970 | 130 | 0 | 100 |
| 2 | пос.Зименки | 1974 | 400 | 0 | 100 |
| 3 | д.Межищи | 1970 | 2130 | 116,4 | 75 |
| 4 | ст.Безлесная | 1977 | 1525 | 278,4 | 81 |
| 5 | с.Панфилово | 1966 | 1900 | 62,65 | 84 |
|  |  | 1978 | 700 | 0 | 100 |
|  |  | 1987 | 2300 | 124 | 87 |
|  |  | 1988 | 3550 | 59,55 | 84 |
| 6 | д.Пестенькино | 1987 | 4700 | 266,4 | 85 |
| 7 | д.Михайлово | 1986 | 1300 | 155 | 83 |
| 8 | д.Савково | 1997 | 3000 | 57,5 | 86 |
| 9 | с.Лазарево | 1980 | 2000 | 0 | 100 |

Таблица 45

Устранение утечек

| Протяженность сетей | Устранение утечек |
| --- | --- |
|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | на 01.07.2017г. |
| 98,40км | 64 | 153 | 125 | 182 |

## 5.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения в полном объёме потребителей необходимыми ресурсами прирост мощностей и пропускной способности коммуникаций для доставки энергоресурсов должен составить не менее указанных в таблице величин.

Таблица 46

| Отпуск коммунальных ресурсов: | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| - электроэнергия, млн.кВт*ч | 47,173 |  |  |
| в том числе коммунально-бытовые нагрузки | 9,542 | 7,94532 | 2,864529 |
| - тепловая энергия, Гкал/год | 268710 | 328015 | 367325 |
| - холодная вода, м3/сут | 1089,3 | 1319,11 | 2082,13 |
| - объёмы водоотведения, м3/сут | 676,59 | 1084,5 | 1320,38 |
| - газ, млн.м3/год | 20,9 | 24,0 | 27,03 |

# РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Перспективная схема электроснабжения поселения разработана с учетом требований СНиП 2.07.01-89* (СП42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Раздел 6.1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии

6.1.1 Анализ существующей структуры электроснабжения напряжением 6-20кВ

МО Ковардицкое сельское поселение снабжается электроэнергией от ПС «Кривицы» 35/10кВ, находящейсяся на балансе ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал Владимирэнерго), и  ПС «Молотицы» 35/10кВ и ПС «Мордвиново»35/10кВ , которые снабжаются электроэнергией от ГПС «Муромская». Электропотребление на 2009г. – 47,173млн.кВт.ч/год.

Муниципальное образование Борисоглебское снабжается электроэнергией от ПС «Борисовская», ПС «Молотицы», ПС «Татарово» и частично от ПС «Мордвиново», находящихся на балансе ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал Владимирэнерго). ПС «Борисовская» 110/35/10кВ, ПС «Молотицы» 35/10кВ, ПС «Татарово» 35/10кВ и ПС «Мордвиново»35/10кВ снабжается электроэнергией от ГПС «Муромская». Электроснабжающие подстанции находятся на территории муниципального образования Борисоглебское сельское поселение. Электропотребление на 2016г. – 47,173млн.кВт.ч/год.

Сведения о воздушных линиях по Муромскому району приведены в таблицах 47, 48

Сведения о воздушных линиях  МО Ковардицкое

Таблица №47

| № п/п | Наименование ТП | № ТП | Р, кВА | Протяженность ВЛ 10 кВ | Протяженность ВЛ 0,4 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС Мордвиново 35/10 кВ | МО Ковардицкое |
|  | ВЛ 1001: |  |  | 4,75 |  |
| 1 | Мордвиново | 1 | 100 |  | 4,36 |
|  | ВЛ 1002 |  |  | 54 |  |
| 2 | Шишлово | 45 | 63 |  | 0,8 |
| 3 | Межищи | 46 | 63 |  | 6,9 |
| 4 | Межищи | 47 | 160 |  |  |
| 5 | Дъяконово | 25 | 63 |  | 2,1 |
| 6 | Бабурино | 26 | 30 |  | 1,2 |
| 7 | Н.Котлицы | 27 | 30 |  | 1,76 |
| 8 | Савково | 142 | 400 |  | 7 |
| 9 | Савково | 30 | 250 |  |  |
| 10 | Савково | 31 | 250 |  |  |
| 11 | Савково | 239 | 250 |  |  |
| 12 | Савково | 48 | 400 |  |  |
| 13 | Лесниково | 32 | 160 |  | 4,45 |
| 14 | Лесниково | 33 | 250 |  |  |
| 15 | Бердишево | 185 | 60 |  | 1,2 |
| 16 | Ст. Котлицы | 29 | 100 |  | 2,3 |
| 17 | Петраково | 35 | 160 |  | 8,75 |
| 18 | Петраково | 34 | 250 |  |  |
| 19 | Петраково | 36 | 2х400 |  |  |
|  | ВЛ 1003 |  |  | 7,6 |  |
| 20 | Булатниково (школа) | 41 | 250 |  | 10,1 |
| 21 | Булатниково (село) | 42 | 100 |  |  |
| 22 | Булатниково (село) | 43 | 250 |  |  |
| 23 | Булатниково (нов. дома) | 209 | 250 |  |  |
| 24 | Булатниково (д/сад) | 235 | 250 |  |  |
|  | ВЛ 1004 |  |  | 7,7 |  |
| 25 | Булатниково (мастерские) | 61 | 400 |  |  |
| 26 | Булатниково (котельная) | 38 | 320 |  |  |
| 27 | Булатниково (пилорама) | 39 | 400 |  |  |
| 28 | Булатниково (магазин) | 40 | 160 |  |  |
| 29 | Федорково | 37 | 63 |  | 5 |
|  | ВЛ 1005 |  |  | 8,58 |  |
| 30 | Зарослово | 50 | 100 |  | 3,8 |
| 31 | Окулово | 51 | 30 |  | 5,3 |
|  | ВЛ 1010 |  |  | 17,4 |  |
| 32 | Новоселки | 52 | 30 |  | 1,56 |
| 33 | Катышево | 53 | 100 |  | 1,9 |
| 34 | Пестенькино | 55 | 250 |  | 7,51 |
| 35 | Валово | 54 | 60 |  | 2,5 |
| 36 | Пестенькино | 56 | 250 |  | 7,51 |
| 37 | Пестенькино | 57 | 250 |  |  |
| 38 | Пестенькино | 58 | 250 |  |  |
| 39 | Пестенькино | 59 | 160 |  |  |
| 40 | Пестенькино | 156 | 400 |  |  |
| 41 | Пестенькино | 211 | 100 |  |  |
| 42 | Пестенькино | 248 | 160 |  |  |
| 43 | Пестенькино | 257 | 63 |  |  |
|  | ВЛ 1011 |  |  | 23,2 |  |
| 44 | Зименки (очистные) | 153 | 100 |  | 11,2 |
| 45 | Зименки | 224 | 63 |  |  |
| 46 | Зименки (АВМ) | 49 | 250 |  |  |
| 47 | Зименки (село) | 69 | 2*400 |  |  |
| 48 | Зименки (водозабор) | 225 | 250 |  |  |
| 49 | Зименки (школа) | 232 | 250 |  |  |
| 50 | Зименки (мастерские) | 3 | 400 |  |  |
| 51 | Зименки (ферма) | 4 | 630 |  |  |
| 52 | Афанасово (село) | 221 | 100 |  | 2,9 |
| 53 | Соболево | 6 | 50 |  | 1,1 |
| 54 | Михалево (клуб) | 8 | 250 |  | 8,4 |
| 55 | Михалево (л/д) | 216 | 63 |  |  |
| ПС Кривицы 35/10 кВ | МО Ковардицкое |
|  | ВЛ 1002 |  |  | 26,56 |  |
| 56 | Б. Мишино (село) | 77 | 250 |  | 6,42 |
| 57 | Б. Мишино (ферма) | 199 | 180 |  |  |
| 58 | Загряжское | 78 | 250 |  | 2,8 |
| 59 | Панфилово (ферма) | 83 | 160 |  | 21,9 |
| 60 | Панфилово (телятник) | 84 | 160 |  |  |
| 61 | Панфилово (село) | 194 | 250 |  |  |
| 62 | Панфилово (село) | 195 | 160 |  |  |
| 63 | Панфилово (школа) | 80 | 400 |  |  |
| 64 | Панфилово (кавказ) | 81 | 160 |  |  |
| 65 | Панфилово (контора) | 82 | 400 |  |  |
| 66 | Панфилово (хранилище) | 76 | 250 |  |  |
| 67 | Панфилово | 24 | 250 |  |  |
| 68 | Панфилово | 256 | 100 |  |  |
| 69 | Карачарово (ферма) | 124 | 250 |  | 2 |
| 70 | Карачарово (село) | 79 | 63 |  |  |
|  | ВЛ 1003 |  |  | 23 |  |
| 71 | Черемисино | 72 | 160 |  | 1,8 |
| 72 | Иваньково (п.Строителей) | 9 | 100 |  | 0,7 |
| 73 | Иваньково | 74 | 100 |  | 3,65 |
| 74 | Грибково | 75 | 160 |  | 3,8 |
| 75 | Стригино (ферма) | 96 | 60 |  | 7,2 |
| 76 | Стригино (село) | 133 | 160 |  |  |
| 77 | Стригино (с/совет) | 22 | 160 |  |  |
| 78 | Б. Юрьево | 65 | 160 |  | 2,7 |
| 79 | М. Юрьево | 64 | 100 |  | 1,33 |
| 80 | Охеево | 66 | 63 |  | 1,77 |
| 81 | Михайлово | 67 | 160 |  | 2,75 |
|  | ВЛ 1004 |  |  | 36 |  |
| 82 | Жемчужное | 73 | 63 |  | 1,3 |
| 83 | Кольдино | 184 | 250 |  | 1,7 |
| 84 | Б. Макаровка (ферма) | 17 | 2х250 |  | 7,8 |
| 85 | Б. Макаровка (село) | 18 | 250 |  |  |
| 86 | Макаровка (н. дома) | 251 | 250 |  |  |
| 87 | Нежиловка село | 7 | 250 |  | 1,58 |
| 88 | Ковардицы (свинарник) | 16 | 250 |  | 14,08 |
| 89 | Ковардицы (водокачка) | 157 | 60 |  |  |
| 90 | Ковардицы КСП | 227 | 100 |  |  |
| 91 | Ковардицы (АВМ) | 190 | 250 |  |  |
| 92 | Ковардицы (мастерские) | 44 | 400 |  |  |
| 93 | Ковардицы (село) | 15 | 160 |  |  |
| 94 | Ковардицы (село) | 14 | 250 |  |  |
| 95 | Ковардицы (новые дома) | 246 | 400 |  |  |
| 96 | Ковардицы | 197 | 100 |  |  |
| 97 | Ковардицы (ул. Вишневая) | 191 | 250 |  |  |
| 98 | Ковардицы (котеджи) | 23 | 160 |  |  |
| 99 | Лопатино (школа) | 12 | 400 |  | 7,8 |
| 100 | Лопатино (Зеленая) | 13 | 160 |  |  |
| 101 | Лопатино (АВМ) | 207 | 250 |  |  |
| 102 | Ковардицы | 234 | 250 |  |  |
| 103 | Дмитриевка | 10 | 100 |  | 0,6 |
|  | ВЛ 1006 |  |  | 6,63 |  |
| 104 | Кривицы (село) | 70 | 100 |  | 4,3 |
| 105 | Ст. Ратово | 245 | 100 |  | 1,56 |
| 106 | Н. Ратово | 71 | 100 |  | 1,8 |
|  | ВЛ 1007 |  |  | 12 |  |
| 107 | Лазарево (село) | 188 | 160 |  | 5,33 |
| 108 | Лазарево (школа) | 200 | 100 |  |  |
| 109 | Коржавино | 122 | 60 |  | 2 |
| 110 | Коржавино | 21 | 100 |  |  |

Сведения о воздушных линиях МО Борисоглебское

Таблица 48

| ПС Молотицы 35/10 кВ | Мо Борисоглебское |
| --- | --- |
|  | ВЛ 1001 |  |  | 10,5 |  |
| 111 | Б. Глеб (х/з) | 105 | 250 |  | 13 |
| 112 | Б. Глеб (гараж) | 106 | 400 |  |  |
| 113 | Б. Глеб (село) | 205 | 100 |  |  |
| 114 | Б. Глеб | 214 | 250 |  |  |
|  | ВЛ 1002 |  |  | 18,97 |  |
| 115 | Вареж | 131 | 250 |  | 3,6 |
| 116 | Глебовка | 136 | 100 |  | 2,7 |
|  | ВЛ 1003 |  |  | 6,85 |  |
| 117 | Молотицы (ЛМС) | 144 | 100 |  | 19,77 |
| 118 | Молотицы (село) | 143 | 160 |  |  |
| 119 | Молотицы (село) | 219 | 160 |  |  |
|  | ВЛ 1004 |  |  | 3 |  |
| 120 | Молотицы (д/с) | 145 | 250 |  |  |
| 121 | Молотицы (х/з) | 148 | 30 |  |  |
| 122 | Молотицы (пилорама) | 220 | 400 |  |  |
| 123 | Молотицы (ферма) | 146 | 250 |  |  |
| 124 | Молотицы (село) | 147 | 160 |  |  |
| 125 | Молотицы (новые дома) | 253 | 160 |  |  |
|  | ВЛ 1005 |  |  | 13,9 |  |
| 126 | Прудищи (ферма) | 155 | 100 |  | 6,35 |
| 127 | Прудищи (село) | 137 | 160 |  |  |
| 128 | Прудищи (мастерская) | 154 | 160 |  |  |
| 129 | Прудищи (АВМ) | 151 | 400 |  |  |
| 130 | Саванчаково (село) | 28 | 250 |  | 5,3 |
| 131 | Хоробрицы | 152 | 63 |  | 2,85 |
|  | ВЛ 1006 |  |  | 16,6 |  |
| 132 | Барановка (ферма) | 149 | 160 |  | 4,54 |
| 133 | Барановка (село) | 213 | 100 |  |  |
| 134 | Рожново | 158 | 160 |  | 3,1 |
| 135 | Игнатьево | 160 | 60 |  | 1,6 |
| 136 | Талызино | 159 | 100 |  | 4,31 |
| 137 | Климово (село) | 215 | 63 |  | 3,8 |
| ПС Борисово 110/35/10 кВ | МО Борисоглебское |
|  | ВЛ 1001 |  |  | 22,52 |  |
| 138 | Чаадаево (село) | 121 | 400 |  | 18,033 |
| 139 | Чаадаево (школа) | 111 | 160 |  |  |
| 140 | Чаадаево (село) | 115 | 160 |  |  |
| 141 | Чаадаево (контора) | 116 | 160 |  |  |
| 142 | Чаадаево (гаражи) | 229 | 630 |  |  |
| 143 | Чаадаево (ферма) | 230 | 630 |  |  |
| 144 | Санниково (село) | 241 | 100 |  | 2,6 |
| 145 | Степаньково (школа) | 127 | 160 |  | 11,4 |
| 146 | Степаньково (село) | 126 | 160 |  |  |
| 147 | Степаньково (контора) | 109 | 400 |  |  |
| 148 | Степаньково (ферма) | 240 | 400 |  |  |
| 149 | Степаньково л/д | 123 | 160 |  |  |
| 150 | Степаньково (клуб) | 238 | 100 |  |  |
| 151 | Степаньково (село) | 192 | 100 |  |  |
| 152 | Березовка | 198 | 63 |  | 1,8 |
| 153 | Саксино | 128 | 100 |  | 3,7 |
| 154 | Саксино (клуб) | 129 | 63 |  |  |
| 155 | Тереховицы (магазин) | 130 | 63 |  | 5,7 |
| 156 | Тереховицы (АВМ) | 97 | 63 |  |  |
|  | ВЛ 1002 |  |  | 7,1 |  |
| 157 | Б. Глеб (больница) | 104 | 250 |  | 12,9 |
| 158 | Б. Глеб (село) | 103 | 160 |  |  |
| 159 | Б.Глеб | 107 | 100 |  |  |
| 160 | Б. Глеб (д/с) | 132 | 100 |  |  |
|  | ВЛ 1003 |  |  | 11,8 |  |
| 161 | Волнино (новые дома) | 242 | 400 |  | 4,8 |
|  | ВЛ 1007 |  |  | 3,3 |  |
| 162 | Борисово (село) | 108 | 63 |  | 14,3 |
| 163 | Борисово (п.с.) | 114 | 100 |  |  |
| 164 | Борисово (село) | 217 | 160 |  |  |
| 165 | Борисово (гараж) | 110 | 100 |  |  |
| 166 | Битюково (ферма) | 231 | 100 |  |  |
| 167 | Битюково (село) | 112 | 250 |  |  |
|  | ВЛ 1008 |  |  | 18,9 |  |
| 168 | Чаадаево (село) | 120 | 250 |  | 18,033 |
| 169 | Чаадаево (село) | 63 | 63 |  |  |
| 170 | Чаадаево (ферма) | 117 |  |  |  |
| ПС Татарово 35/10 кВ | МО Борисоглебское |
|  | ВЛ 1001 |  |  | 5,3 |  |
| 171 | Татарово (село) | 161 | 160 |  | 7,68 |
| 172 | Татарово (с/с) | 162 | 400 |  |  |
| 173 | Татарово (водокачка) | 202 | 63 |  |  |
| 174 | Татарово (КТЗ) | 163 | 250 |  |  |
|  | ВЛ 1002 |  |  | 75,6 |  |
| 175 | Ольгино | 164 | 63 |  | 1,95 |
| 176 | Ожигово | 165 | 100 |  | 3,24 |
| 177 | Пробуждение | 166 | 30 |  | 0,48 |
| 178 | Пенза | 167 | 160 |  | 5 |
| 179 | Польцо (АВМ) | 186 | 400 |  | 8,1 |
| 180 | Польцо (ферма) | 181 | 400 |  |  |
| 181 | Польцо (село) | 182 | 400 |  |  |
| 182 | Польцо (село) | 204 | 250 |  |  |
| 183 | Благовещенск (село) | 140 | 250 |  | 5,42 |
| 184 | Борок | 183 | 60 |  | 1,45 |
| 185 | Шумилиха | 180 | 60 |  | 1,45 |
| 186 | Сосницы | 179 | 30 |  | 1,6 |
| 187 | Михайловка | 178 | 63 |  | 1,4 |
| 188 | Кр. Бор | 177 | 50 |  | 1,72 |
| 189 | Алешунино | 176 | 250 |  | 5,52 |
| 190 | Боровицы | 174 | 400 |  | 8,69 |
| 191 | Мартыново | 175 | 30 |  | 0,8 |
| 192 | Сафоново | 173 | 100 |  | 2,2 |
| 193 | Захарово | 172 | 100 |  | 1,44 |
| 194 | Полесково | 171 | 30 |  | 1,9 |
|  | ВЛ 1003 |  |  | 7,03 |  |
| 195 | Татарово (Нов. Дома) | 244 | 100 |  | 7,68 |
| 196 | Михальчугово | 168 | 63 |  | 1,92 |
|  | ВЛ 1004 |  |  | 2,96 |  |
| 197 | Нула | 169 | 63 |  | 2,08 |
|  | КРУН - РП |  |  |  |  |
| 1 | РП-Зименки | 1 |  |  |  |
| 2 | РП-Польцо | 2 |  |  |  |
| 3 | Б.Макаровка ВЛ 1004 Кривицы | 1 |  |  |  |
| 4 | Пестенькино ВЛ 1003 Кривицы | 2 |  |  |  |
| 5 | Степаньково ВЛ 1001 Борисово | 3 |  |  |  |
| 6 | Саксино ВЛ 1001 Борисово | 4 |  |  |  |
| 7 | Н.Котлицы ВЛ 1002 Мордвиново | 5 |  |  |  |
| 8 | Б.Глеб ВЛ 1001 Молотицы | 6 |  |  |  |
| 9 | Як.Слобода ВЛ 1005 Борисово | 7 |  |  |  |
| 10 | д.Глебовка ВЛ 1002 Молотицы | 8 |  |  |  |
| 11 | Пенза ВЛ 1002 Татарово | 9 |  |  |  |
| 12 | д.Панфилово ВЛ 1002 Кривицы | 10 |  |  |  |
| 13 | Дм.Слобода ВЛ 1008 Борисово | 11 |  |  |  |
| 14 | д.Панфилово ВЛ 1002 Кривицы | 12 |  |  |  |
| 15 | д.Нежиловка ВЛ 1004 Кривицы | 13 |  |  |  |
| 16 | д.Нежиловка ВЛ 1007 Кривицы | 14 |  |  |  |
| 17 | д.Соболево ВЛ 1004 Кривицы | 15 |  |  |  |
| 18 | Степаньково ВЛ 1001 Борисово | 16 |  |  |  |

6.2. Перспективные электрические нагрузки с районированием их по центрам питания (ЦП) и источники их питания

6.2.1 Сведения о фактических и перспективных электрических нагрузках потребителей

Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на период с 2017 года и на перспективу до 2028 года увеличится.

По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Предполагается увеличение электропотребления в сельском поселении на коммунально-бытовые нагрузки:

- первая очередь – 1814кВт;

- расчетный срок – 654кВт.

Электропотребление:

-  на 2017г  - 47,173млн.кВт.ч./год, в том числе коммунально-бытовые – 9,542млн.кВт.ч/год;

- первая очередь – 7945320кВт.ч/год;

- расчетный срок – 2864529кВт.ч/год.

Для покрытия возрастающих нагрузок в перспективе первой очереди намечается строительство новых 19 КТП (общей мощностью 5190кВт) и внутрипоселковых сетей и на расчетный срок – 7КТП (1030кВт.)

6.3 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем электроснабжения

6.3.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов систем электроснабжения

Таблица №49

| Стоимость строительства и реконструкции ТП, питающих территорию муниципального образования Ковардицкое сельское поселение |
| --- |
| № п/п | Наименование строящихся и реконструируемых подстанций | Трансформаторная мощность | Стоимость, млн.руб. в ценах 2017г. | Примечание |
|  |  | 2016 | 1 очередь | Расчетный срок |  |  |
| 1 | № | 1,24 | - | - | 3,5 | Реконструкция |
| 2 | 19шт | - | 5,766 | - | 19 | Строительство |
| 3 | 7шт | - | - | 1,44 | 7 | Строительство |

6.1.3 Линии, соединяющие центры питания (ЦП) с РП и ТП

По территории муниципального образования Борисоглебское проходит линия ВЛ-110кВ протяженностью 5км, ВЛ-35кВ – 31,5км, ВЛ -10кВ – 123,5км. Основное питание осуществляется по энергоснабжающим сетям 10кВ.

6.2. Перспективные электрические нагрузки с районированием их по центрам питания (ЦП) и источники их питания

6.2.1 Сведения о фактических и перспективных электрических нагрузках потребителей

Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на период с 2017 года и на перспективу до 2028 года увеличится.

По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Предполагается увеличение электропотребления в муниципальных образованиях на коммунально-бытовые нагрузки:

- первая очередь – 1814кВт;

- расчетный срок – 654кВт.

Электропотребление:

-  на 2016г  - 47,173млн.кВт.ч./год, в том числе коммунально-бытовые – 9,542млн.кВт.ч/год;

- первая очередь – 7945320кВт.ч/год;

- расчетный срок – 2864529кВт.ч/год.

Для покрытия возрастающих нагрузок в перспективе первой очереди намечается строительство новых 19 КТП (общей мощностью 5190кВт) и внутрипоселковых сетей и на расчетный срок – 7КТП (1030кВт.)

# РАЗДЕЛ 7 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перспективная схема теплоснабжения района разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

с.Ковардицы

- цель проекта

Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения с поэтапной реконструкцией существующих тепловых сетей.

Подключение потребителей на расчетный период не планируется, решений по реконструкции источников тепловой энергии не требуется.

В этом случае, учитывая большой износ существующих участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта

Предполагается поэтапная реконструкция тепловых сетей с заменой существующей надземной прокладки на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции. Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 214м. На первую очередь строительства (2017г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривается. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2028г.

-  необходимые капитальные затраты;

В данном разделе выполнен расчет на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на расчетный срок (2028г.).

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения  на реконструкцию существующей  теплосети 214м приведена в таблице.

Таблица 50

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок, 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | - | 693,346 |
|  | - в ценах I кв. 2017г. | - | 5089,16 |

Ведомость демонтажных работ                                                                          Таблица 51

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г. | Всего |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 110мм | - | 212 | 212 |
| 2 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 76мм | - | 2 | 2 |
|  | ИТОГО | - | 214 | 214 |

Ведомость монтажных работ                                                                 Таблица №52

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППМ- изоляции диаметр 108мм | - | 212 | 212 |
| 2 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППМ- изоляции диаметр 76мм | - | 2 | 2 |
|  | ИТОГО | - | 214 | 214 |

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;

- пропускная способность трубопроводов тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке - 0,728 МВт (0,626 Гкал/час). С учетом потерь в тепловых сетях нагрузка - 0,785 МВт (0,675 Гкал/час).

- нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 (СП 60.13330.2012) составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей трубопроводов и фасонных частей с заводской пенополиминеральной изоляцией с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния теплогидроизоляции, что позволяет своевременно и большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы теплоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2017г. до 2028г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

с.Булатниково

- цель проекта

В связи с газификацией села, существующие угольные котельные были закрыты и введены в эксплуатацию блочно-модульные котельные на природном газе. Вновь построенные котельные отапливают объекты социальной сферы (детский сад и школа). Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих, ранее запроектированных участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта;

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 175м. На период до 2028г. предусматривается реконструкция существующих тепловых сетей с заменой существующей надземной прокладки на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции. Существующие трубопроводы тепловой сети диаметром 108мм и 100мм предполагается заменить на трубопроводы диаметром 89мм и 57мм соответственно.

- необходимые капитальные затраты;

В данном разделе выполнен расчет на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на расчетный срок (2028г.).

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения приведена ниже.

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения  на реконструкцию существующей  теплосети диаметром 89мм к школе протяженностью 110м приведена в таблице .

Таблица №53

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок, 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | - | 259,842 |
|  | - в ценах I кв. 2017г. | - | 1907,24 |

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения  на реконструкцию существующей  теплосети диаметр 57мм к детскому саду протяженностью 65м приведена в таблице

Таблица №54

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок, 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: | - |  |
|  | - в ценах 2001г. |  | 395,444 |
|  | - в ценах I кв. 2017г. | - | 2902,56 |

- срок реализации проекта;

На первую очередь строительства реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривалась. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2028г. Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице  (Ведомость демонтажных работ) и таблице №50 (Ведомость монтажных работ).

Таблица №55

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 108мм | - | 110 | 110 |
| 2 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 100мм | - | 65 | 65 |
|  | ИТОГО | - | 175 | 175 |

Таблица №56 Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции диаметр 89мм | - | 110 | 110 |
| 2 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции диаметр 57мм | - | 65 | 65 |
|  | ИТОГО | - | 175 | 175 |

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;

- пропускная способность трубопроводов тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке:

- для детского сада - 0,056 МВт (0,048 Гкал/ч);

- для школы - 0,034 МВт (0,29309 Гкал/ч).

С учетом потерь в тепловых сетях нагрузка:

- для детского сада - 0,079 МВт (0,068 Гкал/ч);

- для школы - 0,43 МВт (0,37044 Гкал/ч).

- нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003  (СП 60.13330.2012) составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей трубопроводов и фасонных частей с заводской пенополиминеральной изоляцией с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния теплогидроизоляции, что позволяет своевременно и большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы теплоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения.

- сроки получения эффектов

Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

пос.Зименки

- цель проекта

Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих, ранее запроектированных участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта;

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 358м.

Предполагается поэтапная реконструкция тепловых сетей диаметрами 57-108мм с заменой существующей подземной канальной прокладки на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции.

На первую очередь строительства (2017г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривалась.

- необходимые капитальные затраты;

Затраты на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения приведены в таблице ниже. Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения  на реконструкцию существующей  теплосети диаметрами 57-108мм  протяженностью 358,0м на расчетный срок (2028г.), приведена в таблице.

Таблица №57

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок, 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | - | 1004,96 |
|  | - в ценах I кв. 2017г. | - | 7376,41 |

- срок реализации проекта;

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 358м. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2028г.

На первую очередь строительства реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривалась. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2028г. Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам  приведены в таблице. Ведомость монтажных работ приведена в таблице.

Таблица №58

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении Ø 108мм | - | 64,0 | 64,0 |
| 2 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении Ø57, 76, 89, 108мм | - | 358,0 | 358,0 |
|  | ИТОГО: | - | 422,0 | 422,0 |

Таблица №59.  Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции Ø108мм | - | 64,0 | 64,0 |
| 2 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции Ø57, 76, 89, 108мм | - | 358,0 | 358,0 |
|  | ИТОГО: | - | 422,0 | 422,0 |

- ожидаемые эффекты

В результате гидравлического расчета установлено, что пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

Нагрузка составляет:

- для детского сада №10 - 0,137МВт (0,118 Гкал/ч);

- для школы - 0,257МВт (0,222 Гкал/ч);

- для ДК       - 0,173МВт (0,149 Гкал/ч);.

С учетом потерь в тепловых сетях общая нагрузка: Q= 0,596 МВт (0,5135 Гкал/ч).

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2017г. до 2028г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

д.Пестенькино

- цель проекта

Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих, ранее запроектированных участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта;

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 669м. Предполагается поэтапная реконструкция тепловых сетей с заменой существующей надземной прокладки диаметра 159мм, 108мм, 76мм, 57мм на бесканальную из предизолированных трубопроводов диаметром 159мм, 108мм, 89мм, 57мм, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции.

- необходимые капитальные затраты;

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения  на реконструкцию существующей  теплосети 669м приведена в таблице.

Таблица №60

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок, 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | - | 1893,8 |
|  | - в ценах I кв. 2017г. | - | 13900,5 |

- срок реализации проекта;

Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2028г. На первую очередь строительства (2017г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривалась.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице.

Ведомость демонтажных работ                     Таблица №61

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г. | Всего |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 159мм | - | 192 | 192 |
| 2 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 108мм | - | 321 | 321 |
| 3 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 76мм | - | 243 | 243 |
| 4 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 57мм | - | 42 | 42 |
|  | ИТОГО | - | 669 | 669 |

Ведомость монтажных работ                      Таблица №62

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППМ- изоляции диаметр 159мм | - | 93 | 93 |
| 2 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППМ- изоляции диаметр 108мм | - | 153 | 153 |
| 3 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППМ- изоляции диаметр 89мм | - | 285 | 285 |
| 4 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППМ- изоляции диаметр 57мм | - | 138 | 138 |
|  | ИТОГО | - | 669 | 669 |

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;

Пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

Нагрузка составляет - 0,355 МВт (0,3053 Гкал/час).

С учетом потерь в тепловых сетях нагрузка - 0,411 МВт (0,353 Гкал/час).

- нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 (СП 60.13330.2012) составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей трубопроводов и фасонных частей с заводской пенополиминеральной изоляцией с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния теплогидроизоляции, что позволяет своевременно и большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы теплоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения.

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2017г. до 2028г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

д.Савково

- цель проекта

Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих, ранее запроектированных участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта;

Предполагается поэтапная реконструкция тепловых сетей с заменой существующей надземной прокладки диаметр 108мм и 76 мм на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции аналогичного диаметра.

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 489м.

- необходимые капитальные затраты;

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения на реконструкцию существующей теплосети диаметрами 108мм, 76мм протяженностью 489,0м приведена в таблице.

Таблица №63

| № п/п | наименование | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок, 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | - | 1357,9 |
|  | - в ценах I кв. 2017г. | - | 9966,99 |

- срок реализации проекта;

На первую очередь строительства (2017г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривалась. Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице № 64 (Ведомость демонтажных работ).

Таблица №64

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 108мм | - | 32 | 32 |
| 2 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 108, 76мм | - | 457 | 457 |
|  | ИТОГО | - | 489 | 489 |

Ведомость монтажных работ              Таблица №65

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции диаметр 108мм | - | 32 | 32 |
| 2 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции диаметр 108мм, 76мм | - | 457 | 457 |
|  | ИТОГО | - | 489 | 489 |

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;

- пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке. Нагрузка составляет:

- для детского сада №15 - 0,1134 МВт (0,0977 Гкал/ч);

- для школы - 0,226 МВт (0,1948 Гкал/ч).

С учетом потерь в тепловых сетях общая нагрузка: Q= 0,356 МВт (0,3071 Гкал/ч).

- нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 (СП 60.13330.2012) составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей трубопроводов и фасонных частей с заводской пенополиминеральной изоляцией с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния теплогидроизоляции, что позволяет своевременно и большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы теплоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения.

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2017г. до 2028г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

с.Панфилово

- цель проекта

Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих, ранее запроектированных участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта;

Предполагается поэтапная реконструкция тепловых сетей с заменой существующей надземной прокладки на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции. Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 449м.

- необходимые капитальные затраты;

выполнен расчет на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на расчетный срок (2028г.). Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения  на реконструкцию существующей  теплосети диаметром 89мм к протяженностью 449м приведена в таблице №66.

Таблица №66

| № п/п | наименование | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок, 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | - | 1104,56 |
|  | - в ценах I кв. 2017г. | - | 8107,47 |

- срок реализации проекта;

На первую очередь строительства (2017г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривается. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2028г. Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице.

Таблица №67

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 89мм | - | 449 | 449 |
|  | ИТОГО | - | 449 | 449 |

Таблица № 68 Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции диаметр 89мм | - | 449 | 449 |
|  | ИТОГО | - | 449 | 449 |

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;

- пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке. Нагрузка по таблице №6 составляет 0,259 МВт (0,2226 Гкал/ч);

С учетом потерь в тепловых сетях нагрузка: 0,273 МВт (0,2346 Гкал/ч).

- нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 (СП 60.13330.2012) составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей трубопроводов и фасонных частей с заводской пенополиминеральной изоляцией с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния теплогидроизоляции, что позволяет своевременно и большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы теплоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения.

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2017г. до 2028г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

с.Борисоглеб

- цель проекта

Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих, ранее запроектированных участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей. На первую очередь строительства (2017г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривается. На период до 2028г. предусматривается реконструкция существующих тепловых сетей с заменой существующей надземной прокладки на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции. Существующие трубопроводы тепловой сети диаметром 65мм (к школе) и 89мм (детский сад) предполагается заменить на трубопроводы диаметром 76 мм и 76 и 57мм соответственно. Существующие трубопроводы к больнице заменить на трубопроводы диаметр 89мм.

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 75м.

Подключение потребителей на расчетный период не планируется, решений по реконструкции источников тепловой энергии не требуется.

В этом случае, учитывая большой износ существующих участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта

Предполагается поэтапная реконструкция тепловых сетей с заменой существующей надземной и подземной прокладки на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции.

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 173м, в том числе:

- тепловая сеть к детскому саду – 23 м;

- тепловая сеть к школе – 50 м;

- тепловая сеть к больнице – 100м.

В связи со строительством и вводом в эксплуатацию блочно-модульной котельной детского сада и Дома культуры, существующая угольная котельная для отопления этих зданий и тепловые сети к ней подлежат демонтажу.

-  необходимые капитальные затраты;

В данном разделе выполнен расчет на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на расчетный срок (2028г.).

Сметная стоимость строительства источника теплоснабжения и на реконструкцию существующей  теплосети диаметром 76мм к школе протяженностью 50м приведена в таблице.

Таблица №69

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок, 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2000г. | 1249,51 | 88,55 |
|  | - в ценах I кв. 2017г. | 9171,4 | 649,96 |

Сметная стоимость строительства источника теплоснабжения и на реконструкцию существующей  теплосети диаметр 89мм к детскому саду протяженностью 23м приведена в таблице.

Таблица №70

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок, 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: | - |  |
|  | - в ценах 2000г. | 1295,32 | 27,25 |
|  | - в ценах I кв. 2017г. | 9507,65 | 200,02 |

Сметная стоимость строительства источника теплоснабжения и на реконструкцию существующей  теплосети диаметром 100мм к больнице протяженностью 100м приведена в таблице.

Таблица №71

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок, 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | 1595,99 | 243,71 |
|  | - в ценах I кв. 2017г. | 11714,57 | 1788,83 |

- срок реализации проекта;

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблицах ниже.

На первую очередь строительства (2017г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривалась. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2030г. Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице.

Таблица №72

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
|  | Детский сад и ДК |  |  |  |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 89мм, м | 7 | 23 | 30 |
|  | Школа |  |  |  |
| 2 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 57 мм к угольной котельной, м | 24 | - | 24 |
| 3 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 76 мм к школе, м | - | 50 | 50 |
|  | Больница |  |  |  |
| 4 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 100 мм к больнице, м | - | 100 | 100 |

Таблица №73 Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
|  | Детский сад и ДК |  |  |  |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из стальных труб в ППМ-изоляции диаметр 89мм, м | - | 23 | 23 |
|  | Школа |  |  |  |
| 2 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из стальных труб в ППМ-изоляции диаметр 76мм, м | - | 50 | 50 |
|  | Больница |  |  |  |
| 3 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из стальных труб в ППМ-изоляции диаметр 100 мм, м | - | 100 | 100 |

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;

- пропускная способность трубопроводов тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке - 0,728 МВт (0,626 Гкал/час). С учетом потерь в тепловых сетях нагрузка - 0,785 МВт (0,675 Гкал/час).

- нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330.2012) составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей трубопроводов и фасонных частей с заводской пенополиминеральной изоляцией с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния теплогидроизоляции, что позволяет своевременно и большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы теплоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения.

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2016г. до 2030г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта. Срок окупаемости проекта 7 лет.

д.Степаньково

- цель проекта

Предусматривается развитие системы централизованного теплоснабжения.

В связи с газификацией деревни, существующая угольная котельная была закрыта и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная на природном газе. Вновь построенная котельная отапливает объекты социальной сферы.

Блочно-модульная котельная располагается недалеко от потребителей в 15м от здания детского сада, в 65м от здания школы и в 92м от Дома Культуры.

- технические параметры проекта;

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 178м. На первую очередь строительства (2017г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривалась. На период до 2028г. предусматривается реконструкция существующих тепловых сетей с заменой существующей надземной прокладки на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции. Предусматривается строительство источника теплоснабжения и замена существующей  теплосети диаметром ∅100мм протяженностью 6м , Ф89мм протяжённостью 65м, Ф76мм протяжённостью 92м и Ф57 протяжённостью 15м.

- необходимые капитальные затраты;

В данном разделе выполнен расчет на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на расчетный срок (2028г.).

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения приведена ниже.

Таблица №74

| № п/п | наименование | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок, 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | 1502,07 | 326,91 |
|  | - в ценах I кв. 2017г. | 11025,2 | 2399,52 |

- срок реализации проекта;

На первую очередь строительства (2017г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривалась. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2030г. Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице.

Ведомость демонтажных работ

Таблица №75

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 108мм | - | 6 | 6 |
| 2 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 89мм | - | 65 | 65 |
| 3 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 76мм | - | 92 | 92 |
| 7 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 57мм | - | 15 | 15 |
|  | ИТОГО | - | 178 | 178 |

Ведомость монтажных работ

Таблица №76

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППМ- изоляции диаметр 108мм | - | 6 | 6 |
| 2 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППМ- изоляции диаметр 89мм | - | 65 | 65 |
| 3 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППМ- изоляции диаметр 76мм | - | 92 | 92 |
| 4 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППМ- изоляции диаметр 57мм | - | 15 | 15 |
|  | ИТОГО | - | 178 | 178 |

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;

- нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330.2012) составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей трубопроводов и фасонных частей с заводской пенополиминеральной изоляцией с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния теплогидроизоляции, что позволяет своевременно и большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы теплоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения.

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2017г. до 2028г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

д.Прудищи

- цель проекта

Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих, ранее запроектированных участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта;

На первую очередь строительства (2017г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривалась. На период до 2028г. предусматривается реконструкция существующих тепловых сетей с заменой существующей надземной прокладки на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции. Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 166м

- необходимые капитальные затраты;

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения на реконструкцию существующей теплосети диаметрами 57мм, 76мм протяженностью 166,0м приведена в таблице.

Таблица №77

| № п/п | наименование | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок, 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | - | 289,96 |
|  | - в ценах Iкв. 2017г. | - | 2128,31 |

- срок реализации проекта;

На первую очередь строительства (2017г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривалась. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2028г. Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице.

Таблица №78

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 57мм | - | 6 | 6 |
| 2 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 76мм | - | 160 | 160 |
|  | ИТОГО | - | 166 | 166 |

Ведомость монтажных работ      Таблица №79

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции диаметр 57мм | - | 6 | 6 |
| 2 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции диаметр 76мм | - | 160 | 160 |
|  | ИТОГО | - | 166 | 166 |

- ожидаемые эффекты

В результате гидравлического расчета установлено, что пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

Нагрузка составляет:

- для детского сада - 0,052 МВт (0,045 Гкал/ч);

- для школы - 0,099 МВт (0,085 Гкал/ч).

С учетом потерь в тепловых сетях общая нагрузка: Q= 0,596 МВт (0,5135 Гкал/ч).

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2017г. до 2028г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

с.Молотицы

- цель проекта

Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих, ранее запроектированных участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта;

Предполагается реконструкция существующей  теплосети диаметрами 159мм,108мм, 89мм и 76мм протяженностью 358,0м.

- необходимые капитальные затраты;

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения  на реконструкцию существующей  теплосети диаметрами 159мм,108мм, 89мм и 76мм протяженностью 358,0м приведена в таблице.

Таблица №80

| № п/п | наименование | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок, 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | - | 804,51 |
|  | - в ценах I кв. 2017г. | - | 5905,1 |

- срок реализации проекта;

На первую очередь строительства (2017г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривалась. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2028г. Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам  приведены в таблице.

Таблица №81

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении Ø 108мм | - | 75,0 | 75,0 |
| 2 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении Ø159, 89,76мм | - | 283,0 | 283,0 |
|  | ИТОГО: | - | 358,0 | 358,0 |

Таблица №82

Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции Ø108мм | - | 75,0 | 75,0 |
| 2 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции Ø89,76 мм | - | 283,0 | 283,0 |
|  | ИТОГО: | - | 358,0 | 358,0 |

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;

Пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

Нагрузка составляет:

- для детского сада №9 - 0,1134 МВт (0,0977 Гкал/ч);

- для школы - 0,226 МВт (0,1948 Гкал/ч).

С учетом потерь в тепловых сетях общая нагрузка: Q= 0,356 МВт (0,3071 Гкал/ч).

- нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330.2012) составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей трубопроводов и фасонных частей с заводской пенополиминеральной изоляцией с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния теплогидроизоляции, что позволяет своевременно и большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы теплоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения.

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2017г. до 2028г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

с.Чаадаево

- цель проекта

Схемой предусматривается развитие существующей системы централизованного теплоснабжения. Выполнена замена существующей угольной котельной на проектируемую блочно-модульную газовую котельную БКУ-300. Также, учитывая большой износ существующих, ранее запроектированных участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта;

Предполагается замена существующей  теплосети диаметром ∅100мм к школе протяженностью 66м на теплосеть с меньшим диаметром ∅75х3,5мм.

- необходимые капитальные затраты;

Сметная стоимость строительства приведена в таблице.

Таблица №83

| № п/п | наименование | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок, 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | 1468,900 | 214,964 |
|  | - в ценах I кв. 2017г. | 10781,726 | 1577,84 |

- срок реализации проекта;

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 66м.

На первую очередь строительства (2017г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривалась. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2028г. Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице.

Ведомость демонтажных работ

Таблица №84

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 100мм | - | 66 | 66 |
|  | ИТОГО | - | 66 | 66 |

Ведомость монтажных работ

Таблица №85

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППМ- изоляции диаметр 76мм | - | 66 | 66 |
|  | ИТОГО | - | 66 | 66 |

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;

- пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке. Нагрузка составляет:

- для детского сада - 0,066 МВт (0,057 Гкал/ч);

- для школы - 0,204 МВт (0,1751 Гкал/час).

С учетом потерь в тепловых сетях нагрузка:

- для детского сада - 0,066 МВт (0,057 Гкал/час);

- для школы - 0,214 МВт (0,1838 Гкал/час).

- нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330.2012) составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей трубопроводов и фасонных частей с заводской пенополиминеральной изоляцией с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния теплогидроизоляции, что позволяет своевременно и большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы теплоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения.

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2017г. до 2030г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

д.Алешунино

- цель проекта

Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих, ранее запроектированных участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта;

Предполагается поэтапная реконструкция тепловых сетей с заменой существующей надземной прокладки на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции.

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 25,0м.

- необходимые капитальные затраты;

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения  на реконструкцию существующей  теплосети диаметром 57мм протяженностью 25,0м приведена в таблице.

Таблица №86

| № п/п | наименование | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок, 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | - | 207,49 |
|  | - в ценах I кв. 2017г. | - | 1522,98 |

- срок реализации проекта;

На первую очередь строительства (2017г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривается. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2028г. Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам  приведены в таблице №45. Ведомость монтажных работ приведена в таблице.

Таблица №87

Ведомость демонтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении Ø 57мм | - | 25,0 | 25,0 |
|  | ИТОГО: | - | 25,0 | 25,0 |

Таблица №88

Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2017г. | На 2028г | Всего |
| 1 | Тепловая сеть в 2х трубном исполнении подземная из предизолированных ст. труб в ППМ- изоляции Ø57мм | - | 25,0 | 25,0 |
|  | ИТОГО: | - | 25,0 | 25,0 |

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;

- пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

Нагрузка  для школы - 0,0142 МВт (0,01217Гкал/ч).

С учетом потерь в тепловых сетях общая нагрузка: Q= 0,0149МВт (0,0128 Гкал/ч).

- нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 ( СП 124.1330.2012) составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей трубопроводов и фасонных частей с заводской пенополиминеральной изоляцией с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния теплогидроизоляции, что позволяет своевременно и большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы теплоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения.

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2017г. до 2028г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.  Срок окупаемости проекта 7 лет.

# РАЗДЕЛ 8  ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА

Перспективная схема водоснабжения поселения разработана с учетом требований Водного кодекса РФ, положений СНиП 2.04.02-84* (СП31.13330.2012) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Раздел 8.1Существующее положение в сфере водоснабжения МО

8.1.1 Анализ структуры системы водоснабжения, содержащий описание территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования

Обслуживание централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории Муромского раойна  производит МУП «Ока».

Зонами эксплуатационной ответственности МУП «Ока» является централизованное водоснабжение в следующих населенных пунктах: пос. Зименки, с. Булатниково, д. Зарослово, д. Мордвиново, д.Климово, д. Межищи, д.Саванчаково, д. Ст. Котлицы, д.Лазарево, д.Иваньково, д. Пестенькино, с. Панфилово, с.Чаадаево, с.Борисово, с. Молотицы, д. Саванчаково, д. Петраково, д. Алешунино, с.Татарово, с. Борисоглеб, д. Прудищи.

В хозяйственном ведении МУП «Ока» находится 24 скважины, расположенные на территории МО Ковардицкое и 22 скважины на территории МО Борисоглебское. Артезианские скважины в д.Кривицы и д.Мишино, а также одна из скважин д. Польцо на балансе МУП «Ока» не состоят, а находятся на обслуживании.

На балансе МУП «Ока» находится 122,4 км сетей водопровода

Зоной эксплуатационной ответственности АО ПЗ «Нива» является система централизованного водоснабжения с. Ковардицы.  В с.Ковардицы на балансе АО ПЗ «Нива» находятся  6 водонапорных скважин, 2 из которых – резервные, а также 5 водонапорных башен.  На балансе АО ПЗ «Нива»  находится 10 км сетей водопровода (согласно инвентарной карточке).

Зоной эксплуатационной ответственности ООО «Преображение» является д. Степаньково. В д.Степаньково на балансе ООО «Преображение» находятся 3 скважины.

8.1.2 Анализ состояния и функционирования

- анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения являются подземные артезианские воды. На территории района зарегистрировано 55 артскважин.

В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

Водоснабжение малых неперспективных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

- анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Таблица 89.

Фактические объемы водоснабжения Муромского района на 01.07. 2017г.

|  | Населённый пункт | Кол-во абонентов | Кол-во человек | Кол-во воды | Кол-во абонентов | Кол-во человек | Кол-во стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Алешунино | 1 |  | 116 |  |  |  |
|  | Борисоглеб | 405 | 796 | 25452,085 |  |  |  |
|  | Безлесная | 8 | 10 | 266 |  |  |  |
|  | Борисово | 388 | 537 | 15500 |  |  |  |
|  | Булатниково | 382 | 878 | 27600 | 80 | 207 | 6498 |
|  | Волнино | 112 | 226 | 10597,68 |  |  |  |
|  | Зарослово | 17 | 7 | 507 |  |  |  |
|  | Зимёнки | 351 | 884 | 24266.84 | 322 | 788 | 21551,8 |
|  | Иваньково | 112 | 75 | 4665 |  |  |  |
|  | Климове | 56 | 63 | 1698 |  |  |  |
|  | Кривицы | 67 | 108 | 3383 |  |  |  |
|  | Лазарево | 204 | 331 | 11629 | * |  |  |
|  | Межищи | 103 | 173 | 5741 |  |  |  |
|  | Михайлово | 65 | 47 | 2911 |  |  |  |
|  | Мишино | 94 | 164 | 3489 |  |  |  |
|  | Молотицы | 576 | 1295 | 38832,2 | 150 | 369 | 9361,48 |
|  | Мордвиново | 70 | 127 | 4249 |  |  |  |
|  | Панфилове | 331 | 795 | 37075,669 |  |  |  |
|  | Пестенькино | 329 | 865 | 25256 |  |  |  |
|  | Петроково | 213 | 338 | 13101 |  |  |  |
|  | Прудищи | 150 | 298 | 9369 |  |  |  |
|  | Рамешки | 35 | 35 | 1603 |  |  |  |
|  | Саванчаково | 31 | 46 | 1691 |  |  |  |
|  | Савково | 87 | 267 | 7192 | 51 | 153 | 3738 |
|  | Ст.Котлицы | 54 | 45 | 2549 |  |  |  |
|  | Талызино | 101 | 188 | 6289 |  |  |  |
|  | Татарово | 164 | 389 | 10674 |  |  |  |
|  | Чаадаево | 480 | 904 | 24665 |  |  |  |
|  |  | 4986 | 9891 | 320367,474 | 603 | 1517 | 41149,28 |

Сведения по объектам водоснабжения Муромского района

Таблица 90

| № п/п | Местоположение скважины и географические координаты скважины | № скважины | Кол-во водонапорных башен | Объем водонапор ной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я | Эксплуат. водоносный горизонт | Глубина сква-жины, м | Марка насоса | Дебет скважины, м3/ч | Протяженность водопроводных сетей, м | Диаметр сетей, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пос.Зименки (55°39ʹ42ʹʹс.ш. 41°49ʹ20ʹʹв.д.) | 34550 | 1 | 25 | нет | С3 | 70 | ЭВЦ 8-25-100 | 20 | 4000 | 100 |
| 2 | д.Межищи (55°42ʹ07ʹʹ с.ш., 41°48ʹ50ʹʹв.д.) | №1431/84 | 1 | 25 | нет | Р2t-С3 | 57 | ЭВЦ 6-16-110 | 9,6 | 2130 | 100 |
| 3 | д.Межищи 55°42ʹ17ʹʹс.ш. 41°47ʹ35ʹʹв.д. | 1573/10 | 1 | 25 | нет | Р2t | 35 | ЭВЦ 6-16-75 | 26 |  | 100 |
| 4 | д.Зарослово 55°38ʹ28ʹʹc.ш. 41°46ʹ09ʹʹв.д. | 565/8 | 1 | 35 | нет | С3 | 41,7 | ЭВЦ 6-16-110 | 12 | 500 | 100 |
| 5 | д.Климово 55°45ʹ22ʹʹс.ш. 41°47ʹ09ʹʹв.д. | 1765/96 | 1 | 25 | нет | P2kz | 67 | ЭВЦ 6-16-110 | 6 | 600 | 100 |
| 6 | д.Мордвиново 55°39ʹ42ʹʹс.ш. 41°44ʹ36ʹʹв.д. | 1915/102 | 1 | 25 | нет | С3g-P1a | 56 | ЭВЦ 6-16-185 | 24 | 130 | 100 |
| 7 | д.Федорково 55°42ʹ27ʹʹс.ш. 41°43ʹ40ʹʹв.д. | 1279/74 | 1 | 10 | нет | C3 | 77 | ЭВЦ 6-16-185 | 7.2 | - | - |
| 8 | с.Булатниково 55°41ʹ08ʹʹс.ш. 41°46ʹ22ʹʹв.д. | №1768/99 | 1 | 25 | Нет | C3 | 40 | ЭВЦ 6-16-185 | 9 | 6520 | 100 |
| 9 | с.Булатниково 55°36ʹ38ʹʹс.ш. 41°45ʹ55ʹʹв.д. | №1112/64 | 1 | 25 | Нет | C3 | 52 | ЭВЦ 8-16-70 | 15 |  | 100 |
| 10 | с.Булатниково 55°40ʹ58ʹʹс.ш. 41°45ʹ38ʹʹв.д. | №159 | 1 | 25 | Нет | С3 | 80 | ЭВЦ 6-16-75 | 26 |  | 100 |
| 11 | с.Савково 55°40ʹ48ʹʹс.ш. 41°54ʹ30ʹʹв.д. | №3668/174 | 1 | 25 | Нет | С3 | 60 | ЭВЦ 6-16-75 | 20,6 | 3000 | 100 |
| 12 | с.Савково 55°40ʹ44ʹʹс.ш. 41°54ʹ44ʹʹв.д. | №1769/100 | 1 | 35 | Нет | P2t-L3 | 52 | резервная | 18 |  | 100 |
| 13 | с.Старые Котлицы 55°43ʹ03ʹʹс.ш. 41°55ʹ48ʹʹв.д. | №1766/97 | 1 | 25 | Нет | С3 | 52 | ЭВЦ 6-10-100 | 4 | 1510 | 100 |
| 14 | с.Лазарево 55°33ʹ12ʹʹс.ш. 41°55ʹ23ʹʹв.д. | №3288/164 | 1 | 25 | Нет | С3-Р1а | 95 | ЭВЦ 8-25-110 | 16 | 2000 | 100 |
| 15 | д.Иваньково 55°33ʹ12ʹʹс.ш. 41°57ʹ24ʹʹв.д. | №2315/120 | 1 | 25 | Нет | С3-Р1а | 72 | ЭВЦ 8-25-125 | 18 | - | - |
| 16 | д.Михайлово 55°34ʹ54ʹʹс.ш. 41°49ʹ49ʹʹв.д. | №1116/68 | 1 | 25 | Нет | Q2-C3 | 71 | ЭВЦ 8-25-100 | 3.3 | 1300 | 100 |
| 17 | д.Пестенькино 55°36ʹ38ʹʹ с.ш. 41°51ʹ50ʹʹ в.д. | №3671/177 | 1 | 35 | Нет | Q2-C3 | 70 | ЭВЦ 8-25-100 | 25 | 4700 | 100 |
| 18 | с.Панфилово 55°30ʹ31ʹʹс.ш. 42°04ʹ21ʹʹв.д. | №1110/62 | 1 | 35 | Нет | С3 | 83 | ЭВЦ 6-10-100 | 10 | 8450 | 100 |
| 19 | с.Панфилово 55°31ʹ10ʹʹс.ш. 42°04ʹ21ʹʹв.д. | №1109/61 | 1 | 35 | Нет | Н2-С3 | 71 | ЭВЦ 8-25-100 | 6,5 |  | 100 |
| 20 | ст.Безлесная 55°45ʹ03ʹʹс.ш. 41°46ʹ09ʹʹв.д. | №1 | 1 | 25 | Нет | Р2t-С3 | 77 | ЭВЦ 6-16-100 | 16 | 1525 | 100 |
| 21 | ст.Безлесная 55°44ʹ57ʹʹс.ш. 41°46ʹ10ʹʹв.д. | №2 | 1 | 25 | Нет | Р2t-С3 | 60 | ЭВЦ 6-16-100 | 18 |  | 100 |
| 22 | д.Мишино | №1 | 1 | 25 | Нет | С3 | 70 | ЭВЦ 6-16-100 | 18 | 3050 | 100 |
| 23 | д.Мишино | №2 | 1 | 25 | Нет | С3 | 70 | ЭВЦ 6-16-100 | 18 |  | 100 |
| 24 | д.Кривицы | №1 | 1 | 25 | Нет | С3 | 70 | ЭВЦ 6-16-100 | 16 | 1590 | 100 |
| 25 | с.Ковардицы | №608/51 | 5 | 15-25 | Нет | P2kz | 55-98 |  | 10-27,7 | 10000 |  |
| 26 | с.Ковардицы | №1764-95 |  |  | Нет | P2kz |  |  |  |  |  |
| 27 | с.Ковардицы | №2558/136 |  |  | Нет | P2kz |  |  |  |  |  |
| 28 | с.Ковардицы | №574/17 |  |  | Нет | P2kz |  |  |  |  |  |
| 29 | с.Ковардицы | №2051/108 (резерв.) |  |  | Нет | P2kz |  |  |  |  |  |
| 30 | с.Ковардицы | №3570-178 (резерв.) |  |  | Нет | P2kz |  |  |  |  |  |
| 31 | д.Пестенькино | №3 | 1 | 50 | Нет |  | 70 | ЭВЦ 6-16-100 | 25 | 13350 | 100 |
| 32 | д.Пестенькино | №4 | 1 |  |  |  | 70 | ЭВЦ 6-16-100 | 25 |  |  |
| 33 | д. Рамежки | №1 | 1 | 25 | Нет |  | 70 | ЭВЦ 6-16-100 | 25 |  |  |
| 34 | д.Алешунино (55°49ʹ23ʹʹс.ш. 42°19ʹ50ʹʹв.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | д.Петраково (55°41ʹ58ʹʹ с.ш., 41°58ʹ32ʹʹв.д.) | №2168/110 | 1 | 25 | нет | Р2t- P2kz | 61 | ЭВЦ 6-10-80 | 16 | 7000 | 159 |
| 36 | с.Борисоглеб 55°42ʹ44ʹʹс.ш. 41°00ʹ54ʹʹв.д. | №1277/72 | 1 | 35 | нет | Q2-L5 | 53 | ЭВЦ 8-25-100 | 9 | 7220 | 159 |
| 37 | д.Волнино 55°42ʹ10ʹʹc.ш. 42°02ʹ00ʹʹв.д. | №2171/113 | 1 | 25 | нет | P2kz | 49 | ЭВЦ 6-10-125 | 7,2 | 1000 | 159 |
| 38 | с.Татарово 55°53ʹ18ʹʹс.ш. 42°08ʹ20ʹʹв.д. | №1 | 1 | 35 | нет | P2t | 28 | ЭВЦ 6-10-80 | 14,4 | 5100 | 159 |
| 39 | д.Саванчаково 55°43ʹ12ʹʹс.ш. 41°54ʹ09ʹʹв.д. | №2 | 1 | 25 | нет | Q1-L3 | 53 | ЭВЦ 6-10-100 | 10 | 4000 | 159 |
| 40 | с.Молотицы 55°44ʹ30ʹʹс.ш. 41°58ʹ15ʹʹв.д. | 2880/152 | 1 | 25 | нет | Q2-P1 | 41 | ЭВЦ 8-25-125 | 36 | 9628 | 159 |
| 41 | с.Молотицы 55°44ʹ55ʹʹс.ш. 41°57ʹ08ʹʹв.д. | 2881/153 | 1 | 35 | Нет | C3-P2 | 55 | ЭВЦ 8-25-125 | 18 |  | 159 |
| 42 | с.Молотицы 55°45ʹ33ʹʹс.ш. 41°56ʹ06ʹʹв.д. | №602/45 | 1 | 25 | Нет | C3 | 42 | ЭВЦ 6-16-110 | 6 | 360 | 159 |
| 43 | с.Талызино 55°46ʹ27ʹʹс.ш 41°53ʹ09ʹʹв.д. | №605/48 | 1 | 25 | Нет | Р2t -С3 | 57 | ЭВЦ 6-10-110 | 3,6 | 2550 | 159 |
| 44 | с.Чаадаево 55°40ʹ48ʹʹс.ш. 41°54ʹ30ʹʹв.д. | №2435/126 | 1 | 25 | Нет | Р2t -С3 | 77 | ЭВЦ 8-10-100 | 12 | 5500 | 159 |
| 45 | с.Чаадаево 55°40ʹ44ʹʹс.ш. 41°54ʹ44ʹʹв.д. | №583/26 | 1 | 25 | Нет | P2t-С3 | 68 | ЭВЦ 6-10-140 | 14 |  | 159 |
| 46 | с.Чаадаево 55°43ʹ03ʹʹс.ш. 41°55ʹ48ʹʹв.д. | №1119/71 | 1 | 25 | Нет | Р2-С3 | 76 | ЭВЦ 6-10-120 | 7 |  | 159 |
| 47 | с.Борисово 55°40ʹ55ʹʹс.ш. 42°04ʹ18ʹʹв.д. | №2169/111 | 1 | 25 | Нет | H2kz | 45 | ЭВЦ 6-10-120 | 14.4 | 7600 | 159 |
| 48 | с.Борисово 55°33ʹ12ʹʹс.ш. 41°57ʹ24ʹʹв.д. | №1425/78 | 1 | 25 | Нет | С3 | 78 | ЭВЦ 6-10-120 | 15 |  | 159 |
| 49 | с.Борисово 55°40ʹ42ʹʹс.ш. 42°03ʹ30ʹʹв.д. | №564/7 | 1 | 25 | Нет | P2kz | 58 | резервная | 8 |  | 159 |
| 50 | д.Прудищи | №1 | 1 | 25 | Нет | Q1-L3 | 53 61 | ЭВЦ 6-10-100 | 10 | 4000 | 159 |
| 51 | д.Степаньково | №1 | 1х3 | 25 | Нет | Р2t- P2kz |  | ЭВЦ 6-10-80 | 16 | 5000 | 159 |
| 52 | д.Степаньково | №2 |  | 25 | Нет | Р2t- P2kz |  | ЭВЦ 6-10-80 |  |  | 159 |
| 53 | д.Степаньково | №3 |  | 25 | Нет | Р2t- P2kz |  | ЭВЦ 6-10-80 |  |  | 159 |
| 54 | с. Польцо | №1 | 1 | 50 | Нет |  |  | ЭВЦ 6 | 2,0 | 2350 | 100 |
| 55 | с. Польцо | №2 | 1 | 100 | Нет |  | 37 | ЭВЦ 6-6,5-60 | 6,5 | 2960 | 110 |

Общая протяженность сетей  водоснабжения Муромского района 98,4км, в том числе

по диаметрам:

- до 159мм – 98,4км.

по материалам труб :

- асбестоцементная – 1,59км,  сталь – 13,928км;  чугун – 47,960км;  ПХВ – 34,922км.

По типу:

- водоводы – 1,23км,

- уличные сети – 97,17км.

Таблица 91. Уровень водоснабжения Муромского района на 01.07.2017г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество домовладений, домов блокированной застройки и МКД | ВРК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИД | ДБЗ | МКД | Всего | Оборудованных централизованным водоснабжением | Уровень водоснабжения | Кол-во абонентов | Кол-во проживающих |  |
|  |  |  |  |  |  | ИД | ДБЗ | МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МО Ковардицкое |  |  |  |
| 1. | д.Афанасово | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | д.Бабурино | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ст.Безлесная | 7 |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 9 |  | 2 |
| 4. | д.Бердишево | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | д.Берёзовка | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | д.Большое Юрьево | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | с.Булатниково | 248 | 59 | 1 | 308 | 224 | 53 | 1 | 90,2 | 380 | 760 | 4 |
| 8. | д.Валово | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | д.Грибково | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | д.Дмитриевка | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | д.Жемчужино | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | д.Загряжское | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | д.Зарослово | 73 |  |  |  | 7 |  |  |  | 16 |  | 10 |
| 14. | п.Зименки | 33 |  |  |  | 4 | 9 | 21 |  | 338 |  | 3 |
| 15. | д.Иваньково | 168 |  |  |  | 92 |  |  |  | 100 |  | 1 |
| 16. | д.Катышево | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | с.Климово | 81 |  |  |  | 14 |  |  |  | 56 |  | 43 |
| 18. | с.Ковардицы | 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | д.Кольдино | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | д.Коржавино | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | д.Кривицы | 135 |  |  |  | 37 | 2 |  |  | 66 |  | 32 |
| 22. | с.Лазарево | 217 |  |  |  | 128 |  |  |  | 185 |  | 62 |
| 23. | д.Леснтково | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | д.Макаровка | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | д.Малое Юрьево | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | д.Межищи | 150 |  |  |  | 46 | 2 | 3 |  | 104 |  | 26 |
| 27. | д.Михайлово | 79 |  |  |  | 53 | 1 |  |  | 63 |  | 8 |
| 28. | д.Мишино | 168 |  |  |  | 76 |  |  |  | 97 |  | 25 |
| 29. | д.Михалево | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | д.Мордвино | 55 | 9 |  | 64 | 24 | 6 |  | 46,8 | 68 | 96 | 39 |
| 31. | д.Новое Ратово | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | д.Новоселки | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | с.Новые Котлицы | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | д.Окулово | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | д.Охеево | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | с.Панфилово | 670 |  |  |  | 263 | 6 | 2 |  | 312 |  | 14 |
| 37. | д.Пестенькино | 344 |  |  |  | 142 | 66 | 3 |  | 324 |  | 30 |
| 38. | д.Пополутово | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Разъезд 15 км | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | д.Рамежки | 40 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  | 5 |
| 41. | д.Савково | 147 |  |  |  | 20 | 6 | 3 |  | 85 |  | 2 |
| 42. | д.Саксино | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | д.Сельцо | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | д.Соболево | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | д. Старое Ротово | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | д.Старые Котлицы | 56 |  |  |  | 27 |  |  |  | 53 |  | 28 |
| 47. | с.Стригино | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | д.Федорково | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | д.Черемисино | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | д.Шишлово | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | 6056 |  |  |  | 1196 | 152 | 33 |  | 2290 |  |  |
|  |  |  |  |  | МО Борисоглебское |  |  |
| 1. | д.Алешунино | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | с.Благовещенское | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | с.Борисово | 450 |  |  |  | 264 | 6 |  |  | 379 |  | 130 |
| 4. | с.Борисоглеб | 387 |  |  |  | 271 | 7 | 1 |  | 392 |  | 109 |
| 5. | с.Боровицы | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | д.Борок | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | д.Вареж | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | д.Волнино | 115 |  |  |  | 64 | 8 | 1 |  | 110 |  | 30 |
| 9. | д.Глебовка | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | д.Дьяконово | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | д.Захарово | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | д.Игнатьево | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | д.Кичигино | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | п.Кондраково | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | д.Красный Бор | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | д.Мартыново | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | д.Михайловка | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | д.Михальчугово | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | с.Молотицы | 674 |  |  |  | 346 | 51 | 5 |  | 567 |  | 72 |
| 20. | д.Нула | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | д.Ожигово | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | д.Ольгино | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | д.Пенза | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | с.Петроково | 239 |  |  |  | 170 | 3 |  |  | 207 |  | 36 |
| 25. | д.Полесково | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | с.Польцо | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | д.Пробуждение | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | д.Прудищи | 202 |  |  |  | 66 | 24 | 1 |  | 146 |  | 22 |
| 29. | д.Рожново | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | д.Сованчаково | 107 |  |  |  | 21 |  |  |  | 31 |  | 6 |
| 31. | с.Санниково | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | д.Сафоново | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | д.Сосницы | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | д.Степаньково | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | с.Талызино | 101 |  |  |  | 71 | 3 |  |  | 101 |  | 26 |
| 36. | с.Татарово | 163 |  |  |  | 56 | 24 |  |  | 161 |  | 67 |
| 37. | д.Хоробрицы | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | с.Чаадаево | 621 |  |  |  | 361 | 15 |  |  | 474 |  | 101 |
| 39. | д.Ширино | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | д.Шумилиха | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | 4999 |  |  |  | 1690 | 141 | 8 |  | 2568 |  |  |
|  | Итого по Муромскому району | 11055 |  |  |  | 2886 | 293 | 41 |  | 4858 |  |  |

|  | РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИД | индивидуальные домовладения |
| ДБЗ | дома блокированной застройки (2-х, 3-х, и более квартир) |
| МКД | многоквартирные дома (имеющие общедомовое имущество) |
| ВРК | водоразборные колонки |
| Шах. кол. | шахтные колодцы |
| Инд. скв. | индивидуальные скважины на территории домовладения |

- анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды).

- санитарно-техническое состояние сельских водозаборов неудовлетворительное, т.к. не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. В некоторых водозаборах зоны строгого режима (30м) не выгорожены и не озеленены;

Раздел «Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения»

- водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников

- оценку фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке по зонам действия источников;

- наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета;

- анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

Таблица 92

Объем поднятой воды за 2016г. - 2017г.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Подано воды в сеть | Тыс.м3 | 345,443 | 298,819 | 244,653 |
| 2 | Потери воды | Тыс.м3 | 31,259 | 27,163 | 22,241 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 9,09 | 9,09 | 9,09 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям: | Тыс.м3 | 341,185 | 271,655 | 222,412 |
| 5 | - населению | Тыс.м3 | 286,490 | 252,714 | 204,899 |
| 6 | - бюджетным потребителям | Тыс.м3 | 11,070 | 9,751 | 10,485 |
| 7 | -прочим потребителям | Тыс.м3 | 5,516 | 7,051 | 5,628 |
| 8 | - на производственные нужды | Тыс.м3 | 11,109 | 2,14 | 1,4 |

Таблица 93

Кол-во абонентов с приборами учета воды  -  3535 абонентов, в том числе:

| Кол-во абонентов с приборами учета воды | 2017г. |
| --- | --- |
| Борисоглеб | 239 |
| Безлесная | 2 |
| Борисово | 257 |
| Булатниково | 312 |
| Волнино | 72 |
| Зарослово | 3 |
| Зименки | 313 |
| Иваньково | 85 |
| Климово | 10 |
| Кривицы | 44 |
| Лазарево | 161 |
| Межищи | 66 |
| Михайлово | 39 |
| Мишино | 70 |
| Молотицы | 422 |
| Мордвиново | 20 |
| Панфилово | 267 |
| Пестенькино | 278 |
| Петроково | 136 |
| Прудищи | 100 |
| Рамежки | 24 |
| Саванчаково | 18 |
| Савково | 72 |
| Старые Котлицы | 28 |
| Талызино | 59 |
| Татарово | 87 |
| Чаадаево | 350 |

Раздел «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения»

- сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 94

Сведения о фактическом водопотреблении Муромского района (2017г.)

| № п/п | Наименование потребителей | Существующее положение | Первая очередь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопотребление, м3/сут | Водопотребление, м3/сут |
|  |  | Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст-венные нужды | Общий расход | Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст-венные нужды | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Афанасово | 4,29 | - | - | 4,29 | 22,55 | - | - | 22,55 |
| 2 | Бабурино | 0,9 | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - | 0,9 |
| 3 | ст.Безлесная | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 4 | Бердищево | 0,48 | - | - | 0,48 | 0,54 | - | - | 0,54 |
| 5 | Березовка | 0,9 | - | - | 0,9 | 1,08 | - | - | 1,08 |
| 6 | Большое Юрьево | 0,63 | - | - | 0,63 | 0,87 | - | - | 0,87 |
| 7 | Булатниково | 94,5 | - | - | 94,5 | 115,4 | - | - | 115,4 |
| 8 | Валово | 0,15 | - | - | 0,15 | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 9 | Грибково | 1,65 | - | - | 1,65 | 1,77 | 45,0 | - | 46,77 |
| 10 | Дмитриевка | 0,24 | - | - | 0,24 | 5,45 | 5,25 | - | 10,7 |
| 11 | Жемчужино | 1,35 | - | - | 1,35 | 1,56 | - | - | 1,56 |
| 12 | Загряжское | 4,2 | - | - | 4,2 | 7,15 | 1,125 | - | 8,275 |
| 13 | Зарослово | 1,25 | - | - | 1,25 | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 14 | Зименки | 172,53 | - | - | 172,53 | 191,91 | - | - | 191,91 |
| 15 | Иваньково | 6,8 | - | - | 6,8 | 7,25 | - | - | 7,25 |
| 16 | Катышево | 0,24 | - | - | 0,24 | 0,24 | - | - | 0,24 |
| 17 | Климово | 1,85 | - | - | 1,85 | 1,9 | - | - | 1,9 |
| 18 | Ковардицы | 139,68 | - | - | 139,68 | 196,3 | - | - | 196,3 |
| 19 | Кольдино | 1,89 | - | - | 1,89 | 2,36 | - | - | 2,36 |
| 20 | Коржавино | 1,68 | - | - | 1,68 | 2,13 | - | - | 2,13 |
| 21 | Кривицы | 22,9 | - | - | 22,9 | 25,37 | - | - | 25,37 |
| 22 | Лазарево | 41,15 | - | - | 41,15 | 48,18 | - | - | 48,18 |
| 23 | Лесниково | 3,36 | - | - | 3,36 | 3,78 | - | - | 3,78 |
| 24 | Макаровка | 51,17 | - | - | 51,17 | 58,77 | - | - | 58,77 |
| 25 | Малое Юрьево | 0,27 | - | - | 0,27 | 0,27 | - | - | 0,27 |
| 26 | Межищи | 37,23 | - | - | 37,23 | 38,94 | - | 2,5 | 41,44 |
| 27 | Михайлово | 1,5 | - | - | 1,5 | 1,9 | - | - | 1,9 |
| 28 | Михалево | 10,3 | - | - | 10,3 | 10,75 | - | - | 10,75 |
| 29 | Мишино | 7,59 | - | - | 7,59 | 12,85 | - | - | 12,85 |
| 30 | Мордвиново | 4,75 | - | - | 4,75 | 5,275 | - | - | 5,275 |
| 31 | Новое Ратово | 1,38 | - | - | 1,38 | 1,56 | - | - | 1,56 |
| 32 | Новые Котлицы | 0,18 | - | - | 0,18 | 0,18 | - | - | 0,18 |
| 33 | Окулово | 0,18 | - | - | 0,18 | 0,18 | - | - | 0,18 |
| 34 | Охеево | 0,45 | - | - | 0,45 | 0,48 | - | - | 0,48 |
| 35 | Панфилово | 203,53 | - | - | 203,53 | 239,34 | - | - | 239,34 |
| 36 | Пестенькино | 148,39 | - | - | 148,39 | 175,56 | - | - | 175,56 |
| 37 | Пополутово | 0,69 | - | - | 0,69 | 0,72 | - | - | 0,72 |
| 38 | Разъезд 15км | 0,3 | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 39 | Рамежки | 1,45 | - | - | 1,45 | 1,8 | - | - | 1,8 |
| 40 | Савково | 55,92 | - | - | 55,92 | 64,09 | - | - | 64,09 |
| 41 | Саксино | 6,24 | - | - | 6,24 | 6,57 | - | - | 6,57 |
| 42 | Соболево | 1,65 | - | - | 1,65 | 1,71 | - | - | 1,71 |
| 43 | Старое Ратово | 5,1 | - | - | 5,1 | 5,28 | - | - | 5,28 |
| 44 | Старые Котлицы | 8,06 | - | - | 8,06 | 9,58 | - | - | 9,58 |
| 45 | Стригино | 35,51 | - | - | 35,51 | 41,46 | - | - | 41,46 |
| 46 | Федорково | 0,21 | - | - | 0,21 | 0,45 | - | - | 0,45 |
| 47 | Черемисино | 3,21 | - | - | 3,21 | 3,33 | - | - | 3,33 |
| 48 | Шишлово | 0,15 | - | - | 0,15 | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 49 | Алешунино | 2,55 | - | - | 3,05 | 7,5 | 1,0 | - | 8,5 |
| 50 | Благовещенское | 4,11 | - | - | 4,11 | 7,75 | - | - | 7,75 |
| 51 | Борисово | 88,76 | - | - | 88,76 | 107,76 | - | 14,24 | 122,0 |
| 52 | Борисоглеб | 117,2 | 60,0 | 0,57 | 177,77 | 130,12 | 120,0 | 1,57 | 251,69 |
| 53 | Боровицы | 3,09 | - | - | 3,09 | 5,7 | - | 12,25 | 17,95 |
| 54 | Боровок | 0,78 | - | - | 0,78 | 0,84 | - | - | 0,84 |
| 55 | Вареж | 2,1 | - | 12,0 | 14,1 | 2,65 | - | 24,0 | 26,65 |
| 56 | Волнино | 29,95 | - | - | 29,95 | 34,32 | - | - | 34,32 |
| 57 | Глебовка | 0,51 | - | - | 0,51 | 18,55 | - | - | 18,57 |
| 58 | Дъяконово | 0,6 | - | - | 0,6 | 0,6 | - | - | 0,6 |
| 59 | Захарово | 0,39 | - | - | 0,39 | 0,42 | - | - | 0,42 |
| 60 | Игнатьево | 0,15 | - | - | 0,15 | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 61 | Кондраково | 54,24 | - | 150,9 | 205,14 | 77,03 | - | 151,4 | 228,43 |
| 62 | Красный бор | 0,48 | - | - | 0,48 | 10,6 | - | - | 10,6 |
| 63 | Мартыново | 0,45 | - | - | 0,45 | 0,45 | - | - | 0,45 |
| 64 | Михайловка | 0,69 | - | - | 0,69 | 0,69 | - | - | 0,69 |
| 65 | Михальчугово | 0,15 | - | - | 0,15 | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 66 | Молотицы | 135,76 | 33,7 | 5,0 | 174,46 | 164,26 | 33,7 | 20,5 | 218,46 |
| 67 | Нула | 0,33 | - | - | 0,33 | 0,36 | - | - | 0,36 |
| 68 | Ожигово | 2,22 | - | - | 2,22 | 49,87 | - | - | 49,87 |
| 69 | Ольгино | 0,69 | - | - | 0,69 | 1,05 | - | - | 1,05 |
| 70 | Пенза | 0,96 | - | - | 0,96 | 1,11 | - | 1,0 | 2,11 |
| 71 | Петраково | 41,2 | 20,0 | - | 61,2 | 47,85 | 40,0 | - | 87,85 |
| 72 | Полесково | 0,21 | - | - | 0,21 | 0,24 | - | - | 0,24 |
| 73 | Польцо | 47,0 | 95,6 | - | 142,6 | 55,93 | 95,6 | - | 151,53 |
| 74 | Пробуждение | 0,3 | - | - | 0,3 | 4,45 | - | - | 4,45 |
| 75 | Прудищи | 25,94 | 72,9 | - | 98,84 | 34,11 | 72,9 | - | 107,01 |
| 76 | Рожново | 1,92 | - | - | 1,92 | 2,28 | - | - | 2,28 |
| 77 | Саванчаково | 0,4 | - | - | 0,4 | 4,8 | - | - | 4,8 |
| 78 | Санниково | 3,3 | - | - | 3,3 | 4,2 | - | 2,5 | 6,7 |
| 79 | Сафоново | 0,42 | - | - | 0,42 | 0,54 | - | - | 0,54 |
| 80 | Сосницы | 0,39 | - | - | 0,39 | 0,42 | - | - | 0,42 |
| 81 | Степаньково | 56,99 | 85,2 | 9,09 | 151,28 | 65,35 | 125,2 | 15,59 | 206,14 |
| 82 | Талызино | 22,2 | - | - | 22,2 | 26,38 | - | - | 26,38 |
| 83 | Татарово | 52,31 | - | 16,0 | 68,31 | 60,29 | 88,0 | 30,0 | 178,29 |
| 84 | Хоробрицы | 1,86 | - | - | 1,86 | 2,01 | - | - | 2,01 |
| 85 | Чаадаево | 114,13 | 44,65 | - | 158,78 | 119,49 | 44,6 | 17,8 | 181,89 |
| 86 | Шумилиха | 0,42 | - | - | 0,42 | 0,45 | - | - | 0,45 |
| 87 | СНТ Рассвет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Оз.Большое Моцкое | - | - | - | - | 3,75 | - | - | 3,75 |
| 89 | Ур.Мальцево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Оз.Линюха | - | - | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 91 | Оз.Большая Глушица | - | - | - | - | - | - | 1,87 | 1,87 |
|  | ИТОГО | 1901,96 | 412,55 | 193,56 | 2508,07 | 2376,825 | 672,375 | 295,22 | 3344,42 |

Таблица 95

Сведения о водопотреблении Муромского района на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст-венные нужды | Общий расход |
| МО Ковардицкое |
| 1 | Афанасово | 23,1 | - | - | 23,1 |
| 2 | Бабурино | 0,9 | - | - | 0,9 |
| 3 | ст.Безлесная | 1,05 | - | - | 1,05 |
| 4 | Бердищево | 1,0 | 400 | - | 401 |
| 5 | Березовка | 1,17 | - | - | 1,17 |
| 6 | Большое Юрьево | 0,99 | - | - | 0,99 |
| 7 | Булатниково | 127 | - | - | 127 |
| 8 | Валово | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 9 | Грибково | 1,86 | 45,0 | - | 46,86 |
| 10 | Дмитриевка | 5,5 | 5,25 | - | 10,75 |
| 11 | Жемчужино | 1,71 | - | - | 1,71 |
| 12 | Загряжское | 7,65 | 1,125 | - | 8,775 |
| 13 | Зарослово | 1,7 | - | - | 1,7 |
| 14 | Зименки | 209,2 | - | 15,0 | 224,2 |
| 15 | Иваньково | 7,65 | - | - | 7,65 |
| 16 | Катышево | 0,27 | - | - | 0,27 |
| 17 | Климово | 1,95 | - | - | 1,95 |
| 18 | Ковардицы | 219,6 | - | - | 219,6 |
| 19 | Кольдино | 2,44 | - | - | 2,44 |
| 20 | Коржавино | 2,4 | - | - | 2,4 |
| 21 | Кривицы | 27,46 | 5,0 | - | 32,46 |
| 22 | Лазарево | 54,26 | - | 15,0 | 69,26 |
| 23 | Лесниково | 3,99 | - | - | 3,99 |
| 24 | Макаровка | 67,7 | 20,0 | - | 87,7 |
| 25 | Малое Юрьево | 0,27 | - | - | 0,27 |
| 26 | Межищи | 41,22 | - | 2,5 | 43,72 |
| 27 | Михайлово | 2,05 | - | - | 2,05 |
| 28 | Михалево | 11,2 | - | 15,0 | 26,2 |
| 29 | Мишино | 13,25 | - | - | 13,25 |
| 30 | Мордвиново | 5,525 | - | - | 5,525 |
| 31 | Новое Ратово | 6,9 | - | - | 6,9 |
| 32 | Новые Котлицы | 0,18 | - | - | 0,18 |
| 33 | Окулово | 0,21 | - | - | 0,21 |
| 34 | Охеево | 0, 54 | - | - | 0, 54 |
| 35 | Панфилово | 256,25 | - | - | 256,25 |
| 36 | Пестенькино | 191,52 | 90,52 | - | 281,7 |
| 37 | Пополутово | 16,25 | - | - | 16,25 |
| 38 | Разъезд 15км | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 39 | Рамежки | 2,05 | - | - | 2,05 |
| 40 | Савково | 75,11 | - | - | 75,11 |
| 41 | Саксино | 7,02 | - | - | 7,02 |
| 42 | Соболево | 1,8 | - | - | 1,8 |
| 43 | Старое Ратово | 5,79 | - | - | 5,79 |
| 44 | Старые Котлицы | 11,29 | - | - | 11,29 |
| 45 | Стригино | 44,12 | - | - | 44,12 |
| 46 | Федорково | 0,57 | - | - | 0,57 |
| 47 | Черемисино | 3,51 | - | - | 3,51 |
| 48 | Шишлово | 0,15 | - | - | 0,15 |
| МО Борисоглебское |
| 1 | Алешунино | 7,5 | 1,0 | - | 8,5 |
| 2 | Благовещенское | 8,85 | - | - | 8,85 |
| 3 | Борисово | 117,26 | - | 15,24 | 132,5 |
| 4 | Борисоглеб | 149,31 | 120 | 1,57 | 270,88 |
| 5 | Боровицы | 6,5 | - | 12,25 | 18,75 |
| 6 | Боровок | 0,9 | - | - | 0,9 |
| 7 | Вареж | 33,95 | - | 24,0 | 59,95 |
| 8 | Волнино | 40,97 | - | - | 40,97 |
| 9 | Глебовка | 18,6 | - | - | 18,6 |
| 10 | Дъяконово | 0,6 | - | - | 0,6 |
| 11 | Захарово | 0,45 | - | - | 0,45 |
| 12 | Игнатьево | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 13 | Кондраково | 88,81 | - | 151,4 | 240,21 |
| 14 | Красный бор | 10,6 | - | - | 10,6 |
| 15 | Мартыново | 0,45 | - | - | 0,45 |
| 16 | Михайловка | 0,69 | - | - | 0,69 |
| 17 | Михальчугово | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 18 | Молотицы | 202,45 | 33,7 | 20,5 | 256,65 |
| 19 | Нула | 0,39 | - | - | 0,39 |
| 20 | Ожигово | 50,08 | - | - | 50,08 |
| 21 | Ольгино | 1,14 | - | - | 1,14 |
| 22 | Пенза | 1,32 | - | 1,0 | 2,32 |
| 23 | Петраково | 69,89 | 40,0 | - | 109,89 |
| 24 | Полесково | 0,27 | - | - | 0,27 |
| 25 | Польцо | 69,89 | 110,6 | - | 180,49 |
| 26 | Пробуждение | 4,75 | - | - | 4,75 |
| 27 | Прудищи | 71,59 | 72,9 | - | 144,49 |
| 28 | Рожново | 2,82 | - | - | 2,82 |
| 29 | Саванчаково | 13,45 | - | 11,88 | 25,33 |
| 30 | Санниково | 5,5 | - | 2,5 | 8,0 |
| 31 | Сафоново | 8,5 | - | - | 8,5 |
| 32 | Сосницы | 0,45 | - | - | 0,45 |
| 33 | Степаньково | 76,94 | 125,2 | 15,59 | 217,73 |
| 34 | Талызино | 32,65 | - | - | 32,65 |
| 35 | Татарово | 72,26 | 88,0 | 30,0 | 190,26 |
| 36 | Хоробрицы | 2,22 | - | - | 2,22 |
| 37 | Чаадаево | 29,37 | 44,6 | 17,8 | 191,77 |
| 38 | Шумилиха | 0,48 | - | - | 0,48 |
| 39 | СНТ Рассвет | 7,5 | - | - | 7,5 |
| 40 | Оз.Большое Моцкое | 3,75 | - | - | 3,75 |
| 41 | Ур.Мальцево | 7,5 | - | - | 7,5 |
| 42 | Оз.Линюха | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 43 | Оз.Большая Глушица | 3,0 | - | 1,87 | 4,87 |
|  | ИТОГО | 2672,085 | 1202,9 | 443,1 | 4317,74 |

- описание структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций водоснабжения с территориальной разбивкой по зонам действия источников системы водоснабжения, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 97.

Таблица 96

Баланс водопотребления

| Наименование | Мощность существ. сооруже-ния | Водопотребление, т.м3/сут | Дефицит мощности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наст. время | I-ая очередь | Расчет-ный срок | Наст. время | I-ая очередь | Расчетный срок |
| Сельские населенные пункты (забор воды из артскважин) | 20,338 | 2,457 | 3,235 | 4,247 | - | - | - |
| Сельские населенные пункты (забор воды из шахтных колодцев) | - | 0,07 | 0,049 | 0,0479 | - |  |  |
| Учреждения отдыха | - | - | 0,005 | 0,023 | - | 0,005 | 0,023 |
| ВСЕГО по поселеням | 20,338 | 2,527 | 3,289 | 4,2949 | - | 0,124 | 0,836 |

- оценку расходов воды на водоснабжение по типам потребителей в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов;

Таблица 97

Таблица расходов воды по Муромскому району

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Существ.положение | I-ая очередь | Расчетный срок |
| население | 2508,07 | 3285,295 | 3703,685 |
| с/х (животнов-во) | - | 51,375 | 566,895 |
| промышленность | - | 2,5 | 47,5 |
| Учреждения отдыха | - | 5,25 | 23,25 |
| ВСЕГО | 2508,07 | 3344,42 | 4341,33 |

Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения»

- сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

В планах развития системы водоснабжения МО Ковардицкое Муромского района предполагаются:

| Наименование объекта | Ориентир. стоимость | Год реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружные водопроводные сети с. Ковардицы: -Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети с. Ковардицы» - СМР «Наружные водопроводные сети с. Ковардицы» | 2,9 38,0 | 2016-2017 2019-2020 | Бюджет, население по программе |

В планах развития системы водоснабжения МО Борисоглебское Муромского района предполагаются:

| Наименование объекта | Ориентир. стоимость | Год реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружные водопроводные сети с. Чаадаево, Борисово: - Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети с .Чаадаево, Борисово» - СМР «Наружные водопроводные сети с .Чаадаево , Борисово» | 3,1 40,0 | 2020-2021 2022-2023 | бюджет, население, по программе |
| Наружные водопроводные сети с.Молотицы: - Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети с. Молотицы» -СМР «Наружные водопроводные сети с. Молотицы» | 3,0 38,0 | 2023-2024 2026-2027 | бюджет, население, по программе |
| Наружные водопроводные сети п. Кондраково: - Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети п. Кондраково» -СМР «Наружные водопроводные сети п. Кондраково» | 3,0 31,0 | 2027-2028 2030-2031 | бюджет, население, по программе |

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения в рамках схемы водоснабжения поселения рекомендуется решать следующие задачи:

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве

Население снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселений, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Превышение отмечено по 2 показателям: железу общему и общей жесткости.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».   По санитарно-химическим показателям питьевая вода не соответствует СанПиН в основном по содержанию железа суммарного и общей жесткости в артскважинах №1112/64 (с.Булатниково), №3116/68 (д.Михайлово), №1109/61, 1110/62 (с.Панфилово).

При транспортировке питьевой воды через распределительную сеть, она также насыщается железом, что является вторичным загрязнением. Поэтому вода в водоразборных колонках имеет превышение по содержанию железа и общей жесткости. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 11 показателям ежемесячно и по 5 неорганическим показателям ежеквартально.

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

В малоперспективных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев.

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки

В целях улучшения качества питьевой воды из артскважин, имеющих показатели содержания железа и общей жесткости,  предусматривается строительство станций обезжелезивания.

«Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения»

- сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих потребителей)

В целях повышения надежности сетей, снижения аварийности и технологических рисков, планируются мероприятия по замене изношенных сетей, применению современных (полимерных) материалов и увеличению диаметра труб для увеличения пропускной способности трубопроводов  при строительстве новых сетей.

К новому строительству предусматриваются системы водоснабжения  с. Ковардицы,                 с. Чаадаево - Борисово; с. Молотицы; п. Кондраково; с. Борисоглеб.

- сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

Объект: Наружные водопроводные сети в с.Ковардицы Муромского района

Технико-экономические характеристики объекта:

Таблица 98

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Расчетный расход воды | 398,0 м3/сут |
| Протяженность сетей водоснабжения, в т.ч.: | 37000 м |
| от диаметр Ø 200 до диаметр Ø 32 мм |  |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 10 л/с |
| Продолжительность строительства | 4,6 мес. |
| Максимальная численность рабочих | 32 чел. |
| Сметная стоимость строительства: |  |
| - в уровне цен 1кв.2017г. | 40900 тыс.руб. |

Водоснабжение с. Ковардицы осуществляется от централизованного источника водоснабжения г. Мурома от водовода по ул. Лаврентьева ф700 мм. Питающая сеть предусматривается двумя нитками ф200.

В состав водозаборных сооружений с.Ковардицы разводящие водопроводные сети.

Водопровод монтируется из полиэтиленовых труб «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Глубина прокладки водопровода 2,2м от поверхности земли.

На проектируемой сети водопровода предусматриваются водопроводные колодцы для установки отключающей арматуры и пожарных гидрантов. Колодцы предусматриваются из сборных железобетонных элементов диаметром 1500мм по ТПР 902-09-11.84 с гидроизоляцией.

На проектируемой сети водопровода устанавливаются водоразборные колонки  для водоснабжения жилых домов без постоянного проживания населения.

Расчет расхода водопотребления выполнен с учетом водоснабжения 1500 жителей и зданий соцкультбыта с.Ковардицы. К проектируемым сетям водопровода предусматривается подключение жилых домов с постоянно проживающим населением и потребителей соцкультбыта.

Качество воды всех водоисточников отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

Объект: «Наружные водопроводные сети с. Чаадаево, Борисово»

Технико-экономические характеристики объекта:

Таблица 99

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Расчетный расход воды | 380,0 м3/сут |
| Протяженность сетей водоснабжения, в т.ч.: | 25000 м |
| диаметры от Ø 32 до Ø 100 |  |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 10 л/с |
| Продолжительность строительства | 4,6 мес. |
| Максимальная численность рабочих | 32 чел. |
| Сметная стоимость строительства: |  |
| - в уровне цен 1кв.2017г. | 43100 тыс.руб. |

Объект: «Наружные водопроводные сети с. Молотицы»

Технико-экономические характеристики объекта:

Таблица 100

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Расчетный расход воды | 345,0 м3/сут |
| Протяженность сетей водоснабжения | 18000 м |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 10 л/с |
| Продолжительность строительства | 3 мес. |
| Максимальная численность рабочих | 10 чел. |
| Сметная стоимость строительства: |  |
| - в уровне цен.1кв.2017г. | 41000 тыс.руб. |

Объект: «Наружные водопроводные сети п. Кондраково»

Технико-экономические характеристики объекта:

Таблица 101

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Расчетный расход воды | 105,0 м3/сут |
| Протяженность сетей водоснабжения, в т.ч.: | 16000 м |
| диаметры от Ø 32 до Ø 100 |  |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 10 л/с |
| Продолжительность строительства | 4,6 мес. |
| Максимальная численность рабочих | 32 чел. |
| Сметная стоимость строительства: |  |
| - в уровне цен 1кв.2017г. | 34000 тыс.руб. |

В состав водозаборных сооружений входят разводящие водопроводные сети. Водопровод монтируется из полиэтиленовых труб «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Глубина прокладки водопровода 2,2м от поверхности земли.

На проектируемой сети водопровода предусматриваются водопроводные колодцы для установки отключающей арматуры и пожарных гидрантов. Колодцы предусматриваются из сборных железобетонных элементов диаметром 1500мм по ТПР 902-09-11.84 с гидроизоляцией.

На проектируемой сети водопровода устанавливаются водоразборные колонки  для водоснабжения жилых домов без постоянного проживания населения.

Расчет расхода водопотребления выполнен с учетом водоснабжения  жителей и зданий соцкультбыта с.Чаадаево, с. Борисово. К проектируемым сетям водопровода предусматривается подключение жилых домов с постоянно проживающим населением и потребителей соцкультбыта.

Общая ориентирововчная стоимость строительства  по состоянию на 1кв.2017г.  ориентировочно составляет 159000 тыс. руб.

- сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

В целях повышения надежности сетей, снижения аварийности и технологических рисков, планируются мероприятия по замене изношенных сетей, применению современных (полимерных) материалов и увеличению диаметра труб для увеличения пропускной способности трубопроводов  при строительстве новых сетей.

К новому строительству предусматриваются системы водоснабжения  с. Чаадаево - Борисово; с. Молотицы; п. Кондраково; с. Борисоглеб, с .Ковардицы.

- сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения;

Не предусматривается согласно СП 31.13330.2012. «Водопровод. Наружные сети и сооружения»

Раздел "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения"

- оценку воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод;

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть  не сопровождается вредными выбросами.

Источники шума при работе оборудования насосных станций отсутствуют.

Проектируемые водопроводные сети и насосные станции первого подъема не окажут вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

Возможно негативное воздействие на окружающую среду при проведении строительных работ с использованием строительной техники (см. п.2), которое будет носить кратковременный характер и не окажет существенного влияния на окружающую среду.

При эксплуатации водопроводной сети и насосных станций вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются.

Эксплуатация водопроводной сети и водозаборных артезианских скважин, а также их строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.  Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.

По окончании бурения и обсадки скважин производится опытная откачка воды. Воду при откачке необходимо отводить на рельеф на расстояние не менее 100м от скважин. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

- оценку воздействия на окружающую среду мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Системы водоподготовки отсутствуют.

«Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения»

- оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения, выполненную в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ;

Общая ориентирововчная стоимость строительства  по состоянию на 1кв.2017г.  ориентировочно составляет 159000 тыс. руб.

# РАЗДЕЛ 9 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Перспективная схема водоотведения муниципальных образований Ковардицкое и Борисоглебское Муромского района разработана с учетом требований Водного кодекса РФ, положений СНиП 2.04.02-84* (СП 31.13330.2012) «Водоотведение. Наружные сети и сооружения».

Раздел 9.1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»

- структура сбора и очистки сточных вод поселения

- анализ действующих систем и схем водоотведения поселения (общесплавная, раздельная, полураздельная системы, хозяйственно-бытовая, дождевое, производственное водоотведение, дренажный сток) с указанием зон распространения

Централизованная система канализации имеется в пос. Зименки, с.Молотицы и пос.Кондраково.

Сточные воды от жилой застройки отводятся по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения полной биологической очистки.

Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

- анализ эксплуатационных зон действия предприятий водоотведения и очистки сточных вод

Обслуживание централизованной системы канализации в пос.Зименки производит МУП «Ока». Централизованная хозяйственно-бытовая система канализации имеется в с.Молотицы. Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

- анализ эксплуатационных зон действия предприятий водоотведения и очистки сточных вод

Обслуживание централизованной системы канализации в с.Молотицы производит МУП «Ока».

- анализ организационно-функциональной структуры предприятий, в том числе анализ совмещения эксплуатационных зон и административного управления предприятием, формирование функций рабочего и инженерного персонала, организация общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела)

Муниципальное унитарное предприятие «Ока» создано в результате реорганизации муниципального унитарного предприятия округа Муром «Водопровод и канализация» в форме выделения на основании постановления Главы округа Муром от 28.05.2009г. №211 и является правопреемником его прав и обязанностей в соответствии с разделительным балансом.

МУП «Ока» имеет грамотных и квалифицированных специалистов.

- анализ зон действия локальных, ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений

Очистные сооружения биологической очистки (ОСБО) п.Зименки расположены в северо-западной части Муромского района южнее п.Зименки за чертой населенного пункта.

В 2010г. в с.Молотицы построены очистные сооружения полной биологической очистки в блочно-модульном исполнении БМУ-80 производительностью 80м3/сут.

- анализ территорий поселения, неохваченных системой централизованного водоотведения.

Централизованная система канализации имеется только в пос. Зименки и с. Молотицы. На расчетный срок централизованные системы канализации, предусматривающие прием и очистку бытовых стоков от жилой застройки намечаются в крупных перспективных сельских населенных пунктах.

- краткая историческая справка об очистных сооружениях системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведенные реконструкции и т.д.)

Очистные сооружения биологической очистки (ОСБО) п.Зименки введены в эксплуатацию в 1982г. согласно проекта №1110/3, разработанного проектной организацией «Гипросельхозпром» в 1973г. Проектная производительность очистных сооружений – 255,5м3/год, 700м3/сут, 39,17м3/час. В 1991г. Нижегородским предприятием «Инфакт» были проведены пуско-наладочные работы.

Сточные воды от жилой застройки отводятся по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения полной биологической очистки.

На очистные сооружения биологической очистки пос.Зименки поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и других потребителей в объеме 65,6 тыс.куб.м в год.

Схемы канализации решаются в увязке с существующими сетями и сооружениями. Сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях  в зависимости от количества и их состава.

На территории Муромской газокомпрессорной станции около села Панфилово расположены очистные сооружения, работающие в режиме биологической очистки, где осуществляется очистка сточных вод промышленной площадки газокомпрессорной станции и поселка в объеме 8 тыс.куб.метров в год.

- описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска);

Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки в два этапа по следующей технологической схеме:

- механическая очистка (приемная камера с решеткой ручной очистки, иловые карты);

- биологическая очистка (аэратенки, вторичные отстойники).

Очистные сооружения включают в себя:

- канализационная насосная станция, куда поступают стоки по самотечному коллектору из п.Зименки;

- приемная камера песколовка, куда поступают сточные воды из КНС по напорному коллектору. В приемной камере – песколовке происходит смешивание стоков.  В песколовке происходит задерживание частиц минерального происхождения.

- компактные установки КУ-200 (3шт.) сточные воды из песколовки по лоткам поступают в компактные установки КУ-200 (3 шт), в состав каждой входят: аэратенк (аэрационная зона), вторичный отстойник (отстойная зона), аэратный стабилизатор с пневматической системой аэрации сточной воды.

с.Молотицы

Срок ввода в эксплуатацию системы централизованной канализации в с.Молотицы 1987г. В 2010г. построены очистные сооружения биологической очистки в блочно-модульном исполнении. На данный момент пуско-наладочные работы не выполнены.

Сточные воды от жилой застройки отводятся по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения полной биологической очистки.

Схемы канализации решаются в увязке с существующими сетями и сооружениями. Сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях  в зависимости от количества и их состава.

- описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников;

Выпуск очищенных сточных вод производится в овраги, ручьи, ближайшие бассейны рек.

- описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска);

В с.Молотицы очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки по следующей технологической схеме:

- механическая очистка (приемная камера с решеткой ручной очистки, иловые карты);

- реагентная обработка сточных вод;

- биологическая очистка (аэратенки, вторичные отстойники);

- доочистка на фильтрах с плавающей загрузкой;

- дезинфекция очищенных стоков с помощью ультрафиолетовых ламп.

- сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков;

После аэратенка смесь активного ила и очищенной сточной воды поступает во вторичные отстойники, где завершается цикл биологической очистки и происходит отделение очищенной воды от активного ила. Избыточный ил отбирается и эрлифтами отводится на иловые карты. Дезинфекция сточных вод осуществляется с помощью ультрафиолетовых ламп.

Производительность очистных сооружений с.Молотицы – 80 м3/сут.

Фактическая производительность очистных сооружений пос.Кондраково – 132м3/сут.

- сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков;

После аэратенка смесь активного ила и очищенной сточной воды поступает во вторичные отстойники (отстойную зону), где завершается цикл биологической очистки и происходит отделение очищенной воды от активного ила. Избыточный ил отбирается и эрлифтами отводится на иловые карты. Дезинфекция сточных вод осуществляется с помощью ультрафиолетовых ламп.

- обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учета ресурсов;

Очистные сооружения в полном объеме обеспечиваются необходимыми внешними ресурсами.

- износ основного оборудования;

Износ оборудования и канализационных сетей  составляет 80-90%.

- проектную, приведенную производительность очистных сооружений, в том числе с учетом ожидаемого изменения нормативной базы по сбросам сточных вод, состояния водоема-приемника;

Производительность очистных сооружений – 255,5м3/год, 700м3/сут, 39,17м3/час.

- способы учета сточных вод на всех стадиях от приема в сеть водоотведения до выпуска

Контроль качества сточных вод осуществляется МУП «Ока» согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

- характеристику территории поселения, канализуемой на каждые очистные сооружения и прямые выпуски (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты);

- прочие данные, характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений системы водоотведения.

Работа системы канализации не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Техническое обслуживание сводится к периодическому осмотру и контролю режимов работы оборудования и по необходимости наладке средств управления в процессе эксплуатации.

Сети систем водоотведения и сооружения на них

- сводные данные о параметрах сетей водоотведения, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов;

Протяженность сетей канализации п.Зименки– 6305м. Год ввода в эксплуатацию – 1981.

Протяженность сетей канализации с.Панфилово – 800м. введены в эксплуатацию в 1977г.

Протяженность сетей канализации с.Булатниково – 1520м. Год ввода в эксплуатацию – 1981.

Протяженность сетей канализации д.Савково – 450м. Год ввода в эксплуатацию – 1988.

Материал трубопроводов – сталь, чугун. Диаметр сетей Ду 300мм, 200мм, 150мм.

Протяженность сетей канализации с.Молотицы – 4570м. Год ввода в эксплуатацию – 1987.                       Материал трубопроводов – сталь, чугун. Диаметр сетей Ду 300мм, 200мм, 150мм.

Безопасность и надежность систем водоотведения поселения

На балансе МУП Ока находятся 9,075км сетей канализации МО Ковардицкое и 4,57км канализации МО Борисоглебское .  Износ сетей – 80-90%.

За время эксплуатации сетей канализации устранено засоров:

Таблица 102

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность, м | Год ввода | Устранение засоров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г. | 7 мес. 2017г. |
| 1 | Панфилово | 800 | 1977 | 13 | 12 |
| 2 | Зименки | 6305 | 1981 | 15 | 9 |
| 3 | Савково | 450 | 1988 | 4 | 2 |
| 4 | Булатниково | 1520 | 1983 | 8 | 2 |
| 5 | Молотицы | 4570м | 1987 | 26 | 7 |

Воздействие на окружающую среду:

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Таблица103

Проектные параметры очистки очистных сооружений п.Зименки

| Наименование показателей | Ед.изм | Параметры очистки | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До очистки | После очистки |  |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 200,0-360,0 | До 15,0 | 95-92,5% |
| БПК | мг/дм3 | До 180 | До 15,0 | 93,8-90,6% |
| Нитрат-ион | Мг/л | 20 | До 40 |  |
| Аммоний -ион | Мг/л | 25 | До 0,5 |  |

Таблица 104

Количество сточных вод, сбрасываемых в водный объект р.Унурка, представлено в таблице.

| № п/п | Наименование показателя | Объем сточных вод, тыс.м3/год | т/год (в пределах нормативов ПДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Данные 2015г. | Данные 2016г. |  |
| 1 | Выпуск: р.Унурка | 73,048 | 63,70 | 64,32 |

- результат анализа сбросов в водную среду неочищенных сточных вод через прямые выпуски, узлы аварийного перелива;

Таблица 105

Сведения по составу сточных вод

(Данные формы ПОД-13 за 2017г.)

| Загрязняющие вещества | Масса сброшенных веществ, т | т/год (в пределах нормативов ПДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Данные 2016г. | Данные 2017г. |  |
| Взвешенные вещества | 1,033 | 1,285 | 0,631 |
| Сухой остаток | 27,145 | 25,131 | 27,86 |
| Железо | 0,00021 | 0,000348 | 0,006 |
| Аммоний-ион | 0,039 | 2,21 | 0,032 |
| Нитраты | 0,00053 | 0,00173 | 0,621 |
| Нитриты | 10,445 | 0 | 0,005 |
| Сульфаты | 3,033 | 3,487 | 2,585 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,0682 | 0,119 | 0,013 |
| Хлориды | 3,061 | 3,401 | 0,005 |
| Нефтепродукты | 0 | 0 | 0 |
| А-СПАВ | 10,785 | 0 | 0,005 |
| Н-СПАВ | 0 | 0 | 0 |
| БПКп | 0,679 | 1,165 | 0,1935 |

- анализ шумовых воздействий действующих элементов системы водоотведения и очистки сточных вод, расположенных на границах селитебных зон

Шумовых воздействий нет либо они незначительны. Анализа не требуется.

- анализ воздействия на окружающую среду полигонов и хранилищ (отвалов) по складированию осадков сточных вод;

Полигонов по складированию осадков сточных вод на Муромского района нет.

- анализ воздействия на окружающую среду продуктов сгорания при утилизации осадков сточных вод

Ввиду сравнительно малого количества осадков сточных вод на территории Муромского района утилизация осадков сточных вод путем сгорания не производится.

Существующие технические и технологические проблемы в системах водоотведения и очистки сточных вод поселения

- анализ существующих проблем организации водоотведения и очистки сточных вод (перечень проблем и предложения по их устранению);

- большой процент износа;

- агрессивная среда;

- разрушение колодцев;

- недостаточное количество откачивающей и прочей спецтехники.

- существующие проблемы развития систем водоотведения и очистки сточных вод

- отсутствие финансовых средств;

- удаленность населенных пунктов друг от друга;

- нерентабельность канализационных систем в малых населенных пунктах.

9.2 «Перспективные расчетные расходы сточных вод»:

- сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод (годовое, среднесуточное)

Таблица 106

Сводная система водоотведения по Муромскому району

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее поступление сточных вод, всего | Тыс.м3/сут | 1,716 | 2,986 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые | -//- | 1,716 | 2,986 |
|  | Производственные | -//- | - | - |
| 2 | Производительность очистных сооружений | -//- | 132,7 | 213,5 |
| 3 | Протяженность сетей канализации | км | 13,195 | 75,0 |

- структуру водоотведения, которая определяется по отчетам организаций водоотведения с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению. Анализ структуры водоотведения допускается выполнять с разбивкой на следующие структурные группы: жилищные объекты; нежилые объекты; дождевые воды;

Таблица  107

Сведения о поступлении в систему водоотведения сточных вод МО Ковардицкое

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее поступление сточных вод, всего | Тыс.м3/сут | 0,677 | 1,32 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые | -//- | 0,677 | 1,32 |
|  | Производственные | -//- | - | - |
| 2 | Производительность очистных сооружений | -//- | 0,7 | 1,5 |
| 3 | Протяженность сетей канализации | км | 8,625 | 30,0 |

Таблица  108

Сведения о поступлении в систему водоотведения сточных вод МО Борисоглебское

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее поступление сточных вод, всего | Тыс.м3/сут | 1,039 | 1,666 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые | -//- | 1,039 | 1,666 |
|  | Производственные | -//- | - | - |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | 132 | 212 |
| 3 | Протяженность сетей канализации | км | 4,57 | 45 |

9.3 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов систем водоотведения»

- сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

Планируется строительство очистных сооружений с.Булатниково и п. Зименки.

- строительство централизованной системы водоотведения на территориях, где она отсутствует;

Централизованные системы канализации, предусматривающие прием и очистку бытовых стоков от жилой застройки намечаются в крупных сельских населенных пунктах.

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации объектов.

Ориентировочный объем инвестиций  на разработку ПСД и строительно-монтажные работы очистных сооружений пос.Зименки 2020-2023г.г. составляет 23,3 млн.руб.

Ориентировочный объем инвестиций  на разработку ПСД и строительно-монтажные работы очистных сооружений с. Булатниково  2023-2027 г.г. составляет 24,5 млн.руб.

# РАЗДЕЛ 10 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Перспективные территориальные схемы (системы) обращения с отходами Муромского района рекомендуется разрабатывать с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

10.1 Расчет перспективных количеств образующихся отходов

При разработке генеральной схемы очистки территории Муромского района от отходов производства и потребления расчет образования расходов производился исходя из нормы образования отходов – 1,62м3/год на 1 жителя. В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма отходов на одного жителя принята равной 300кг в год с учетом общественных зданий.

При норме накопления равной 1,2 м3/чел в год (2016г.) получаем расчетное количество ТБО. При плотности отходов равной 0,22 т/м3, расчетным путем получаем следующие данные.

При теоретической норме накопления 1,5 м3/чел в год, плотности ТБО и КГО равной 0,2 т/м3, а также с учетом того, что ТБО и КГО с организаций района составляет примерно 30 % от величины отходов от жилищного сектор, получаем следующие данные.

Теоретическое количество образования ТБО и КГО в Муромском  районе:

Таблица 109

Теоретическое количество образования отходов

| Источник образования отходов | Образование отходов, м3 | Образование отходов, тн |
| --- | --- | --- |
| Население | 24 555 | 4 911 |
| КГО | 4 911 | 982 |
| ТБО и КГО от организаций | 7 367 | 1 473 |
| ТБО от учреждений образования, здравоохранения и культуры | 532 | 106 |
| ИТОГО | 37 365 | 7 472 |

При учете роста населения Муромского района на 0,03 % ежегодно, получаем следующие расчетные данные по увеличению норм накопления ТБО. По состоянию на 2017г. она составляет 1,62м3/чел., в перспективе на 2020г. – 1,66м3/чел., до 2028г увеличится до 1,79м3/чел.

- расчет систем сбора и транспортировка отходов

Исполнителями работ по утилизации и переработке отходов на территории муниципальных образований Ковардицкое и Борисоглебское Муромского района являются подрядные организации (юридические лица и индивидуальные предприниматели), за которыми закреплены земельные участки для выполнения данного вида деятельности в соответствии с установленным действующим законодательством требованиями.

Привлекаемая для сбора и вывоза отходов техника: КамАЗ - самосвал 55111, погрузчик ПФ-18.

В населенных пунктах пос.Зименки (12 многоквартирных домов) и с.Панфилово (6 многоквартирных домов) сбор и вывоз отходов осуществляется транспортом РЭУ (районный эксплуатационный участок)-11 (о. Муром) и ООО Управляющая компания «Теплосервис».

Среднее плечо транспортировки отходов для МО Ковардицкое - 25-30 км.

Среднее плечо транспортировки отходов для МО Борисоглебское – 10-15км.

- распределение образующихся отходов по действующим и проектируемым предприятиям по утилизации и переработке отходов

Утилизация ТБО осуществляется на специально отведенных участках или специальных сооружениях. На санкционированные объекты размещения отходов (санкционированные свалки) принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений,  предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор, а также неопасные промышленные отходы, класс которых устанавливается экспериментальным путем. При проектировании жилых зданий, предприятий, зданий, сооружений, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, необходимо предусматривать места (площадки) сбора отходов в соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями в области обращения с отходами.

Твердые бытовые отходы и (или) отходы производства, которые не подлежат утилизации и (или) переработке на территории муниципального образования, должны быть утилизированы за его пределами. Организации, занимающиеся утилизацией отходов, должны находить иные возможности утилизации данных отходов за пределами муниципального образования.

- распределение образующихся отходов по действующим и проектируемым полигонам;

Полигонов на территории МО Ковардицкое и МО Борисоглебское  в настоящее время нет.

- закрепление площадок под полигоны и предприятия

Закрепление площадок под полигоны и предприятия на территории Муромского района не предусматривается.

10.2 Перспективные территориальные схемы (системы) обращения с отходами поселений рекомендуется выполнять комплексно, с увязкой между собой различных этапов обращения с отходами: сбора, сортировки, транспорта, переработки, утилизации, захоронения.

- анализ существующего положения территориальных схем обращения с отходами

По решению Администрации Владимирской  области согласно  территориальной схемы обращения с отходами (1 очередь до 2019г., 2 очередь до 2026г.) планируемые объекты по обращению с отходами в т.ч. ТКО на территории Владимирской области:

- Реконструкция полигона ТКО «Муром» мощностью 100000 тонн, площадью 23,5 га, находящегося в районе существующей свалки у д. Малый Приклон Меленковского района;

- Строительство объекта МСК «Муром» - предприятия по глубокой переработке полимеров мощностью 4000 тнн, площадью 1,0 га.

В Ковардицком поселении услугу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов осуществляет ООО Управляющая компания «ТеплоСервис». Собранные отходы транспортируются для захоронения на Муромскую городскую свалку. На 01.12.2016г.  тариф на сбор, вывоз твердых коммунальных отходов, установленный ООО «УК ТеплоСервис» составляет 450,36 руб. за м3 (63,5 руб/чел).

Количество заключенных договоров на вывоз твердых коммунальных отходов на 16.12.2016г.:

- с жителями многоквартирных домов – 444;

- с индивидуальными домовладельцами – 982.

Количество оборудованных контейнерных площадок – 2 (ООО «Риони» с. Ковардицы, ГАУСР ВО «Муромский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» с .Булатниково).

Общее количество установленных контейнеров – 8 шт:

с. Ковадицы ООО «Риони» - 3 шт;

д. Пестенькино ГАУСО ВО «Муромский комплексный центр социального обслуживания населения» - 2 шт;

с. Булатниково ГАУСР ВО «Муромский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» - 3 шт.

Деятельность в сфере обращения с отходами на территории Муромского района планирует осуществлять ООО «Региональный системный оператор» в соответствии с распоряжением Губернатора области от 27.01.2016 № 18-р.

Размещение отходов производства и потребления оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Негативное воздействие на окружающую среду компенсируется соответствующей платой, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (размещение отходов) осуществляется собственником отходов в соответствии с действующим законодательством.

Утилизация ТБО осуществляется на специально отведенных участках или специальных сооружениях. Перевозка отходов на полигоны, свалки твердых бытовых отходов осуществляется только специально предназначенным для этого транспортом по графику, согласованному с заинтересованными организациями независимо от степени заполнения контейнеров, а при необходимости – вне графика по заявке собственника отходов.

Сбор платежей за вывоз ТБО с населения производится частными предпринимателями и организациями, осуществляющими вывоз ТБО. Финансирование работ по сбору и вывозу ТБО (несанкционированные свалки) осуществляется из средств бюджета поселения, обслуживанию полигона - из средств бюджета района.

В населенных пунктах Зименки (12 многоквартирных домов) и Панфилово (6 многоквартирных домов) сбор и вывоз отходов осуществляется транспортом РЭУ (районный эксплуатационный участок)-11 (о. Муром). В Муромском районе нет организаций и предприятий, в т.ч. частных предпринимателей, имеющих лицензии на право осуществления деятельности в сфере обращения с отходами.

Ежегодно проводятся работы по ликвидации стихийных свалок в населенных пунктах и на территории поселений силами администраций сельских поселений с привлечением техники промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- перспективные количества образующихся отходов;

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма отходов на одного жителя принята равной 300кг в год с учетом общественных зданий.

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов удельное годовое накопление на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту, что объясняется повышением уровня благоустройства жилищного фонда и ростом упаковочных материалов в ТБО.

При учете роста населения Муромского района на 0,03 % ежегодно, получаем следующие расчетные данные по увеличению норм накопления ТБО.

Таблица 110

Увеличение норм накопления Муромского района

| год | население, чел | норма накопления, м3/чел |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 16 717 | 1,66 |
| 2016 | 16 767 | 1,69 |
| 2017 | 16 817 | 1,72 |
| 2018 | 16 868 | 1,74 |
| 2019 | 16 918 | 1,77 |
| 2020 | 16 969 | 1,79 |
| 2021 | 17 020 | 1,82 |
| 2022 | 17 071 | 1,85 |
| 2023 | 17 122 | 1,88 |
| 2024 | 17 174 | 1,90 |
| 2025 | 17 225 | 1,93 |
| 2026 | 17 277 | 1,96 |
| 2027 | 17 329 | 1,99 |
| 2028 | 17 381 | 2,02 |

- технико-экономические показатели территориальных схем обращения с отходами.

Анализ данных по современному состоянию системы санитарной очистки Муромского района  выявил следующие текущие проблемы:

1.  Отсутствует предприятие, имеющее разрешительную документацию для осуществления деятельности в области обращения отходов ТБО.

2. Отсутствует материально-техническая база для  планового сбора, транспортировки и захоронения отходов.

3. Отсутствует система сортировки и/или перегрузки ТБО.

10.3 "Перспективные количества образующихся отходов"

- сведения о количествах образующихся ТБО, в том числе: отходы городского населения; отходы сельского населения; отходы сезонного населения;

Поскольку на территории района отсутствуют организации жилищно-коммунальной сферы, осуществляющие сбор и вывоз отходов от жилого сектора. Норма образования и тариф на вывоз бытовых отходов на территории Муромского района не утверждались. На основании данных «Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва, 1999г. норма накопления ТБО по благоустроенным жилым домам при отборе пищевых продуктов составляет 180 - 200 кг/год (0,9 - 1,0 м3/год) на 1 человека. Поскольку в сельских населенных пунктах распространено ведение личного подсобного хозяйства, принята норма накопления ТБО равная 180 кг/год (0,9 м3/год).

10.4  "Предложения по строительству и расширению (рекультивации) системы обращения с отходами"

- сведения об объектах систем обращения с отходами, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективного увеличения объемов образующихся отходов;

По решению Администрации Владимирской  области согласно  территориальной схемы обращения с отходами (1 очередь до 2019г., 2 очередь до 2026г.) планируемые объекты по обращению с отходами в т.ч. ТКО на территории Владимирской области:

- Реконструкция полигона ТКО «Муром» мощностью 100000 тонн, площадью 23,5 га, находящегося в районе существующей свалки у д. Малый Приклон Меленковского района;

- Строительство объекта МСК «Муром» - предприятия по глубокой переработке полимеров мощностью 4000 тнн, площадью 1,0 га.

Разработкой Генеральной схемы очистки территории Муромского района предлагается:

Постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области от 28.09.2016 № 02/01-132 утверждена «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Владимирской области».

В Ковардицком поселении 17 населенных пунктов, охваченных бестарным методом вывоза твердых коммунальных отходов. Общее количество установленных контейнеров – 8 штук (по данным от 21.12.2016г.)

Деятельность в сфере обращения с отходами на территории Муромского района планирует осуществлять ООО «Региональный системный оператор» в соответствии с распоряжением Губернатора области от 27.01.2016 № 18-р.

В период 2015-2016г.г. внесены изменения в «Правила благоустройства и содержания территории» по Ковардицкому сельскому поселению в части срока хранения топлива, материалов на прилегающей территории к домовладению №1 от 23.01.2015 Решением Совета народных депутатов, №8 от 25.02.2016 Решением Совета народных депутатов.

При модернизации системы обращения с отходами Муромского района необходимо выполнение следующих мероприятий:

- - Закупка 12 бункеров для сбора КГО.

- - Закупка для 2 станции мойки контейнеров и бункеров.

- - Закупка 2 бункеровозов для перевозки КГО.

- - Закупка 204 контейнеров типа «Евроконтейнер» ёмкость 1,1 м3 с целью модернизации контейнерного парка.

- - Закупка 6-ти среднетоннажных мусоровозов для перевозки ТБО. Стоимость закупки равна 3 750 000рублей.

Итого размер инвестиций равняется 11282496  рублей при модернизации контейнерного парка. К данной сумме прибавятся затраты на ввод в эксплуатацию станции по перегрузке (с элементами сортировки ТБО).

10.5  "Предложения по созданию и модернизации систем сбора, транспортировки и сортировки отходов"

- сведения о предлагаемых к созданию системах сбора, сортировки и транспортировки отходов, обеспечивающих совершенствование систем обращения с отходами

- Закупка 8 бункеров для сбора КГО.

- Закупка для 2 станции мойки контейнеров и бункеров.

- Закупка 2 бункеровозов для перевозки КГО.

- Закупка 136 контейнеров типа «Евроконтейнер» ёмкость 1,1 м3 с целью модернизации контейнерного парка.

- Закупка 6-ти среднетоннажных мусоровозов для перевозки ТБО.

Итого размер инвестиций равняется 18949,84 тыс. руб  рублей при модернизации контейнерного парка.

10.6  "Оценка капитальных вложений в создание и модернизацию системы обращения с отходами поселения"

- оценку капитальных вложений в создание и модернизацию системы обращения с отходами поселения рекомендуется выполнять в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ;

При модернизации системы обращения с отходами Муромского района необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Закупка 8 бункеров для сбора КГО – 209,04 тыс. руб..

- Закупка для 2 станции мойки контейнеров и бункеров – 5960,0 тыс. руб..

- Закупка 2 бункеровозов для перевозки КГО – 3200,0 тыс. руб..

- Закупка 136 контейнеров типа «Евроконтейнер» ёмкость 1,1 м3 с целью модернизации контейнерного парка – 2080,8 тыс. руб..

- Закупка 6-ти среднетоннажных мусоровозов для перевозки ТБО – 7500 тыс. руб.

Итого размер инвестиций равняется 18949,84 тыс. руб   при модернизации контейнерного парка.

# 11 ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению приведена ниже.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;

- полностью обеспечить услугами развивающиеся и застраиваемые
                                                                       территории муниципального образования;

- снизить затраты на ремонты.

Таблица № 111

План комплексного развития инфраструктуры Муромского района, модернизации и строительства объектов системы водоснабжения и водоотведения на 2017 – 2020 и перспективой до 2028 годы

| Наименование объекта | Ориентир. стоимость | Год реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружные водопроводные сети с. Ковардицы: -Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети с. Ковардицы» - СМР «Наружные водопроводные сети с. Ковардицы» | 2,9 38,0 | 2016-2017 2019-2020 | бюджет, население, по программе |
| Наружные водопроводные сети с. Чаадаево, Борисово: - Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети с .Чаадаево, Борисово» - СМР «Наружные водопроводные сети с .Чаадаево , Борисово» | 3,1 40,0 | 2020-2021 2022-2023 | бюджет, население, по программе |
| Наружные водопроводные сети с.Молотицы: - Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети с. Молотицы» -СМР «Наружные водопроводные сети с. Молотицы» | 3,0 38,0 | 2023-2024 2026-2027 | бюджет, население, по программе |
| Наружные водопроводные сети п. Кондраково: - Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети п. Кондраково» | 3,0 | 2027-2028 | бюджет, население, по программе |
| Очистные сооружения и канализационная система п.Зименки - Разработка ПСД «Очистные сооружения и канализационная система п.Зименки» - СМР «Очистные сооружения и канализационная система п.Зименки» | 2,3 21,0 | 2020-2021 2022-2023 | бюджет, население, по программе |
| Наружные водопроводные сети с.Панфилово - Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети с.Панфилово» | 2,9 | 2023 | бюджет, население по программе |
| Очистные сооружения и канализационная система с. Булатниково - Разработка ПСД «Очистные сооружения и канализационная система с. Булатниково» - СМР «Очистные сооружения и канализационная система с. Булатниково» | 2,5 22,0 | 2023-2024 2026-2027 | бюджет, население, по программе |

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Таблица 112

Программа газификации населенных пунктов на 2017-2020 г.г.и перспективой до 2028г.

Ориентировочно капиталовложения на строительство газовых сетей и сооружений  определены по укрупненным показателям т.е. удельные капиталовложения на 1км межпоселкового газопровода, уличных газовых сетей и сооружений составляет 2млн.200тыс.руб., а на 1 дом с оборудованием для сельских населенных пунктов – до 100 тыс.руб. в зависимости от устанавливаемого оборудования.

| № | Полное наименование объекта | Ориент. стоимость строитель- ства, млн руб | Планируемые объекты строительства, км | Продолжительность СМР | Перспективные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Про-тяжен- ность всего | В том числе | Начало | Окон-чание | Домовладе-ния (квартиры) | Котельные |
|  |  |  |  | ГП «Устойчи-вое разви-тие сельс-ких терри-торий» | Муници- пальные программы | ПАО «Газ-пром» | АО «Газпром газораспреде-ление Владимир» | Прочие инвесторы (вт.ч. население) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муромский район |
|  | Газопровод межпоселковый с. Лазарево-д.Жемчужино-д.Черемисино-д.Кривицы-д.Старое Ратово-д.Новое Ратово Муромского района | 22,10 | 7,7 |  |  | 7,7 |  |  | 2018 | 2020 |  | - |
|  | Распределительные газопроводы для газификации жилых домов в д. Жемчужино Муромского района | 3,89 | 2,29 |  |  |  | 1,29 | 1,0 | 2018 | 2020 | 46 |  |
|  | Распределительные газопро-воды для газификации жилых домов в д. Черемисино Муромского района | 2,46 | 2,73 | 1,68 |  |  |  | 1,05 | 2018 | 2020 | 60 |  |
|  | Распределительные газопро-воды для газификации жилых домов в д. Кривицы Муромского района | 4,03 | 4,48 | 3,07 |  |  |  | 1,41 | 2018 | 2020 | 123 |  |
|  | Распределительные газо-проводы для газификации жилых домов в д. Старое Ратово Муромского района | 3,30 | 3,67 | 2,6 |  |  |  | 1,07 | 2018 | 2020 | 90 |  |
|  | Распределительные газопроводы для газификации жилых домов в д. Новое Ратово Муромского района | 2,49 | 2,77 |  |  |  | 1,92 | 0,85 | 2018 | 2020 | 60 |  |
|  | Газопровод межпоселковый д. Вол-нино-д.Вареж-д.Глебовка-с. Благовещен-ское -с. Польцо Муромского района Владимирской области | 66,87 | 23,3 |  |  | 23,3 |  |  | 2018 | 2020 |  |  |
|  | Распределительные газопро-воды для газификации жилых домов в д. Вареж Муромского района | 2,75 | 3,05 | 2,0 |  |  |  | 1,05 | 2019 | 2020 | 115 |  |
|  | Распределительные газопро-воды для газификации илых домов д. Глебовка Муромского раойна | 2,92 | 1,72 |  |  |  | 1,72 |  | 2019 | 2020 | 38 |  |
|  | Распределительные газопро-воды для газификации жилых домов с. Благовещенское Муромс-кого района | 2,81 | 3,12 | 2,0 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 136 |  |
|  | Распределительные газо-проводы для газификации жилых домов в с.Польцо Муромского района | 4,10 | 4,56 | 3 |  |  |  | 1,56 | 2020 | 2020 | 190 |  |
|  | Итого по району | 130,15 | 62,2 | 14,35 | 0,00 | 31,0 | 4,93 | 11,92 |  |  | 1118 | 0 |

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Таблица 113

Ориентировочная сметная стоимость реализации схем теплоснабжения на реконструкцию существующей теплосети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Первая очередь 2017г. (стоимость строительства, тыс. руб.) | Расчетный срок, 2028г. (стоимость строительства, тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ковардицы | - | 5089,16 |
| 2 | с.Булатниково | - | 4809,8 |
| 3 | пос. Зименки | - | 7376,41 |
| 4 | д. Пестенькино | - | 13900,5 |
| 5 | д. Савково | - | 9966,99 |
| 6 | с. Панфилово | - | 8107,47 |
| 7 | с. Борисоглеб | - | 2635,81 |
| 8 | с.Степаньково | - | 2399,52 |
| 9 | д.Прудищи | - | 2128,31 |
| 10 | с. Молотицы | - | 5905,1 |
| 11 | с. Чаадаево | - | 1577,84 |
| 12 | с. Алешунино | - | 1522,98 |
|  | ИТОГО | - | 65419,89 |

Таблица 114

| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| --- |
|  | Строительство КТП от ПС «Татарово» 35/10 |
|  | Наименование населенного пункта | Потребляемая мощность на 2017г | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  | Установл мощность | Существующие КТП | кВт | кВт | Дополнительные КТП х кол-во, шт. | кВт | Дополнительные КТП х кол-во, шт. |
| 1 | Алешунино | 250 | 1 | 213 | 10 | – | 20 | - |
| 2 | Благовещенское | 250 | 1 | 213 | 110 | 160х1 | 9 | - |
| 3 | Боровицы | 400 | 1 | 320 | 5 | - | 27 | - |
| 4 | Борок | 60 | 1 | 45 | 1 | - | 1 | - |
| 5 | Захарово | 100 | 1 | 75 | 1 | - | 1 | - |
| 6 | Красный Бор | 210 | 2 | 158 | 125 | 250х1 | 3 | - |
| 7 | Мартыново | 30 | 1 | 23 | - | - | - | - |
| 8 | Михайловка | 63 | 1 | 47 | - | - | - | - |
| 9 | Михальчугово | 63 | 1 | 47 | - | - | - | - |
| 10 | Нула | 63 | 1 | 47 | 50 | 100х1 | 1 | - |
| 11 | Ожигово | 100 | 1 | 75 | 92 | 160х1 | 3 | - |
| 12 | Ольгино | 63 | 1 | 47 | 5 | - | 1 | - |
| 13 | Пенза | 160 | 1 | 120 | 7 | - | 3 | - |
| 14 | Полесково | 30 | 1 | 23 | 1 | - | 1 | - |
| 15 | Польцо | 830 | 3 | 661 | 20 | - | 130 | 100х1 |
| 16 | Пробуждение | 30 | 1 | 23 | 7 | - | 3 | - |
| 17 | Сафоново | 100 | 1 | 75 | 2 | - | 10 | 100х1 |
| 18 | Сосницы | 30 | 1 | 23 | 1 | - | 1 | - |
| 19 | Татарово | 973 | 5 | 743 | 200 | 400х1 | - | - |
| 20 | Шумилиха | 63 | 1 | 47 | - | - | - | - |
| 21 | Михайловка | 63 | 1 | 47 | - | - | - | - |
| Строительство КТП от ПС «Мордвиново» 35/10 |
| 1 | Дъяконово | 63 | 1 | 47 | - | - | - | - |
| Строительство КТП от ПС «Молотицы» 35/10 |
| 1 | Вареж | 160 | 1 | 136 | 5 | - | 60,6 | 160х1 |
| 2 | Глебовка | 100 | 1 | 75 | 44 | - | 1 | 100х1 |
| 3 | Игнатьево | 100 | 1 | 75 | 1 | - | 1 | - |
| 4 | Молотицы | 2060 | 12 | 1694 | 100 | 400х1 | 82 | 250х1 |
| 5 | Петраково | 30 | 1 | 23 | 35 | 60х1 | 22 | 60х1 |
| 6 | Прудищи | 840 | 4 | 680 | 18 | 250х1 | 25 | - |
| 7 | Рожново | 100 | 1 | 85 | 5 | 60х1 | 8 | - |
| 8 | Саванчаково | 250 | 1 | 213 | 25 | 100х1 | 110 | 160х1 |
| 9 | Талызино | 100 | 1 | 85 | 9 | 60х1 | 14 | - |
| 10 | Хоробрицы | 60 | 1 | 45 | 2 | - | 3 | - |
| Строительство КТП от ПС «Борисовская» 110/35/10 |
| 1 | Борисово | 420 | 4 | 334 | 29,5 | 160х1 | 20,5 | - |
| 2 | Борисоглеб | 610 | 4 | 501 | 38 | 250х1 | 42 | - |
| 3 | Волнино | 400 | 1 | 340 | 9,5 | 160х1 | 14,5 | - |
| 4 | Санниково | 100 | 1 | 85 | 28 | 100х1 | 11 | - |
| 5 | Степаньково | 1580 | 8 | 1351 | 468 | 630х2 | 25 | - |
| 6 | Чаадаево | 2203 | 10 | 1929 | 360 | 630х2 | - | - |
| Стоимость строительства и реконструкции ТП, питающих территорию МО Борисоглебское |
| № п/п | Наименование строящихся и реконструируемых подстанций | Трансформаторная мощность | Стоимость, млн.руб. в ценах 2017г. | Примечание |
|  |  | 2010 | 1 очередь | Расчетный срок |  |  |
| 1 | №175, 219, 169, 2, 229, 233, 117 | 1,24 | - | - | 3,5 | Реконструкция |
| 2 | 19шт | - | 5,766 | - | 19 | Строительство |
| 3 | 7шт | - | - | 1,44 | 7 | Строительство |

10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТБО

Программой инвестиционного проекта по утилизации (захоронению) ТБО предусмотрены мероприятия по модернизации контейнерного парка

Таблица № 115

| № пп | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Настоящее время | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Закупка 8 бункеров КГО | 209,04 | - | - | 209,04 |
| 2 | Закупка 136 контейнеров типа «Евроконтейнер» ёмкость 1,1 м3 | 2080,8 | - | - | 2080,8 |
| 3 | Закупка 2 станции мойки контейнеров и бункеров | 5960,0 | - | - | 5960,0 |
| 4 | Закупка 2 бункеровоза для перевозки КГО | 3200,0 | - | - | 3200,0 |
| 5 | Закупка 6 среднетоннажных мусоровозов для перевозки ТБО | 7500,0 | - | - | 7500,0 |
|  | Итого: | 18949,84 | - | - | 18949,84 |

# 12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 116

| Наименование мероприятий | Источник финанси-рования | Итого | Ориентировочная сметная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения | Бюджетные средства БС Внебюджетные средства ВС | 159000 | - | - | 159000 |
| 2.Мероприятия в сфере водоотведения | БС ВС | 47800 | - | - | 47800 |
| 3. Мероприятия в сфере теплоснабжения | БС ВС | 117623,436 | - | - | 117623,436 |
| 4. Мероприятия в сфере электроснабжения | БС ВС | 63425 | - | - | 63425 |
| 5. Мероприятия в сфере газоснабжения | БС ВС | 150040 | - | - | 150040 |
| 6.Мероприятия в сфере захоронения (утилизации) ТБО | БС ВС | 18949,84 | - | - | 18949,84 |
| ВСЕГО |  | 556838,276 |  |  | 556838,276 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Объемы финансирования Программы на 2017-2020 годы с перспективой на 2028г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Муромского района Владимирской области на 2017-2020 годы с перспективой до 2028 года предусматривает  повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение стоимости тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций  различных организационно-правовых форм к управлению объектами инженерной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижения сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих  технологий, разработку и внедрения мер по стимулированию  эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.